Спецификация

| Назначение | Наименование товара, характеристики | Количество |
| --- | --- | --- |
| Аккумулятор | 7 А/ч, 12В | 1 шт |
| ## Блок бесперебойного питания | Тип устройства:Источник вторичного электропитания резервированный Световая индикация: есть Тип используемого аккумулятора: 12 В 7 А·ч Количество аккумуляторов, шт:1 Защита от короткого замыкания:Есть Ток заряда аккумуляторной батареи, А:0.35 Степень защиты :IP20 Диапазон рабочих температур, °С:-10…+40 Габаритные размеры мм:170х210х105 | 1 шт |
| Блок проводной объектовый 4-х шлейфный | - Четыре ШС с оконечным резистором номинальным сопротивлением 4,7 кОм - Два выхода типа ОК для включения внешних оповещателей пожара и тревоги - Выход источника для питания внешних потребителей с максимально допустимой нагрузкой 0,5 А - Датчик взлома блока | 1 шт |

Требования к качеству товара

-	товар должен соответствовать требуемым характеристикам,

-	товар должен быть пригоден для его использования по назначению;

-	поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в том числе, который не был восстановлен, не были восстановлены потребительские свойства), не ранее 2026 года выпуска, надлежащего качества, не иметь дефектов и повреждений;

- товар должен быть сертифицированным (в случае если товар подлежит обязательной сертификации).

Требования к упаковке

Товар должен быть в упаковке из материалов, обеспечивающих сохранность товара при хранении, транспортировке и разгрузке, в том числе от попадания влаги.

Требования к безопасности

Поставляемый товар должен быть безопасным для жизни и здоровья населения и окружающей среды.

Гарантийный срок: не менее 12 месяцев и исчисляется с момента  подписания Сторонами акта приемки.

Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты (скрытые недостатки и /или дефекты), то поставщик (в случае если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет и в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения.

Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения недостатков/дефектов.

Доставка товара осуществляется силами  Поставщика.

Адрес поставки товара: Республика Бурятия, Мухоршибирский район, с. Мухоршибирь, ул. Доржиева, д.43

Ведущий специалист-эксперт отдела ФЭ и АХО Управления Росреестра

по Республике Бурятия З.М. Цыдыпдоржиев

тел. (3012) 29-74-79