Спецификация 

	Назначение

	Наименование товара,
характеристики

	Количество

	Аккумулятор
	7 А/ч, 12В
	1 шт

	Блок бесперебойного питания

	Тип устройства:Источник вторичного электропитания резервированный
Световая индикация: есть
Тип используемого аккумулятора: 12 В 7 А·ч
Количество аккумуляторов, шт:1
Защита от короткого замыкания:Есть
Ток заряда аккумуляторной батареи, А:0.35
Степень защиты :IP20
Диапазон рабочих температур, °С:-10…+40
Габаритные размеры мм:170х210х105
	1 шт

	Блок проводной объектовый 4-х шлейфный
	- Четыре ШС с оконечным резистором номинальным сопротивлением 4,7 кОм
- Два выхода типа ОК для включения внешних оповещателей пожара и тревоги
- Выход источника для питания внешних потребителей с максимально допустимой нагрузкой 0,5 А
- Датчик взлома блока
	1 шт



Требования к качеству товара
-	товар должен соответствовать требуемым характеристикам, 
-	товар должен быть пригоден для его использования по назначению;
-	поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в том числе, который не был восстановлен, не были восстановлены потребительские свойства), не ранее 2026 года выпуска, надлежащего качества, не иметь дефектов и повреждений;
- товар должен быть сертифицированным (в случае если товар подлежит обязательной сертификации).
Требования к упаковке
Товар должен быть в упаковке из материалов, обеспечивающих сохранность товара при хранении, транспортировке и разгрузке, в том числе от попадания влаги.
Требования к безопасности
Поставляемый товар должен быть безопасным для жизни и здоровья населения и окружающей среды.
Гарантийный срок: не менее 12 месяцев и исчисляется с момента  подписания Сторонами акта приемки.
Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты (скрытые недостатки и /или дефекты), то поставщик (в случае если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет и в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. 
Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения недостатков/дефектов.
Доставка товара осуществляется силами  Поставщика.
Адрес поставки товара: Республика Бурятия, Мухоршибирский район, с. Мухоршибирь, ул. Доржиева, д.43


Ведущий специалист-эксперт отдела ФЭ и АХО Управления Росреестра
по Республике Бурятия З.М. Цыдыпдоржиев
тел. (3012) 29-74-79

