ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Выполнение работ по разработке локальной сметы  по текущему ремонту в помещениях Отделения судебных приставов по г. Воркуте УФССП России
 по Республике Коми

ИКЗ: 261110148623711010100100290000000000

| Срок выполнения работ: |  | Услуги оказываются в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты заключения государственного контракта. |
| --- | --- | --- |
| Место выполнения работ: |  | По месту нахождения Подрядчика. |
| Адрес объекта: |  | Республика Коми, г. Воркута, ул. Яновского, д. 1 |
| Характеристики объекта: |  | Административные помещения находятся на 3-м этаже здания 1968 года постройки, литер А-I, площадь помещений — 611,7 м2, фундаменты — ленточные железобетонные, стены и перегородки — кирпичные, оштукатуренные, из бетонных или гипсовых плит, перекрытия — железобетонные, полы — дощатые по лагам, окрашены, линолеумовые, плиточные. Внутренняя отделка стен — штукатурка, побелка, покраска, водопровод — стальные трубы, канализация — чугунные трубы. |
| Предполагаемые виды работ: |  | выполнение работ по замене напольного покрытия; выполнение работ по замене дверей межкомнатных; выполнение работ по подготовке стен под окраску; выполнение работ по окраске стен; выполнение работ в санузлах (перечень видов работ может быть расширен после осмотра и обследования помещений Подрядчиком) |
| Время работы Заказчика (время московское), условия допуска: |  | время работы Отделения: с 8:30 до 18:00; выходные дни: суббота, воскресенье. Допуск лиц подрядной организации на объект будет производиться только по предварительно согласованным спискам и при наличии документов, подтверждающих их личность. |
| Срок выполнения работ: |  | В течение 30 календарных дней с даты подписания контракта. |
| Целесообразность выполнения работ: |  | Результат выполненной работы будет использован при подготовке закупочной документации для выполнения работ по текущему ремонту помещений Заказчика |
| Основные требования: |  |  |
| Требования к качеству выполненных работ: | В процессе проведения обмерных работ, составления дефектных ведомостей и локальных сметных расчётов Исполнитель обязан придерживаться нормативных документов: - Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; - Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; - локальные сметные расчеты (сметы) должны соответствовать требованиям действующих нормативных документов, регулирующих выполнение данного вида работ, а также регулирующих выполнение работ по ремонту помещений; - локальные сметные расчеты (сметы) должны предусматривать весь комплекс работ по ремонту помещений, должны быть учтены все затраты по предстоящим работам, включая вывоз и утилизацию мусора; - работы должны отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации или настоящим государственным контрактом для данного вида работ. Стоимость материалов, применяемых при расчёте, применяется с учетом программных расценок. В случае необходимости применения расценок по цене поставщика/прайсу и т.д. провести мониторинг цен с приложением прайс-листов на оборудование и материалы, неучтенные в Федеральных сборниках сметных цен (не менее 3-х на один материал, оборудование, изделие). |  |
| Требования к безопасности: | В соответствии с Правилами техники безопасности для требуемого вида работ. |  |
| Требования к составу и содержанию работ: | Составление дефектной ведомости и локального сметного расчёта на выполнение работ по текущему ремонту помещений включают в себя: 1. Осмотр помещений с участием представителей Подрядчика и Заказчика с применением средств фотофиксации. 2. Проведение обмерных работ с составлением Подрядчиком Акта осмотра помещений, который должен содержать: - Пояснительную записку (краткое описание), отражающее расположение, реальное техническое состояние помещений с приложением цветных фотографий элементов состояния помещений в количестве не менее 4 по каждому разделу дефектной ведомости; - сведения о выявленных недостатках (дефектах, повреждениях) стен, полов, дверных блоков, оконных конструкций; - Акт осмотра помещений подписывается представителями Заказчика и Подрядчика, участвующими в осмотре; - Акт осмотра помещений согласовывается Заказчиком в течение 3 (трех) рабочих дней после проведения обмерных работ. 3. После согласования Заказчиком Акта осмотра помещений Подрядчик определяет объем работ и состав материалов, необходимых для устранения выявленных недостатков и приведения Объекта в состояние, соответствующее требованиям действующих норм и правил в области строительства. Наименования всех видов работ, необходимых для проведения ремонта Объекта, заносятся в дефектную ведомость. При составлении дефектной ведомости подробно описываются все предполагаемые виды работ с указанием объемов работ и материалов, если необходимо применение материалов. 4. Составление дефектной ведомости на ремонт помещений выполняется в соответствии с требованиями действующих норм и правил в области строительства, действующих не территории Российской Федерации. 5. Дефектная ведомость подписывается лицом, их составившим и проверившим специалистом Подрядчика. Дефектная ведомость согласовывается Заказчиком в течение 3 (трех) рабочих дней и утверждаются руководителем Подрядчика. 6. Локальный сметный расчёт составляется с учетом всего комплекса работ, отраженного в дефектной ведомости. 7. Подрядчик, выполняющий работы по составлению дефектной ведомости и разработку локального сметного расчета представляет Заказчику документы, подтверждающие квалификацию исполнителей в течении 2 рабочих дней с момента заключения Договора на выполнение работ. 8. Расчет локальной сметы выполнить ресурсно-индексным методом в текущих ценах 2026 года. |  |
| Требования к оформлению, количеству и виду передаваемой Заказчику документации: | Исполнитель предоставляет Заказчику материалы разработки на бумажных носителях: - сметная документация — по 1 экз. в бумажном варианте, в электронном виде (в программном комплексе «ГРАНД смета» в универсальном формате *xml* и в формате Excel (XLSX) - дефектная ведомость – по 1 экз. в бумажном варианте и в электронном виде (в формате Excel (XLSX); - акт осмотра – в бумажном варианте; - пояснительная записка – по 1 экз. в бумажном варианте и в электронном виде; - материалы фотофиксации – в электронном виде в отношении каждого помещения Объекта с привязкой к пояснительной записке. В электронном виде документация и материалы фотофиксации Исполнитель направляется Заказчику на адрес электронной почты torgi@r11.fssp.gov.ru. Сметы в электронном виде направляются в формате «Гранд-смета». Вся документация доставляется Заказчику по адресу: г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 110. |  |
| Требования к предоставляемой отчетности: | Качество и технические характеристики работ должны соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации, ГОСТ, СНиП, СП, техническим регламентам, иным требованиям, установленным в нормативно-технической документации на данный вид работ. |  |
| Требования к гарантийному сроку выполненных работ: | Гарантийный срок на выполнение работ по Контракту составляет 12 (двенадцать) месяцев от даты подписания Сторонами документа о приемке. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты, которые не позволят продолжить пользоваться результатами выполненной работы, то Исполнитель обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов. |  |