Техническое задание

на поставку расходных материалов системы автоматического полива для проведения ремонтно-восстановительных работ

1. Наименование закупки: Поставка расходных материалов системы автоматического полива для проведения ремонтно-восстановительных работ (далее - товар).

2. Срок (период) поставки товара: по 07 августа 2026 года.

3. Доставка товара осуществляется по адресу: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Дорогомилово, Кутузовский проезд, дом 5.

4. Порядок и условия поставки товара:

4.1. Поставка и разгрузка товара осуществляется Поставщиком в рабочие дни с обязательным оповещением Заказчика за 2 (два) рабочих дня до даты поставки товара, по средствам оформления заявки в письменном виде на бланке Поставщика и направляется электронной почтой. В заявке указывается ФИО водителя (курьера), марка и регистрационный номер машины. Время поставки товара определяется по согласованию с Заказчиком. Поставка товара отдельными партиями не допускается.

4.2. Одновременно с товаром Поставщик предоставляет Заказчику оригинал счета и товарной накладной (УПД), копии сертификатов соответствия (декларации о соответствии) на товар, подлежащий обязательной сертификации в соответствии с законодательством Российской Федерации, при наличии паспорт и гарантийный талон.

4.4. Срок приемки заказчиком товара (работ, услуг): В течении 10 рабочих дней с момента подписания Заказчиком товарной накладной (УПД).

4.5. Гарантийный срок на поставленный товар составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания сторонами товарной накладной (УПД).

4.6. Товар и его упаковка должны быть промаркированы в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

4.7. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям технического задания и соответствующих стандартов.

4.8. Дефектный (бракованный) товар возвращается Поставщику за его счет после поставки нового товара.

5. Общие параметры и технические характеристики поставляемого товара:

| № п/п | Номер КТРУ/ОКПД2 | Наименование товара в соответствии с КТРУ | Наименование товара | Техническое описание товара |  | Обоснование включения показателя в описание объекта закупки | Ед. изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование харак-ки | Значение харак-ки |  |  |  |
| 1 | 22.21.21.122-00000002 / 22.21.21.122 | Труба напорная из полиэтилена | Питьевая напорная труба (Тип 1) | Назначение | Питьевая | В соответствии с КТРУ | Шт | 1 |
|  |  |  |  | Толщина стенки, (миллиметр) | 2.3 | В соответствии с КТРУ |  |  |
|  |  |  |  | Стандартное размерное отношение (SDR) | SDR11 | В соответствии с КТРУ |  |  |
|  |  |  |  | Форма выпуска | Бухта | В соответствии с КТРУ |  |  |
|  |  |  |  | Тип композиции полиэтилена | ПЭ100 | В соответствии с КТРУ |  |  |
|  |  |  |  | Дополнительные характеристики |  | В целях подробного описания функциональных и качественных свойств закупаемого товара |  |  |
|  |  |  |  | Длина | 25 метров |  |  |  |
|  |  |  |  | Диаметр | 25 мм |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал | ПНД (полиэтилен низкого давления) |  |  |  |
|  |  |  |  | Max давление | 11 бар |  |  |  |
| 2 | 22.21.21.122-00000002 / 22.21.21.122 | Труба напорная из полиэтилена | Питьевая напорная труба (Тип 2) | Назначение | Питьевая | В соответствии с КТРУ | Шт | 1 |
|  |  |  |  | Толщина стенки, (миллиметр) | 3.0 | В соответствии с КТРУ |  |  |
|  |  |  |  | Стандартное размерное отношение (SDR) | SDR11 | В соответствии с КТРУ |  |  |
|  |  |  |  | Форма выпуска | Бухта | В соответствии с КТРУ |  |  |
|  |  |  |  | Тип композиции полиэтилена | ПЭ100 | В соответствии с КТРУ |  |  |
|  |  |  |  | Дополнительные характеристики |  | В целях подробного описания функциональных и качественных свойств закупаемого товара |  |  |
|  |  |  |  | Длина | 25 метров |  |  |  |
|  |  |  |  | Диаметр | 32 мм |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал | ПНД (полиэтилен низкого давления) |  |  |  |
|  |  |  |  | Max давление | 11 бар |  |  |  |
| 3 | - / 22.21.29.130 | - | Присоединительный отвод 32-32 мм | Тип | Отвод компрессионный | В целях подробного описания функциональных и качественных свойств закупаемого товара | Шт | 10 |
|  |  |  |  | Материал | ПНД |  |  |  |
|  |  |  |  | Диаметр | 32 мм |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип соединения | Цанга-цанга |  |  |  |
|  |  |  |  | Вид резьбы | ВР |  |  |  |
|  |  |  |  | Рабочее давление | 16 бар |  |  |  |
|  |  |  |  | Max температура применения | 40 °С |  |  |  |
| 4 | - / 22.21.29.130 | - | Присоединительный отвод 25-25 мм | Тип | Отвод компрессионный | В целях подробного описания функциональных и качественных свойств закупаемого товара | Шт | 10 |
|  |  |  |  | Материал | ПНД |  |  |  |
|  |  |  |  | Диаметр | 25 мм |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип соединения | Цанга-цанга |  |  |  |
|  |  |  |  | Вид резьбы | ВР |  |  |  |
|  |  |  |  | Рабочее давление | 16 бар |  |  |  |
|  |  |  |  | Max температура применения | 40 °С |  |  |  |
| 5 | - / 22.21.29.130 | - | Шаровой кран 25-25 мм | Тип | Кран компрессионный | В целях подробного описания функциональных и качественных свойств закупаемого товара | Шт | 10 |
|  |  |  |  | Тип ручки | Флажок |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал | ПНД |  |  |  |
|  |  |  |  | Разборный | Да |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип соединения | Цанга-цанга |  |  |  |
|  |  |  |  | Рабочее давление | 16 бар |  |  |  |
|  |  |  |  | Диаметр | 25 мм |  |  |  |
|  |  |  |  | Max температура применения | 40 °С |  |  |  |
| 6 | - / 22.21.29.130 | - | Шаровой кран 32-32 мм | Тип | Кран компрессионный | В целях подробного описания функциональных и качественных свойств закупаемого товара | Шт | 10 |
|  |  |  |  | Тип ручки | Флажок |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал | ПНД |  |  |  |
|  |  |  |  | Разборный | Да |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип соединения | Цанга-цанга |  |  |  |
|  |  |  |  | Рабочее давление | 16 бар |  |  |  |
|  |  |  |  | Диаметр | 32 мм |  |  |  |
|  |  |  |  | Max температура применения | 40 °С |  |  |  |
| 7 | - / 22.21.29.130 | - | Тройник 32-32-32 мм | Тип | Тройник компрессионный | В целях подробного описания функциональных и качественных свойств закупаемого товара | Шт | 5 |
|  |  |  |  | Материал | ПНД |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип соединения | Цанга-цанга-цанга |  |  |  |
|  |  |  |  | Рабочее давление | 16 бар |  |  |  |
|  |  |  |  | Диаметр | 32 мм |  |  |  |
|  |  |  |  | Вид резьбы | ВР |  |  |  |
|  |  |  |  | Max температура применения | 40 °С |  |  |  |
| 8 | - / 22.21.29.130 | - | Тройник 25-25-25 мм | Тип | Тройник компрессионный | В целях подробного описания функциональных и качественных свойств закупаемого товара | Шт | 5 |
|  |  |  |  | Материал | ПНД |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип соединения | Цанга-цанга-цанга |  |  |  |
|  |  |  |  | Рабочее давление | 16 бар |  |  |  |
|  |  |  |  | Диаметр | 25 мм |  |  |  |
|  |  |  |  | Вид резьбы | ВР |  |  |  |
|  |  |  |  | Max температура применения | 40 °С |  |  |  |
| 9 | - / 22.21.29.130 | - | Соединительная муфта 32 мм | Тип | Муфта компрессионная | В целях подробного описания функциональных и качественных свойств закупаемого товара | Шт | 12 |
|  |  |  |  | Материал | ПНД |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип соединения | Цанга-цанга |  |  |  |
|  |  |  |  | Рабочее давление | 16 бар |  |  |  |
|  |  |  |  | Диаметр | 32 мм |  |  |  |
|  |  |  |  | Вид резьбы | ВР |  |  |  |
|  |  |  |  | Max температура применения | 40 °С |  |  |  |
| 10 | - / 22.21.29.130 | - | Соединительная муфта 25 мм | Тип | Муфта компрессионная | В целях подробного описания функциональных и качественных свойств закупаемого товара | Шт | 12 |
|  |  |  |  | Материал | ПНД |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип соединения | Цанга-цанга |  |  |  |
|  |  |  |  | Рабочее давлени | 16 бар |  |  |  |
|  |  |  |  | Диаметр | 25 мм |  |  |  |
|  |  |  |  | Вид резьбы | ВР |  |  |  |
|  |  |  |  | Max температура применения | 40 °С |  |  |  |
| 11 | - / 22.21.29.130 | - | Соединительная муфта 32x3/4 мм | Тип | Муфта компрессионная | В целях подробного описания функциональных и качественных свойств закупаемого товара | Шт | 6 |
|  |  |  |  | Материал | ПНД |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип соединения | Цанга |  |  |  |
|  |  |  |  | Рабочее давлени | 16 бар |  |  |  |
|  |  |  |  | Диаметр | 32 мм |  |  |  |
|  |  |  |  | Резьба | 3/4' |  |  |  |
|  |  |  |  | Вид резьбы | ВР |  |  |  |
|  |  |  |  | Max температура применения | 40 °С |  |  |  |
| 12 | - / 22.21.29.130 | - | Соединительная муфта 25x3/4 мм | Тип | Муфта компрессионная | В целях подробного описания функциональных и качественных свойств закупаемого товара | Шт | 6 |
|  |  |  |  | Материал | ПНД |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип соединения | Цанга |  |  |  |
|  |  |  |  | Рабочее давлени | 16 бар |  |  |  |
|  |  |  |  | Диаметр | 25 мм |  |  |  |
|  |  |  |  | Резьба | 3/4' |  |  |  |
|  |  |  |  | Вид резьбы | ВР |  |  |  |
|  |  |  |  | Max температура применения | 40 °С |  |  |  |
| 13 | - / 28.29.12.112 | - | Фильтр сетчатый Frame, тип Y, резьба BSP FYSF1-1/4 ** | Назначение | Для очистки воды в системах капельного и ландшафтного полива. | В целях подробного описания функциональных и качественных свойств закупаемого товара | Шт | 4 |
|  |  |  |  | Тип фильтра | Сетчатый |  |  |  |
|  |  |  |  | Соединение | 1 1/4 дюйм |  |  |  |
|  |  |  |  | Резьба | Наружняя |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал | Пластик. сталь |  |  |  |
|  |  |  |  | Картридж в комплекте | Да |  |  |  |
|  |  |  |  | Максимальное рабочее давление | 8 бар |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип | Y |  |  |  |
| 14 | - / 22.21.29.130 | - | Переходная муфта 32х25 мм | Тип | Муфта компрессионная | В целях подробного описания функциональных и качественных свойств закупаемого товара | Шт | 10 |
|  |  |  |  | Материал | ПНД |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип соединения | Цанга-цанга |  |  |  |
|  |  |  |  | Рабочее давлени | 16 бар |  |  |  |
|  |  |  |  | Диаметр | 32х25 мм |  |  |  |
|  |  |  |  | Резьба | 3/4' |  |  |  |
|  |  |  |  | Вид резьбы | ВР |  |  |  |
|  |  |  |  | Max температура применения | 40 °С |  |  |  |
| 15 | - / 22.21.29.130 | - | Соединительная муфта 32x1/2 мм | Тип | Муфта компрессионная | В целях подробного описания функциональных и качественных свойств закупаемого товара | Шт | 10 |
|  |  |  |  | Материал | ПНД |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип соединения | Цанга |  |  |  |
|  |  |  |  | Рабочее давлени | 16 бар |  |  |  |
|  |  |  |  | Диаметр | 32 мм |  |  |  |
|  |  |  |  | Резьба | 1/2' |  |  |  |
|  |  |  |  | Вид резьбы | НР |  |  |  |
| 16 | - / 22.21.29.130 | - | Соединительная муфта 25x1/2 мм | Тип | Муфта компрессионная | В целях подробного описания функциональных и качественных свойств закупаемого товара | Шт | 10 |
|  |  |  |  | Материал | ПНД |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип соединения | Цанга |  |  |  |
|  |  |  |  | Рабочее давлени | 16 бар |  |  |  |
|  |  |  |  | Диаметр | 25 мм |  |  |  |
|  |  |  |  | Резьба | 1/2' |  |  |  |
|  |  |  |  | Вид резьбы | НР |  |  |  |
| 17 | - / 22.21.29.130 | - | Капельная трубка компенсированная | Тип | Капельная трубка | В целях подробного описания функциональных и качественных свойств закупаемого товара | Шт | 1 |
|  |  |  |  | Материал | ПНД |  |  |  |
|  |  |  |  | Max давление | 3 бар |  |  |  |
|  |  |  |  | Длина трубки | 25 метров |  |  |  |
|  |  |  |  | Диаметр | 5/8 дюйм |  |  |  |
|  |  |  |  | Внутренний диаметр | 14 мм |  |  |  |
|  |  |  |  | Внешний диаметр | 16 мм |  |  |  |
|  |  |  |  | Толщина стенки шланга | 1 мм |  |  |  |
|  |  |  |  | Расход воды | 2 л/ч |  |  |  |
|  |  |  |  | Расстояние между отверстиями | 330 мм |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет | Черный |  |  |  |
| 18 | - / 28.29.22.120 | - | Выдвижной роторный дождеватель K-Rain Mini Pro 4 ** | Бренд | K- Rain | В целях подробного описания функциональных и качественных свойств закупаемого товара | Шт | 20 |
|  |  |  |  | Диаметр | 1/2 |  |  |  |
|  |  |  |  | Назначение | Для системы поливаа |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал | Пластик |  |  |  |
|  |  |  |  | Сопло в комплекте | Да |  |  |  |
|  |  |  |  | Регулировка радиуса | Да |  |  |  |
|  |  |  |  | Общая высота | 12,2 см |  |  |  |
|  |  |  |  | Радиус действия | 5,5 – 11 м |  |  |  |
|  |  |  |  | Высота штанги | 10,2 см |  |  |  |
|  |  |  |  | Наружний диаметр | 3,0 см |  |  |  |
|  |  |  |  | Настройки сектора полива | 40° – 360° |  |  |  |
|  |  |  |  | Рабочее давление | от 1,4 до 7,0 бар (140 - 700 кПа) |  |  |  |
|  |  |  |  | Расход воды | 0,18 – 0,75 м3/ч (3 – 12,5 л/мин) |  |  |  |
|  |  |  |  | Угол наклона сопла | 26° |  |  |  |
|  |  |  |  | В комплекте 5 сопел | Да |  |  |  |
| 19 | - / 26.20.30.150 | - | Контроллер полива XC-801i-E HUNTER внутренний ** | Тип | Контроллер полива | В целях подробного описания функциональных и качественных свойств закупаемого товара | Шт | 2 |
|  |  |  |  | Назначение | Управления поливом |  |  |  |
|  |  |  |  | Возможность подключения датчика дождя | Да |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 независимые друг от друга программы | Да |  |  |  |
|  |  |  |  | Возможность включения в автоматическом и ручном режиме | Да |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 запуска на одну программу | Да |  |  |  |
|  |  |  |  | Встроенный трансформатор | Да |  |  |  |
|  |  |  |  | Возможность подключения реле запуска насоса | Да |  |  |  |
|  |  |  |  | Сезонная модуляция интенсивности полива | от 10% до 200% |  |  |  |
|  |  |  |  | Большой жидкокристаллический дисплей | Да |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество управляемых зон полива | 8 шт |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип размещения | Внутренний |  |  |  |
|  |  |  |  | Напряжение | 24 В |  |  |  |
|  |  |  |  | Ток переключения | 1 А |  |  |  |
|  |  |  |  | Высота | 16,5 см |  |  |  |
|  |  |  |  | Ширина | 14,6 см |  |  |  |
|  |  |  |  | Глубина | 5 см |  |  |  |
|  |  |  |  | Энергонезависимая память | Да |  |  |  |

** - В описании объекта закупки указан товарный знак для обеспечения совместимости и взаимодействия закупаемых товаров с товарами, используемыми заказчиком в соответствии со статьей 33 Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».