"СОГЛАСОВАНО"

Директор   ИП      «Тезавров А.Д.»

Тезавров А.Д..

"УТВЕРЖДАЮ"

Директор ФГБПОУ "Раифское СУВУ"

Н.П. Кисиль.

Приложение № 1 к Договору №

от   «  »                                2026г.

СМЕТА на выполнение работ

по проверке технического состояния систем дымоотвода и вентиляции от газовых котлов промышленного типа, систем дымоотвода, притока воздуха на горение и вентиляции от газовых котлов с коаксиальными трубами, обследование технического состояния вентиляционных установок и вентиляционных систем, а также систем кондиционирования в столовой на 1-ом этаже и в кабинетах 2 -го этажа, с выдачей заключений.

| № п/п | Наименование работ | Шифр прейскуранта | Единица измерения | Количество | Трудозатраты (чел/час) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Единицы | Стоимость 1 чел./час | Стоимость |
| 1. | Проверка технического состояния систем дымоотвода и вентиляции от газовых котлов промышленного типа: проверка систем на плотность, проверка систем на обособленность проверка размеров сечений, материала, наличия тяги. | 26. 60-11-2 | 1 кв.м, площади нагрева | 102,2 | 0,4 | 171,97 | 7 030 |
| 2. | Проверка газовых котлов с коаксиальными трубами: проверка коаксиалов на плотность, обособленность, размеры сечений, материал. Определение зоны ветрового подпора. Выдача актов. | 26. 60-1 -1 | 1 коакси - альная труба | 5 | 1,65 | 171,97 | 1 419 |
| 3. | Сверка проектов привязок и разверток по осям дымоходов с фактическим исполнением | 26. 60 -6 -1 | 1 сверка | 5 | 4,6 | 171,97 | 3 955 |
| 4. | Вызов к клиенту | 26.60-15-1 | 1 вызов | 4 | 1,97 | 171,97 | 1 355 |
|  | Итого: |  |  |  |  |  | 13 759 |
|  | Фонд оплаты трудозатрат = 38 527,55 : 163,58 = 235,52 руб / час. Постановление КМ РТ № 01 - 10 -2623 от 09. 07. 2022 г. |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 83% |  |  |  |  | 11 420 |
|  | Плановые накопления | 54% |  |  |  |  | 7 430 |
|  | Итого: |  |  |  |  |  | 32 609 |
|  | НДС 5 % |  |  |  |  |  | 1630.45 |
|  | Всего к оплате: |  |  |  |  |  | 34 239,45 |

Исполнитель

Андронов В.Н..

8 9625 49 89 27.