
Техническое описание
	№ п/п
	Наименование объекта закупки
	ОКПД2/КТРУ
	Единица измерения
	Количество
	Тип объекта закупки
	Нац.ре-жим
	Наименование характеристики
	Цена за единицу, руб.
	Стоимость товара, руб.
	Страна происхождения

(код по ОКСМ

	1
	Пластины металлические
	24.10.74.110
	штука
	20,00
	товар
	преимущество
	Пластина металлическая 150*40*2 ст3
Технические характеристики:

Марка стали: Ст3

Толщина пластины: 2
Ширина, мм:  40

Длина L, мм:  150
	
	
	

	2
	Праймер битумный 
	23.99.12.120
	литр
	5,00
	товар
	преимущество
	Праймер битумный Bitumast (или аналог) 
Технические характеристики не хуже:

Назначение: улучшение адгезии
Основа: битумная

Время высыхания нанесенного слоя при 20ºС, ч:  не более 12

Массовая доля нелетучих веществ, %: 55-65

Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-4 при 20°С, в пределах, сек: 55-65

Плотность, кг/дм³, не менее: 0,9

Водопоглощение в течение 24 ч, %, не более: 
2

Прочность сцепления с основанием, мПа:  не менее 0,3
	
	
	

	3
	Нефтяной сольвент 

	23.99.12.120
	литр
	5,00
	товар
	преимущество
	Нефтяной сольвент  Нефрас  А-130/150 (или аналог)

Технические характеристики не хуже:

Молекулярный вес: 86,18 г/моль 

Плотность сольвента, г/см³: 0,86

Температура кипения, °С: 130–150

Температура вспышки, °С: 25–27 °C

Вязкость: 0,4-0,6 мм2/с 

ГОСТ 10214-78
	
	
	


Место поставки: Российская Федерация, 450064, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Космонавтов,1

Срок поставки: в течение 30 календарных дней с момента подписания контракта. 

Функциональные характеристики (потребительские свойства) товара и иные условия исполнения Контракта:

Требования к упаковке, транспортированию товара: 

Товар поставляется в упаковке, обеспечивающей его защиту от внешних воздействующих факторов (в т.ч. климатических, механических) при транспортировании, хранении и погрузочно-разгрузочных работах. Маркировка каждой единицы товара или тары (упаковки) товара нанесена хорошо читаемым шрифтом, на русском языке и содержит информацию, позволяющую идентифицировать товар.

Маркировка на товаре содержит информацию с указанием:

* наименование или товарный знак предприятия-изготовителя;

* наименование страны-изготовителя;

* фирменное наименование, местонахождение (адрес) изготовителя;

* обозначение стандарта или технического документа, обязательным требованиям которого соответствует товар.

Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам товара:

Поставляемый товар при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации безопасен для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды, а также не причиняет вред имуществу потребителя в течение всего срока службы или годности товара, установленного производителем.

Товар имеет сертификат соответствия (декларацию о соответствии) и должен быть разрешен к применению на территории РФ.

Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантии качества товара:

Поставщик настоящим гарантирует, что Товар, поставленный в рамках настоящего Договора, является новым (не бывшим в употреблении, эксплуатации, не отремонтированный), неиспользованным.

На поставляемый товар Поставщик предоставляет гарантию качества в соответствии с нормативными документами на данный вид товара. Гарантия качества товара, предоставляемого Поставщиком, распространяется на весь объем товара и его составляющие. Гарантия на поставляемый Товар устанавливается в соответствии с гарантией изготовителя Товара, но не менее 12 месяцев с даты приемки Товара.

Поставщик на период гарантийного срока оказывает весь комплекс бесплатных услуг: по гарантийному ремонту товара; устранению недостатков, транспортные услуги по доставке товара до предприятий, осуществляющих ремонт, и обратно.

При обнаружении производственных дефектов и невозможности их устранения на месте, эта продукция подлежит замене в сроки согласованные с Заказчиком.

В цену включаются все расходы Поставщика, производимые им в процессе поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, в том числе расходы на перевозку, уплату таможенных пошлин, страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, которые подлежат уплате Поставщиком в соответствии с действующим Законодательством Российской Федерации, в т.ч. погрузо-разгрузочные работы, замена дефектного (бракованного) Товара, в т.ч. гарантийно-сервисное обслуживание в течение 12 месяцев.

