Техническое задание
на оказание услуг по метрологической поверке узла учета тепловой энергии (УУТЭ) 
ВИС.Т ТС 400-4-5-2-1  
1. Общая информация об объекте закупки

1.1. Объект закупки: Метрологическая поверка УУТЭ ВИС.Т ТС 400-4-5-2-1.
1.2. ОКПД2: 
71.12.40.120 Метрологические услуги 
КПГЗ: 03.30.06.05 МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ.
1.3. Место оказания услуг:

1.3.1. Адрес: город Москва, Настасьинский переулок, д.3, стр. 2.
1.3.2. Наименование Заказчика: Федеральное государственное бюджетное учреждение «Научно-исследовательский финансовый институт Министерства финансов Российской Федерации».
1.5. Срок оказания услуг:
1.5.1. Дата и время оказания услуг: в течение 10 (десяти) календарных дней с даты заключения Контракта, точное время и дата поверки  согласовываются с представителем Заказчика в рабочем порядке.

1.6.2. Срок действия Контракта: с даты заключения Контракта по «10» июля 2026 г.
2. Общие сведения об УУТЭ ВИС.Т ТС 400-4-5-2-1:
2.1. Электронный блок № 141363.
2.2. Электромагнитные преобразователи расхода: Ду-50 №1834, Ду-50 №1910, Ду-40 №714, Ду-32 №719.
2.3. Термопреобразователи КТПТР-01 – 4шт: № 5122; № 5122А; № 5132; № 5132А.

Термопреобразователь ТПТ-1 – 1шт, № 2017.
3. Объем оказываемых услуг:
	№ п/п
	Наименование 
	Ед. измерения
	Кол-во

	1.
	Демонтаж УУТЭ
	комп.
	1

	2.
	Чистка и промывка 
	комп.
	1

	3.
	Поверка УУТЭ
	комп.
	1

	4.
	Монтаж УУТЭ с заменой расходных материалов
	комп.
	1

	5.
	Пусконаладочные работы (наладка) узла учета тепловой энергии
	система
	1

	6.
	Получение необходимой документации (свидетельства о поверке)
	пакет
	1

	7.
	Уведомление ресурсоснабжающей организации о проведении поверки узла учета тепловой энергии. Согласование даты демонтажа/монтажа оборудования. Ввод в эксплуатацию поверенного оборудования узла учета тепловой энергии; обеспечение получения акта ввода в эксплуатацию от МОЭК. 
	у.е.
	1

	8.
	Транспортировка узла учета с места установки у Заказчика к месту поверки и обратно 
	у.е.
	1


6. Условия оказания услуг: 

6.1. Подрядчик приступает к оказанию услуг только после согласования даты начала с ответственным лицом Заказчика согласно п. 1.5.1. настоящего Технического задания и получения от него письменного разрешения. По окончании оказания услуг Подрядчик осуществляет сдачу результата оказанных услуг.

6.2. Результат оказанных услуг Подрядчик обязан также сдать представителю организации, осуществляющей снятие показаний и техническое обслуживание узла учета тепловой энергии (УУТЭ). 

6.3. Поверку средств измерений осуществляет организация, аккредитованная в области обеспечения единства измерений в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

6.4. Подрядчик обязан оказать услуги по настоящему Техническому заданию лично, за исключением работ по поверке теплосчетчиков для оказания которых Подрядчик имеет право привлекать соответствующую компетентную организацию за свой счет. Организация, проводящая поверку, должна быть аккредитована на выполнение работ по поверке средств измерений. 
7. Общие требования

7.1. Подрядчик привлекает к оказанию услуг квалифицированный персонал, имеющий гражданство Российской Федерации и прошедший обучение (аттестацию) по специальностям, требуемым для оказания услуг, и имеющий соответствующие допуски (разрешения), если это необходимо по условиям оказания услуг в соответствии с нормативными правовыми актами и иными документами, регламентирующими оказания услуг. По требованию Заказчика Подрядчик обязан представить Заказчику документы, подтверждающие выполнение указанных условий.
7.2. Подрядчик обязуется обеспечить Заказчику беспрепятственный доступ к месту оказания услуг Подрядчика для проверки хода и качества выполнения работ и назначить своего представителя для участия в проводимых Заказчиком проверках объемов и качества оказываемых услуг.
7.3. Подрядчик выполняет полученные в ходе оказания услуг указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего Технического задания и не представляют вмешательства в хозяйственную деятельность Подрядчика.

7.4. Подрядчик обязан обеспечить сохранность инженерных сетей и систем Заказчика в местах оказания услуг. В случае нанесения инженерным сетям и системам Заказчика ущерба по вине Подрядчика, Подрядчик производит за свой счет восстановительные работы и возмещает Заказчику причиненные им убытки из-за остановки работы вследствие повреждения инженерных сетей и систем.

7.5. В случае причинения по вине Подрядчика или его работниками вреда имуществу Заказчика Подрядчик обязан возместить причиненные убытки и устранить их последствия в полном объеме на основании претензии Заказчика.

7.6. Подрядчик обязан немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить оказание услуг при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих качеству услуг по настоящему Техническому заданию, либо создающих невозможность их завершения в срок.
8. Требования к качеству услуг 
8.1 Подрядчик оказывает услуги в соответствии с: 
- эксплуатационной документацией предприятий-изготовителей оборудования;

- действующими договорами энергоснабжения, заключенными между Заказчиком и энергоснабжающими организациями; 

- настоящим Техническим заданием.

9. Требования по передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче оказанных услуг 
9.1. Подрядчик обязан предоставить Заказчику следующие документы: 

- отчет об оказанных услугах в составе технических документов, подтверждающих проведение поверки теплосчетчика, - предоставляется после проведения поверки одновременно с Актом сдачи-приемки оказанных услуг (по форме Приложения №1 к настоящему Техническому заданию);

- технические заключения в случае обнаружения несоответствия оборудования УУТЭ требованиям эксплуатационных норм, правил техники безопасности.

10. Иные требования

10.1. Подрядчик при выполнении работ обязан соблюдать требования, установленные нормативно - технической документацией, включая:

- Правила коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя
(утв. постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 г. № 1034).
	 
	 


	Приложение № 1 

к Техническому заданию



	от «__» ________20__ г.


Форма

АКТ сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг)
	Дата составления и подписания

Акта Подрядчиком

«__»______________20____г., Москва
	Дата подписания

Акта Заказчиком

«__»______________20____г., Москва





Федеральное государственное бюджетное учреждение «Научно-исследовательский финансовый институт Министерства финансов Российской Федерации» (НИФИ Минфина России), именуемое в дальнейшем «Заказчик», , в лице временно исполняющего обязанности  директора Покатовича Глеба Геннадьевича, действующего на основании Устава, с  одной  стороны, и ________________________________________, в лице 
_____________________________, действующего на основании ________________________,  именуемое в дальнейшем «Подрядчик» с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. В соответствии с условиями Электронного Контракта № ________________  от ___________ (далее - Контракт) Подрядчиком оказаны, а Заказчиком приняты р следующие услуги по предмету закупки: Выполнение работ по метрологической поверке узла учета тепловой энергии (УУТЭ) ВИС.Т ТС 400-4-5-2-1.
2. Контрактом предусмотрено оказание следующих видов услуг:

	Наименование услуг 
	Количество
	Качество

	
	 
	

	
	 
	 


3. Фактически оказаны услуги, что подтверждено соответствующими 
Отчетами:

	Наименование услуг
	Количество
	Качество

	
	 
	 

	 
	 
	  


4. Сведения о проведенной экспертизе оказанных услуг_________________________.

5. Срок оказания услуг по Контракту: «___»  ____________ 2026 г. 

    Фактический срок оказания услуг по Контракту: «___» _______________ 2026 г.  

6. Контрактом предусмотрена оплата услуг в сумме ____________________, в том числе НДС (__%)/без учета НДС.  

       Подрядчику назначен штраф в соответствии с п.__ Контракта в сумме: ________________________.

       Подрядчику начислены пени в соответствии с п.__ Контракта в сумме: ________________________.
Сумма, подлежащая уплате Подрядчику: _____________, в том числе НДС (__%)/ без учета НДС. 

Заказчик:                                                                          Подрядчик:

___________________/_________/                            _________________ /_________ /

М.П.                                                                                   М.П.

