Техническое задание

(описание объекта закупки)

на выполнение работ по текущему ремонту системы холодного водоснабжения объекта Главного управления МЧС России по Ульяновской области, расположенного по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 121

1. Наименование заказчика и получателя, его почтовый адрес, адрес электронной почты заказчика (при его наличии):

Главное управление МЧС России по Ульяновской области

432071, г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, 121

Номер телефона: (8422) 42-64-88, 42-64-72

Адрес электронной почты: strelcov.sa@73.mchs.gov.ru

2. Источник финансирования заказа: средства федерального бюджета на 2026 год.

3. Наименование и описание объекта закупки, его функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки:

3.1. Наименование объекта закупки: выполнение работ по текущему ремонту системы холодного водоснабжения объекта Главного управления МЧС России по Ульяновской области (далее – Работы).

3.2. ОКПД2: 43.22.12.190 – Работы по монтажу систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха прочие, не включённые в другие группировки.

3.3. Место выполнения работ: здание "Пожарная часть в Ульяновской области г.Ульяновск", расположенное по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 121.

3.4. Срок выполнения работ: 20 календарных дней с момента подписания Договора.

3.5. Объем и состав выполняемых работ

3.5.1. Объем:

| № | Наименование работ | Единица измерений | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выполнение работ по текущему ремонту системы холодного водоснабжения объекта "Пожарная часть в Ульяновской области г.Ульяновск", расположенного по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 121 | усл. ед. | 1 |

3.5.2. Полный состав работ в рамках текущего ремонта определен в Локальном сметном расчете (приложение №1).

Выполнение работ производится без увеличения сметной стоимости.

3.6. Требования к применяемым материалам, запчастям, оборудованию, металлоконструкциям

Материалы должны соответствовать характеристикам товаров, используемых при выполнении работ в соответствии со сметой, стандартам, требованиям ГОСТов, СНиП и СП.

При указании в сметной документации товарных знаков на строительные и отделочные материалы (товары), считать такие товарные знаки с применением слов «или эквивалент».

Все используемые для текущего ремонта материалы должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и инструкции на русском языке или с переводом на русский язык, а также другие документы, удостоверяющие их качество. Копии сертификатов, паспортов на материалы и т.п. должны быть предоставлены по требованию Заказчика до начала выполнения работ. Исполнитель несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям.

Используемые для выполнения работ материалы должны быть новыми, не бывшими в употреблении, в ремонте, не восстановленными, у которых не была осуществлена замена составных частей.

Исполнитель несет ответственность за сохранность всех поставленных для реализации Договора материалов до сдачи работ Заказчику.

Исполнитель согласовывает с Заказчиком фактуру, цветовую гамму применяемых материалов.

В случае если Исполнитель осуществил применение материалов, оборудования, характеристики которого по каким–либо показателям не соответствуют указанным в Договоре, а также без согласования с Заказчиком фактуру, цветовую гамму применяемых материалов Исполнитель за свой счет и своими силами осуществляет их замену.

При исполнении Договора (за исключением случаев, предусмотренных подпунктом «в» пункта 1, подпунктом «б» пункта 2, подпунктом «в» пункта 3 части 4 статьи 14 Федеральный закон от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд») по согласованию Заказчика с Исполнителем допускается выполнение работ качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Договоре. При замене материалов, оплата производится по цене, установленной в сметной стоимости.

3.7. Требования к обеспечению качества и объемов работ

Все работы должны выполняться в соответствии с требованиями, установленными в Локальном сметном расчете (Приложение №1 к Описанию объекта закупки).

Все скрытые, монтажные и специальные работы должны быть приняты Заказчиком у Исполнителя и оформлены соответствующими актами. Выполнять последующие работы, закрывая при этом скрытые, без приемки Заказчиком, запрещается. Заказчик вправе потребовать демонтаж или разборку выполненных последующих конструкций для осмотра скрытых работ.

Работы производятся только в отведенной зоне работ. После окончания работ производится уборка мусора, материалов.

Исполнитель обязан безвозмездно устранить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Исполнитель допустил отступление от условий Договора, ухудшившее качество работ, в согласованные сроки.

Исполнитель обязан обеспечить до сдачи объекта Заказчику уборку помещений, в котором проводились работы, удаление всех пятен краски и грязи с поверхностей и выполнение других аналогичных работ.

Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.

Работы должны быть выполнены с соблюдением особой осторожности для обеспечения сохранности первоначальных форм и частей здания.

4. Требования по выполнению сопутствующих работ

Исполнитель обязан обеспечить при выполнении работ соблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности, охраны труда, электробезопасности, санитарно-гигиенического режима.

Погрузку, вывоз и утилизацию строительного мусора, осуществляется силами и за счет средств Исполнителя до приемки выполненных работ.

Все дефекты (разрушение конструкций, инженерных сетей объекта), возникшие в период выполнения работ по Договору на объекте по причине действий Исполнителя, Исполнитель устраняет своими силами и за счет собственных средств до приемки работ.

Материалы, полученные при проведении демонтажных работ, которые могут повторно использоваться Заказчиком сдаются Заказчику.

5. Дополнительные согласования

Исполнитель перед проведением работ предоставляет Заказчику список сотрудников, задействованных в проведении текущего ремонта на объекте Заказчика.

Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ соблюдением сроков их выполнения (графика), не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.

Все вопросы между Заказчиком и Исполнителем, связанные с выполнением работ и решения, принимаемые в процессе проведения текущего ремонта, оформляются официальными письмами.

При возникновении аварийных ситуаций по вине Исполнителя, Исполнитель обязан устранить их собственными силами и за счет собственных средств.

Начальник управления материально-технического обеспечения

Главного управления МЧС России по Ульяновской области				И.Г. Парамонов

Исполнитель

Начальник отдела эксплуатации, ремонта зданий, сооружений

и развития инфраструктуры

управления материально-технического обеспечения

Главного управления МЧС Росси по Ульяновской области				А.А. Стрельцов