ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку укладки для оказания первичной медико-санитарной помощи 
взрослым в неотложной форме

1. Наименование и объем поставляемого товара:

[bookmark: _GoBack]Укладка для оказания первичной медико-санитарной помощи взрослым в неотложной форме УМСПв-НФ в сумке СР-03 по приказу 1183н — базовая комплектация, 41 позиция (без лекарственных средств) в количестве - 1 штука.

В соответствии с приказом 1183н в состав укладки входят:
1. Бинт марлевый медицинский нестерильный (5 м х 5 см) 1 шт.
2. Бинт марлевый медицинский стерильный (5 м х 10 см) 1 шт.
3. Бинт марлевый медицинский стерильный (7 м х 14 см) 1 шт.
4. Вата медицинская гигроскопическая 1 уп.
5. Воздуховод Гведела (60 мм) 1 шт.
6. Воздуховод Гведела (90 мм) 1 шт.
7. Воздуховод Гведела (120 мм) 1 шт.
8. Жгут кровоостанавливающий для остановки артериального кровотечения 2 шт.
9. Жгут для внутривенных инъекций 1 шт.
10. Катетер (канюля) для периферических вен (разных размеров), в том числе устройство для вливания в малые вены 6 шт.
11. Катетер женский Нелатона 1 шт.
12. Катетер уретральный мужской однократного применения стерильный 1 шт.
13. Лейкопластырь бактерицидный (не менее 1,9 см х 7,2 см) 1 шт.
14. Маска медицинская нестерильная трехслойная из нетканого материала с резинками или с завязками 2 шт.
15. Мешок для медицинских отходов класса А (объемом не менее 10 л) 1 шт.
16. Мешок для медицинских отходов класса Б (объемом не менее 10 л) 1 шт.
17. Пакет гипотермический 1 шт.
18. Пакет перевязочный медицинский стерильный 2 шт.
19. Перчатки медицинские нестерильные смотровые 2 пары
20. Перчатки хирургические стерильные 2 пары
21. Салфетка антисептическая из нетканого материала спиртовая (не менее 12,5 см х 11,0 см) 2 шт.
22. Средство для стимуляции дыхания с раствором аммиака 2 шт.
23. Салфетка марлевая медицинская стерильная (не менее 16 см х 14 см, N 10) 1 уп.
24. Стерильная салфетка (не менее 40 см х 60 см) 1 шт.
25. Стерильная салфетка или простыня (не менее 70 см х 140 см) 1 шт.
26. Сфигмоманометр (измеритель артериального давления) со взрослой манжетой механический с анероидным манометром 1 шт.
27. Термометр медицинский в футляре 1 шт.
28. Устройство для вливания инфузионных растворов 2 шт.
29. Фонендоскоп 1 шт.
30. Шпатель стерильный 3 шт.
31. Шприц инъекционный однократного применения (2 мл с иглой 0,6 мм) 2 шт.
32. Шприц инъекционный однократного (5 мл с иглой 0,7 мм) 2 шт.
33. Шприц инъекционный однократного применения (10 мл с иглой 0,8 мм) 2 шт.
34. Шприц инъекционный однократного применения (20 мл с иглой 0,8 мм) 2 шт.
35. Ножницы для разрезания повязок по Листеру 1 шт.
36. Средство (губка, пластина) кровоостанавливающее коллагеновое Биодеградируемое 2 шт.
37. Роторасширитель винтовой 1 шт.
38. Ампульница или специально предназначенное для хранения (применения) ампулированных лекарственных препаратов приспособление в сумке (ящике, рюкзаке) укладки для оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению в неотложной форме 1 шт.
39. Сумка (ящик, рюкзак) для укладки для оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению в неотложной форме с возможностью переноса на плече 1 шт.
40. Чехол для инструментария 1 шт.
41. Чехол для перевязочных материалов 1 шт.

Масса не более – 4 кг.
Укладка подлежит комплектации медицинскими изделиями, зарегистрированными в установленном порядке.
Укладка размещается в чехле (контейнере) с прочными замками (фиксаторами). Материал и конструкция чехла (контейнера) должны обеспечивать многократную дезинфекцию.

2. Общие требования к товару, требования к его качеству, потребительским свойствам. 
Качество товаров должно соответствовать стандартам, техническим условиям и требованиям, указанным в нормативно-технической и иной документации, а также стандартам и нормам безопасности, действующим в Российской Федерации на данный товар.
Подтверждением качества поставляемых товаров со стороны поставщика являются документы, установленные действующим законодательством РФ.   Поставляемый товар должен быть новым товаром, не являться предметом иных договорных (договорных) обязательств и быть свободным от прав и притязаний третьих лиц.
3. Место поставки товара: 141551, Московская область, г.о. Солнечногорск, д. Голубое, ул. Родниковая, корп. 6, стр. 1
4. Сроки поставки товара: в течение 7 (семи) рабочих дней с момента заключения контракта.
5. Условия поставки товара: поставка товара осуществляется силами Поставщика. Поставка товара осуществляется с выполнением погрузо-разгрузочных работ. Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются поставщиком собственными силами и средствами или силами и средствами третьих лиц за свой счет. Товары должны быть упакованы в тару завода изготовителя без нарушения защитных способов от несанкционированного вскрытия, предусмотренных производителем. Упаковка товаров и грузовая тара должны обеспечивать сохранность товаров, исключить их порчу и уничтожение при транспортировке, погрузо-разгрузочных работах и хранении. Поставщик должен уведомить заказчика о времени и дате поставки товаров телефонограммой или факсимильной связи. 
6. Требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара: 
На материалы, по которым показатели, требования, условные обозначения и терминология, касающиеся технических характеристик, функциональных характеристик (потребительских свойств) не предусмотрены в технических регламентах и документах, использованы сведения о характеристиках, полученные от производителей и их представителей.

7. Требования к безопасности товара.
Требования к безопасности товара устанавливаются в соответствии со стандартами и техническими условиями изготовителя, нормативными правовыми актами, стандартами, нормами и регламентами Российской Федерации к поставляемому виду товара.
Товар должен иметь инструкцию по применению на русском языке.
Товар должен быть упакован и замаркирован в соответствии с действующими стандартами.
Поставщик поставляет Товар в упаковке завода-изготовителя, позволяющей транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние, предохранять от повреждений, загрязнений, утраты товарного вида и порчи при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения.

