	
	
	



Описание объекта закупки

	Предмет контракта
	№
п/п
	кол-во
	Ед. изм.
	Наименование характеристик товара
	Наименование показателя характеристик товара, единица измерения
	Требования к значению показателя 
	Требования к указанию значения показателя участником закупки

	
Извещатели
пожарные

	1. 
	8
	шт.
	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный линейный 

	Тип пожарного извещателя 
	Дымовой линейный однопозиционный
	Значение не изменяется

	
	
	
	
	
	Тип извещателя
	ИП 212-62

	Указывается 
конкретное значение

	
	
	
	
	
	Дальность обнаружения, м 
	≥ 10 и ≤ 150
	Указывается 
конкретное значение

	
	
	
	
	
	Напряжение, В
	> 10 и < 30

	Указывается 
конкретное значение

	
	
	
	
	
	задержка на срабатывание, сек
	10
	Значение не изменяется

	
	
	
	
	
	температурный диапазон работы, ºС
	≥ - 30 и  ≤ + 55 
	Указывается 
конкретное значение

	
	
	
	
	
	Кол-во рабочих частот ИК излучения                                               
	2
	Значение не изменяется

	
	
	
	
	
	Кол-во лучей ИК	
	1
	Значение не изменяется

	
	
	
	
	
	потребляемая мощность, Вт
	1
	Значение не изменяется

	
	
	
	
	
	Страна происхождения Товара
	
	Указывается конкретное значение 

	
	2. 
	1
	шт.
	Извещатель пожарный ручной 

	Напряжение питания, В
	  ≥ 9 и ≤ 30 
	Указывается 
конкретное значение

	
	
	
	
	
	Тип извещателя
	ИПР-513-10
	Указывается 
конкретное значение

	
	
	
	
	
	Ток потребления в дежурном режиме не более мкА
	≤ 50                     

	Указывается 
конкретное значение

	
	
	
	
	
	Сопротивление извещателя в режиме пожар Ом
	500
	Указывается 
конкретное значение

	
	
	
	
	
	Способ защиты от поражения электрическим током 
	3 класс
	Значение не изменяется

	
	
	
	
	
	Габаритные размеры мм
	88x86х45
	Значение не изменяется

	
	
	
	
	
	Степень защиты оболочки 
	IP 41
	Значение не изменяется

	
	
	
	
	
	Масса, г
	≤ 150
	Указывается 
конкретное значение

	
	
	
	
	
	Диапазон рабочих температур, °С
	≥ -40 и ≤ +60
	Указывается 
конкретное значение

	
	
	
	
	
	Помехоустойчивость (по ГОСТ Р 53325):

	
	
	
	
	
	- к наносекундным импульсам напряжения, степень
	3
	Значение не изменяется

	
	
	
	
	
	- к электростатическому разряду, степень
	3
	Значение не изменяется

	
	
	
	
	
	- к электромагнитному полю, степень
	3
	Значение не изменяется

	
	
	
	
	
	Страна происхождения Товара
	
	Указывается конкретное значение 


Гарантия: 12 месяцев с даты поставки.

[bookmark: _GoBack]В отношении товара, работы (услуги) действует ограничение, установленное Постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 года № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».








