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Описание объекта закупки
оказание услуг по поверке средств измерений (весы электронные, рулетки)

1. Наименование услуги, информация о количестве:
	№
п/п
	Наименование оказываемых услуг
	ОКПД2
	Ед. изм.
	Кол-во

	1.
	Поверка весов электронных
	71.20.19.190

	шт.
	1

	2.
	Поверка рулеток измерительных (рулетка RGK 10м)

	
	шт.
	10



2. Характеристики и требования к услугам установленные заказчиком:

2.1. Поверка средств измерения проводится в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» методиками поверки, ГОСТ и другими нормативно-правовыми актами. 
Поверка средств измерений с выдачей Свидетельств о поверке по каждому устройству:
	№ п/п
	Наименование средств измерений

	Заводской номер
	Действителен до

	1
	Рулетка измерительная (рулетка RGK R-50) 
	-
	Срок поверки истек

	2
	Рулетка измерительная (рулетка RGK R-50) 
	-
	Срок поверки истек

	3
	Рулетка измерительная (рулетка RGK R-50) 
	-
	Срок поверки истек

	4
	Рулетка измерительная (рулетка RGK R-50) 
	-
	Срок поверки истек

	5
	Рулетка 50м
	-
	Срок поверки истек

	6
	Рулетка 50м
	-
	Срок поверки истек

	7
	Рулетка 50м
	-
	Срок поверки истек

	8
	Рулетка измерительная (ЭНКОР 50м Н5013) 
	04134008
	Срок поверки истек

	9
	Рулетка измерительная (ЭНКОР 50м Н5013) 
	04134009
	Срок поверки истек

	10
	Рулетка измерительная (ЭНКОР 50м Н5013) 
	04134011
	Срок поверки истек

	11
	Весы электронные ВНТ-30-10
	-
	Срок поверки истек



3. Срок и условия оказания услуг: 
3.1. Начало оказания услуг:
3.1.1 Начало - с даты заключения Контракта, по заявке Заказчика в течение 3 (трех) рабочих дней; 
3.1.2. Окончание оказания услуг – не позднее 30.09.2026г.
3.2.1. Средства измерения, принятые в поверку, в зависимости от объемов и сложности поверяются в течение 20 рабочих дней, за исключением случаев, когда методикой поверки предусмотрены иные сроки поверки.
3.3. Исполнитель обязан: 
- Своевременно и надлежащим образом оказать услуги. 
- Нести ответственность за сохранность и защиту от повреждений средств измерения, принятых на поверку и калибровку. 
- За свой счет устранить выявленные недостатки в сроки, определенные заказчиком, а если срок не определен, то в течение 14 (четырнадцати) дней с момента получения письменного извещения (требования) Заказчика об устранении недостатков.
3.4. Результатом поверки является подтверждение пригодности оборудования к применению или признание оборудования непригодным к применению. 
3.4.1. Если по результатам поверки средство измерений признано пригодным к применению, то на средство измерений или в формуляр (паспорт) наносится знак поверки в виде клейма или наклейки, или выдается «Свидетельство о поверке», если оно предусмотрено нормативной документацией на методы поверки или делается соответствующая запись в технической документации на средства измерений.
3.4.2. Если средство измерений по результатам поверки признано непригодным к применению, то на него выписывается «Извещение о непригодности» или делается соответствующая запись в технической документации.
3.4.3. Объем оказываемых услуг включает в себя проверку состояния и применения средств измерения, методик выполнения измерений, соблюдениям метрологических правил и норм. Услуги по метрологическим поверкам средств измерения и изделий медицинской техники, имеющих метрологические характеристики, сопровождаются выдачей соответствующих документов (клейм, свидетельство о поверке, сертификат о калибровке, протоколы контроля выходных параметров и пр.).
3.4.4. Результаты поверки оформляются в соответствии с приказом Минпромторга России от 31 июля 2020 года № 2510 «Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке».
3.4.5. Исполнитель обязуется выполнять срочную поверку средств измерений в течение 3-х дней, если это допустимо по технологии поверки.
3.5. Датой оказания услуг считается дата выписки «Свидетельства о поверке» или «Извещения о непригодности» или дата, указанная на знаке поверки, сертификата о калибровке.
3.6. По завершении оказания услуг Исполнитель передает Заказчику поверенные средства измерения. Получение оборудования производится представителем Заказчика на основании надлежаще оформленной доверенности.
3.7. При обнаружении после оказания услуг скрытых дефектов, недостатков претензии могут быть направлены Заказчиком Исполнителю в течение 5 дней с момента получения оборудования в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

4. Гарантия качества: Исполнитель гарантирует, что качество предоставляемых услуг удовлетворяет требованиям действующего законодательства Российской Федерации и условиям государственного контракта.
Гарантия качества оказанных услуг составляет 12 месяцев со дня подписания документа о приемке оказанных услуг.
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