ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку медицинских инструментов для нужд ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
	№ п/п
	Параметры
	Значение

	1
	Сроки (график) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги
	Срок поставки товара: в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Поставщиком заявки на поставку товара от Заказчика, дата направления заявки не позднее 30.08.2026 г.

	2
	Место поставки товара
	г. Москва, Петроверигский переулок, д.10, стр.3

	3
	Требования к качеству и безопасности товара
	Качество поставляемого товара должно соответствовать техническим условиям, стандартам и требованиям, предъявляемым к качеству, комплектности, стандартам, техническим условиям и характеристикам, установленным изготовителем, иным обычно предъявляемым требованиям ГОСТов.
Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) в случае, если иное не предусмотрено описанием объекта закупки.
Поставленный товар, признанный недоброкачественным и (или) фальсифицированным и (или) контрафактным по решению Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения или решению суда, подлежит изъятию и уничтожению. При этом Поставщик по претензии Заказчика обязан возвратить стоимость оплаченного товара и компенсировать понесенные Заказчиком затраты по его изъятию и уничтожению.

	4
	Требования к размерам, упаковке товара
	Товар должен быть соответствующим образом упакован. Упаковка должна обеспечить при условии надлежащего обращения с товаром полную сохранность, предотвращать его от повреждений при транспортировке всеми видами транспорта, а также предохранять товар от атмосферных влияний. Вся упаковка должна соответствовать требованиям действующих нормативных актов Российской Федерации и иметь соответствующую маркировку. 

	5
	Требования к порядку отгрузки, поставки товара, к расходам на эксплуатацию товара, к обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара, к гарантийному обслуживанию товара
	Поставка товара осуществляется автотранспортом Поставщика по адресу Заказчика в рабочие дни до 16-00. Поставка товара до склада Заказчика осуществляется силами Поставщика и входит в цену контракта. Поставка товара в другое время возможна после письменного согласования с Заказчиком. Выгрузка товара на склад осуществляется силами Поставщика и входит в цену контракта.

	6
	Требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги и (или) объему предоставления гарантий их качества
		Срок годности, установленный производителем
	Остаточный срок годности на дату поставки

	До 1 года включительно
	Не менее 5 месяцев

	От 1 до 2 включительно
	Не менее 8 месяцев

	От 2 до 3 включительно
	Не менее 1 года

	От 3 до 5 включительно
	Не менее 1 года 2 месяцев

	5 лет и более
	Не менее 2 лет




	7
	Документы, подтверждающие соответствие товара, работы, услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ
	Регистрационное удостоверение (копия) или Выписка из государственного реестра медицинских изделий и организаций (индивидуальных предпринимателей), осуществляющих производство и изготовление медицинских изделий (далее – ГРМИ), выданная Росздравнадзором в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 30.09.2021 № 1650, или сведения о реквизитах (номер и дата РУ), соответствующих реестровой записи о предлагаемом медицинском изделии в ГРМИ, или копия документа, выданного в соответствии с законодательством страны происхождения товара, подтверждающего регистрацию медицинского изделия в установленном порядке в стране-производителе, с переводом на русский язык, заверенного в установленном порядке (для МИ, указанных в ПП РФ № 430).

	8
	Порядок определения количества товара
	Количество товара определяется на основании заявок Заказчика в соответствии с потребностью Заказчика.



2. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
	№
	Наименование товара
	ОКПД 2
	Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам, эксплуатационным характеристикам товара
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Пинцет сосудистый Дебеки c атравматической насечкой Дебеки
	32.50.13.130
	Пинцет сосудистый, ТИТАН, с атравматической насечкой DE BAKEY, РУ № ФСЗ 2010/08548 от 09.12.2010г. или эквивалент. Прямой, бранши 1,5 мм, длина 195 мм
	штука
	1

	2
	Пинцет сосудистый Дебеки c атравматической насечкой Дебеки
	32.50.13.130
	DE BAKEY Пинцет сосудистый, с атравматической насечкой DE BAKEY РУ № ФСЗ 2010/08548 от 09.12.2010г. или эквивалент. Прямой, бранши 2 мм, длина 200 мм

	штука
	1

	3
	Пинцет сосудистый Дебеки c атравматической насечкой Дебеки
	32.50.13.130
	DE BAKEY Пинцет сосудистый, ТИТАН с атравматической насечкой DE BAKEY РУ № ФСЗ 2010/08548 от 09.12.2010г. или эквивалент. Прямой, бранши 2,0 мм, длина 200 мм
	штука
	1

	4
	Пинцет сосудистый Дебеки c атравматической насечкой Дебеки
	32.50.13.130
	DE BAKEY Пинцет сосудистый с атравматической насечкой DE BAKEY РУ № ФСЗ 2010/08548 от 09.12.2010г. или эквивалент. Угловой 40°, бранши 2 мм, длина 200 мм
	штука
	1

	5
	Микроиглодержатель
	32.50.13.130
	Микроиглодержатель, РУ № РЗН 2015/3169 от 13.05.21г. или эквивалент. Напыление карбидом вольфрама, прямой, с фиксатором, плоские рукояти с желобом, для нитей до 5/0, 185 мм
	штука
	1

	6
	Иглодержатель Криля-Вуда с карбидо-вольфрамовыми вставками
	32.50.13.130
	CRILE-WOOD Иглодержатель КВ РУ № ФСЗ 2010/08577 от 08.12.2010г. или эквивалент. Прямой, бранши с насечкой 0,4 мм, ширина кончиков 2 мм, длина 185 мм.
	штука
	1

	7
	Зажим кровоостанавливающий Келли
	32.50.13.130
	KELLY Зажим кровоостанавливающий РУ № ФСЗ 2010/08549 от 09.12.10г. или эквивалент. Изогнутый, деликатный, 140 мм
	штука
	1

	8
	Зажим кровоостанавливающий Пеана
	32.50.13.130
	PEAN Зажим кровоостанавливающий РУ № ФСЗ 2010/08549 от 09.12.10г. или эквивалент. Прямой, 130 мм
	штука
	1

	9
	Зажим сосудистый Дебеки c атравматической насечкой Дебеки изогнутые под углом
	32.50.13.130
	DE BAKEY Зажим сосудистый РУ № ФСЗ 2010/08549 от 09.12.10г. или эквивалент. Угловой 45°, общая длина браншей 53 мм, рабочая длина браншей 40 мм, атравматическая насечка DE BAKEY или эквивалент, общая длина 125 мм
	штука
	1

	10
	Зажим диссекционный Джемини
	32.50.13.130
	GEMINI Зажим диссекционный и лигатурный РУ № ФСЗ 2010/08549 от 09.12.10г. или эквивалент. Изогнутый, с насечкой по всей длине браншей, 180 мм.
	штука
	1

	11
	Клеммы сосудистые типа «бульдог» Дебеки-Сатинского c атравматической насечкой Дебеки
	32.50.13.130
	DE BAKEY Клеммы сосудистые типа «бульдог» РУ № ФСЗ 2010/08549 от 09.12.10г. или эквивалент. Изогнутые, с атравматической насечкой DE BAKEY или эквивалент, бранши 23 мм, общая длина 80 мм

	штука
	3

	12
	Клеммы сосудистые типа «бульдог» Дебеки-Сатинского c атравматической насечкой Дебеки
	32.50.13.130
	Клеммы кровоостанавливающие типа «бульдог», прямые, с атравматической насечкой DE BAKEY РУ № ФСЗ 2010/08549 от 09.12.10г. или эквивалент.
Длина 60мм, бранши 20мм, давление 180 г, вес 3 г.
	3
	штука

	13
	Ножницы хирургические для рассечения мягких тканей Метценбаума c карбидо-вольфрамовыми
	32.50.13.130
	METZENBAUM (BABY) Ножницы КВ хирургические РУ № ФСЗ 2010/08547 от 09.12.2010г. или эквивалент. Изогнутые, тупоконечные, деликатная модель, специальная заточка, 145 мм.
	1
	штука

	14
	Шпатель
	32.50.13.130
	Шпатель сосудистый, прямой, (Диссектор по YASARGIL, микро). РУ № РЗН 2021/14305 от 13.05.21г. или эквивалент. Ширина 2,4 мм, длина 230 мм.
	1
	штука

	15
	Диссектор
	32.50.13.130
	CASPAR Микродиссектор РУ № РЗН 2021/14305 от 13.05.21г. или эквивалент. Изогнутый, тупой, цилиндрическая рукоять, ширина 4,2 мм, длина 230 мм.
	1
	штука
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