Приложение № 1

Описание объекта закупки

- Наименование, количество и описание объекта закупки:

Капитальный ремонт коридора, жилой секции и душевой общежития отрядов №№ 2,3 ФКУ ИК-3 УФСИН России по Кабардино-Балкарской Республике (работы по замене дверных и окнных блоков, санитарно-технические и электромонтажные работы) в количестве 1 условная единица в соответствии с локальным сметным расчетом.

- Информация о месте, сроке выполнения работ:

Выполнение работ осуществляется по адресу: КБР, с. Каменка, ул. Революционная, 227. Срок выполнения работ: с момента подписания Договора в течение 7 рабочих дней.

- Общестроительные требования:

3.1. Во время выполнения работ на объекте обязательно соблюдение технологий и методик производства работ, требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих
на территории Российской Федерации.

3.2. Качество выполняемых работ, используемых материалов (комплектующих и оборудования) должно соответствовать нормативно-технической и методической документации:

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) статья 721
от 26.01.1996 г. № 14-ФЗ;

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

Федеральный закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

Федеральный закон РФ №384-ФЗ от 30.12.2009 г. «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

СП 118.13330.2022 «Общественные здания и сооружения»;

СП 308.1325800.2017 «Исправительные учреждения и центры
уголовно-исполнительной системы. Правила проектирования»;

СП 325.1325800.2017 «Здания и сооружения. Правила производства работ при демонтаже и утилизации»;

СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»;

СП 30.13330.2016 «СНиП 2.04.01-85 Внутренний водопровод
и канализация зданий»;

СП 60.13330.2020 «СНиП 41-01-2003. Отопление, вентиляция
и кондиционирование воздуха»;

СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»;

СП 112.13330.2011 «СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий
и сооружений»;

СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов (ред. от 10.12.2019)».

3.3. Используемые при выполнении работ материалы, оборудование, конструкции и детали должны соответствовать принятым проектным решениям, государственным стандартам и технологическим условиям.

Используемые Подрядчиком товары материалы, конструкции и детали (подлежащие обязательной сертификации или декларированию соответствия) должны иметь сертификат соответствия (декларацию о соответствии)
и разрешены к применению на территории РФ.

3.4. Работы должны быть выполнены в соответствии с настоящим приложением, локальными сметными расчетами (Приложение № 2 – Локальный сметный расчет), к настоящему Контракту.

Подрядчик при выполнении работ может использовать по письменному согласованию с Заказчиком аналогичные материалы (комплектующие
и оборудование), которые соответствуют или превосходят по своим техническим характеристикам материалы (комплектующие и оборудование), указанные в сметной документации Заказчика на строительную продукцию.

Приложение: локально сметный расчет на ___ л.

Начальник ОКС и Р УФСИН России

по Кабардино-Балкарской Республике

майор внутренней службы	    К.А. Кавдинова