ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на осуществление закупки химических реагентов и расходных материалов для научных исследований

17.08.2026

Заказчик: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки

Институт биологии внутренних вод им. И.Д. Папанина Российской академии наук.

ИНН: 7620001494.

Место нахождения: 152742, Ярославская обл, Некоузский р-н, поселок Борок, д 109.

Почтовый адрес: 152742, Ярославская обл, Некоузский р-н, поселок Борок, д 109.

Адрес электронной почты отдела закупок и МТС: zakupki@ibiw.ru  snab@ibiw.ru

Номер контактного телефона отдела закупок и МТС: 8(48547)24792, +79201298321 .

Инициатор закупки: Тихоненков Денис Викторович 8(48547)24533,  tikho.denis@yandex.ru Грузополучатель: Александров А.Ю., +79201298321, snab@ibiw.ru.

| Информация о предмете закупки |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Способ определения поставщика: | Закупочная сессия на ЕАТ в соответствии с п.5 ч.1 ст. 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» |
| 2 | Наименование объекта закупки: | Закупка химических реагентов и расходных материалов для проведения научных исследований |
| Информация об условиях контракта |  |  |
| 3 | Источник финансирования: | за счет средств гранта 26-14-00261, руководитель Тихоненков Д.В. |
| Описание объекта закупки |  |  |
|  | ОКПД2: 21.20.23.110 Реагенты диагностические | Краситель SYBR Safe, 10'000x, раствор в ДМСО, 400 мкл – 1шт. Флуоресцентный краситель для детекции нуклеиновых кислот в геле. Предназначение: высокочувствительная визуализация ДНК/РНК в агарозных и полиакриламидных гелях. Форма выпуска: концентрированный раствор в ДМСО, кратность 10 000 х. Максимум возбуждения флуоресценции, ≥ 510 нм Максимум испускания флуоресценции, ≥ 525 нм Цвет флуоресценции - зеленый. |
|  | ОКПД2: 21.20.23.110 Реагенты диагностические | Набор для очистки РНК/RNAqueous Micro Kit, 50 выделений – 1 шт. Набор для выделения и очистки микроколичеств РНК Назначение: экстракция тотальной РНК из микрообразцов (до 500 тыс. клеток, до 10 мг тканей, или LCM-образцов). Метод: на основе гуанидин-тиоцианатного лизиса и сорбции на микро-колонках с силикагелевой/стекловолоконной мембраной. Особенности: безфенольная очистка, элюция в сверхмалом объеме (до 20 мкл) для получения высокой концентрации. Комплектация: фильтрующие картриджи, пробирки для элюции, лизирующий раствор, растворы для промывки, реагенты для обработки ДНКазой (DNase I) и реагент для последующей инактивации ДНКазы. Количество выделений в наборе: не менее 50. Количество пробирок объемом 1,5 мл в наборе ≥ 50 шт Объем средства для первой промывки в наборе ≥ 15 мл Объем средства для второй и третьей промывки в наборе ≥ 28 мл Объем лизирующего раствора в наборе ≥ 25 мл Объем добавки LCM в наборе ≥ 200 мкл Объем ДНКазы (2 ед/мкл) в наборе ≥ 55 мл Объем 10х буфера для ДНКазы в наборе ≥ 600 мл Объем реагента для деактивации ДНКазы в наборе ≥ 150 мл Объем элюирующего раствора в наборе ≥ 5 мл |
|  | ОКПД2: 32.50.13.190 — Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в другие группировки | Фильтрующая насадка, ПТФЭ, гидрофоб., стерильная, d пор 0,22 мкм, d мембраны 25 мм, - 1 уп (50 шт) Насадка фильтрующая для шприца мембранная стерильная Материал мембраны: Политетрафторэтилен (ПТФЭ / PTFE). Свойства мембраны: Гидрофобная, химически стойкая. Стерильность: Да, индивидуальная стерильная упаковка. Диаметр пор: 0,22 мкм. Диаметр мембраны/насадки: 25 мм. Количество в упаковке: не менее 50 шт. |
|  | ОКПД2: 21.20.23.110 Реагенты диагностические | Набор Equalbit HS 1Х для анализа двухцепочечной ДНК, 500 реакций – 1 набор. Набор реагентов для высокочувствительного флуориметрического анализа двухцепочечной ДНК (дцДНК) Назначение: селективное количественное определение концентрации дцДНК на флуориметрах (типа Qubit, EzCube и аналогичных с синим каналом детекции). Форма выпуска: готовый к использованию 1Х рабочий раствор (краситель и буфер предварительно смешаны), не требующий разведения пользователем. Комплектация: готовый рабочий раствор (не менее 50 мл), стандарты дцДНК (Standard 1 и Standard 2). Диапазон измерений: точное квантование в диапазоне концентраций образца от 10 пг/мкл до 100 нг/мкл (содержание ДНК в пробирке 0,2–100 нг). Объем стандарта, разведенного в TE-буфере #1, ≥ 5 мл Концентрация стандарта, разведенного в TE-буфере #1, ≥ 0 нг/мкл. Объем стандарта, разведенного в TE-буфере #2, ≥ 5 мл Концентрация стандарта, разведенного в TE-буфере #2, ≥ 10 нг/мкл |
|  | ОКПД2: 21.20.23.110 Реагенты диагностические | Краситель Ultra GelRed, 10,000X, 0.5 мл – 3шт Флуоресцентный краситель для детекции нуклеиновых кислот в геле. Назначение: окрашивание дцДНК, оцДНК и РНК в агарозных и полиакриламидных гелях при электрофорезе. Свойства: повышенная термостабильность и высокая чувствительность к следовым количествам низкомолекулярной ДНК. Визуализация: красное свечение под действием УФ-излучения. Форма выпуска и объем: концентрированный раствор 10 000Х, объем не менее 0,5 мл. Цвет красный |
| 5 | Условия оплаты | Оплата по счету в срок не более 10 рабочих дней с даты подписания документа о приемке, на основании УПД/ товарной накладной при отсутствии у Заказчика претензий и замечаний по количеству и качеству поставленного товара. |
| 6 | Срок поставки | в течение 120 календарных дней с даты заключения договора |
| 7 | Срок действия договора | С даты заключения договора по 30.12.2026г. и полного исполнения обязательств сторонами договора |

Инициатор закупки:________________________ Тихоненков Д.В.

подпись                                        ФИО