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Информация о предмете закупки
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	Способ определения поставщика:
	Закупочная сессия на ЕАТ в соответствии с  п.5  ч.1  ст. 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
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	Наименование объекта закупки:
	Закупка химических реагентов и расходных материалов для проведения научных исследований

	
Информация об условиях контракта
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	Источник финансирования:
	за счет средств гранта 26-14-00261, руководитель Тихоненков Д.В.

	Описание объекта закупки

	

	ОКПД2: 21.20.23.110	 Реагенты диагностические

	Краситель SYBR Safe, 10'000x, раствор в ДМСО, 400 мкл – 1шт.
Флуоресцентный краситель для детекции нуклеиновых кислот в геле. 
Предназначение: высокочувствительная визуализация ДНК/РНК в агарозных и полиакриламидных гелях.
Форма выпуска: концентрированный раствор в ДМСО, кратность 10 000 х.
Максимум возбуждения флуоресценции,	≥ 510 нм Максимум испускания флуоресценции,	≥ 525 нм
Цвет флуоресценции	- зеленый. 

	
	ОКПД2: 21.20.23.110	 Реагенты диагностические

	Набор для очистки РНК/RNAqueous Micro Kit, 50 выделений – 1 шт.
Набор для выделения и очистки микроколичеств РНК
Назначение: экстракция тотальной РНК из микрообразцов (до 500 тыс. клеток, до 10 мг тканей, или LCM-образцов).
Метод: на основе гуанидин-тиоцианатного лизиса и сорбции на микро-колонках с силикагелевой/стекловолоконной мембраной.
Особенности: безфенольная очистка, элюция в сверхмалом объеме (до 20 мкл) для получения высокой концентрации.
Комплектация: фильтрующие картриджи, пробирки для элюции, лизирующий раствор, растворы для промывки, реагенты для обработки ДНКазой (DNase I) и реагент для последующей инактивации ДНКазы.
Количество выделений в наборе: не менее 50. 
Количество пробирок объемом 1,5 мл в наборе	≥ 50 шт Объем средства для первой промывки в наборе	≥ 15 мл Объем средства для второй и третьей промывки в наборе ≥ 28 мл
Объем лизирующего раствора в наборе	≥ 25 мл
Объем добавки LCM в наборе ≥ 200 мкл 
Объем ДНКазы (2 ед/мкл) в наборе ≥ 55 мл 
Объем 10х буфера для ДНКазы в наборе	≥ 600 мл
Объем реагента для деактивации ДНКазы в наборе	≥  150 мл 
Объем элюирующего раствора в наборе	≥ 5 мл

	
	ОКПД2: 32.50.13.190 — Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в другие группировки

	Фильтрующая насадка, ПТФЭ, гидрофоб.,
стерильная, d пор 0,22 мкм, d мембраны 25 мм, - 1 уп (50 шт)
Насадка фильтрующая для шприца мембранная стерильная
Материал мембраны: Политетрафторэтилен (ПТФЭ / PTFE).
Свойства мембраны: Гидрофобная, химически стойкая.
Стерильность: Да, индивидуальная стерильная упаковка.
Диаметр пор: 0,22 мкм.
Диаметр мембраны/насадки: 25 мм.
 Количество в упаковке: не менее 50 шт.

	
	ОКПД2: 21.20.23.110	 Реагенты диагностические

	Набор Equalbit HS 1Х для анализа двухцепочечной ДНК, 500 реакций – 1 набор.
Набор реагентов для высокочувствительного флуориметрического анализа двухцепочечной ДНК (дцДНК)
Назначение: селективное количественное определение концентрации дцДНК на флуориметрах (типа Qubit, EzCube и аналогичных с синим каналом детекции).
Форма выпуска: готовый к использованию 1Х рабочий раствор (краситель и буфер предварительно смешаны), не требующий разведения пользователем.
Комплектация: готовый рабочий раствор (не менее 50 мл), стандарты дцДНК (Standard 1 и Standard 2).
Диапазон измерений: точное квантование в диапазоне концентраций образца от 10 пг/мкл до 100 нг/мкл (содержание ДНК в пробирке 0,2–100 нг).
Объем стандарта, разведенного в TE-буфере #1,	≥ 5 мл Концентрация стандарта, разведенного в TE-буфере #1,	≥  0 нг/мкл. 
Объем стандарта, разведенного в TE-буфере #2,	≥ 5 мл
   Концентрация стандарта, разведенного в TE-буфере #2,	≥ 10 нг/мкл

	
	ОКПД2: 21.20.23.110	 Реагенты диагностические

	Краситель Ultra GelRed, 10,000X, 0.5 мл – 3шт 
Флуоресцентный краситель для детекции нуклеиновых кислот в геле.
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Назначение: окрашивание дцДНК, оцДНК и РНК в агарозных и полиакриламидных гелях при электрофорезе.
Свойства: повышенная термостабильность и высокая чувствительность к следовым количествам низкомолекулярной ДНК.
Визуализация: красное свечение под действием УФ-излучения.
Форма выпуска и объем: концентрированный раствор 10 000Х, объем не менее 0,5 мл. Цвет красный
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	Условия оплаты
	Оплата по счету в срок не более 10 рабочих дней с даты подписания документа о приемке, на основании УПД/ товарной накладной при отсутствии у Заказчика претензий и замечаний по количеству и качеству поставленного товара.
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	Срок поставки
	в течение 120 календарных дней с даты заключения договора
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	Срок действия договора
	С даты заключения договора по 30.12.2026г. и полного исполнения обязательств сторонами договора



Инициатор закупки:________________________ Тихоненков Д.В. 
                                            подпись                                        ФИО                                              
