Государственный контракт № 100201966126100130

на поставку сетевых адаптеров взамен вышедших из строя

| г. Москва | «___» ________ 2026 г. |
| --- | --- |

Министерство энергетики Российской Федерации (Минэнерго России), именуемое 
в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Департамента цифровой трансформации Мицкевича Феликса Владимировича, действующего на основании приказа Минэнерго России от 24.11.2021 
№ 1286 и доверенности от 03.03.2025 № СЦ-3295/14, с одной стороны, 
и общество с ограниченной ответственностью «БИТБЛЭЙЗ ПРОЕКТЫ» (ООО «БИТПРОЕКТ»), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице генерального директора Копосова Максима Алексеевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон
о контрактной системе) заключили настоящий государственный контракт (далее – Контракт)
о нижеследующем:

Предмет Контракта

- Поставщик обязуется поставить сетевые адаптеры взамен вышедших из строя (далее – Товар), а Заказчик принять и оплатить Товар.

- Наименование, характеристики, стоимость и количество Товара указаны 
в Техническом задании (приложение № 1 к настоящему Контракту) и в Спецификации (Приложение № 2 к настоящему Контракту), которые являются неотъемлемой частью настоящего Контракта.

- ИКЗ: 261770584752977050100100360000000244.

- КМИ: 022.00100022.22.Э.50023.26.

- Заказчиком установлено требование об отсутствии в предусмотренном Законом 
о контрактной системе реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации о Поставщике, в том числе о лицах, информация о которых содержится в заявке 
на участие в закупке в соответствии с подпунктом «в» пункта 1 части 1 статьи 43 Закон
о контрактной системе, включенной в такой реестр в связи с отказом от исполнения контракта по причине введения в отношении заказчика политических или экономических санкций иностранными государствами, совмещающими недружественные действия в отношении Российской Федерации, граждан Российской Федерации или российских юридических лиц, и (или) введения иностранными государствами, государственными объединениями и (или) союзами и (или) государственными (межгосударственными) учреждениями иностранных государств или государственных объединений и (или) союзов мер ограничительного характера.

Цена Контракта и порядок оплаты

- Цена Контракта составляет 305 000 (триста пять тысяч) рублей 00 копеек, 
в том числе НДС 22% 55 000 (пятьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек и включает 
в себя расходы на уплату налогов, пошлин и иных обязательных платежей, в том числе, расходов 
за доставку, подъем и разгрузку Товара.

- Цена Контракта является твёрдой и определяется на весь срок исполнения Контракта 
и не подлежит изменению.

- Все расчеты за поставленный Товар осуществляются в рублях и производятся путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

- Оплата по настоящему Контракту осуществляется за фактически поставленный Товар 
на основании Акта приема-передачи товара (Приложение № 3 к настоящему Контракту) 
с приложением счета, счета фактуры и товарной  накладной или универсального передаточного документа в течение 7 (семи) рабочих дней после подписания Заказчиком Акта приема-передачи товара (Приложение № 3 к настоящему Контракту).

- Финансирование по настоящему Контракту осуществляется за счет средств федерального бюджета.

- В случае неисполнения Поставщиком требований об уплате неустоек (пеней), предъявляемых Заказчиком, Заказчик производит оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (пени). Исполнение обязательства Поставщиком 
по перечислению неустойки (пени) в доход бюджетной системы Российской Федерации 
в данном случае возлагается на Заказчика и осуществляется последним на основании платежного документа с указанием Поставщика, за которого осуществляется перечисление неустойки (пени) 
в доход соответствующего бюджета.

Условия поставки Товара

- Место поставки Товара – административное здание Заказчика (далее – офис), расположенное по адресу: г. Москва, ул. Щепкина, д. 42, стр. 1, кабинет 1808.

- Срок поставки Товара: в течение 7 (семи) рабочих дней с даты заключения Контракта.

- Поставщик осуществляет в офис Заказчика поставку, разгрузку и подъём Товара своими силами и за свой счет.

- Товар должен быть упакован и замаркирован в соответствии с действующими стандартами. Упаковка (тара) должна гарантировать целостность и сохранность Товара 
при перевозке и хранении. Упаковка (тара) не должна содержать вскрытие, вмятин, порезов 
и обеспечивать сохранность при транспортировке и хранении. Упаковка (тара) Товара 
и комплектующих товара должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней товара (опись, упаковочные ярлыки 
или листы).

- Поставщик сопроводительным письмом предоставляет Заказчику в день поставки Товара Акт приема-передачи товара (Приложение № 3 к настоящему Контракту) с приложением счета, товарной накладной и счета-фактуры или универсального передаточного документа.

- Право на Товар переходит к Заказчику со дня его поставки Заказчику и оплаты полной стоимости Товара.

- Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Акта приема-передачи товара (Приложение № 3 к Контракту) обязан подписать представленный Поставщиком акт 
(или дать мотивированный отказ) и отправить второй экземпляр по адресу, указанному 
в настоящем Контракте.

Обязанности Сторон

- Обязанности Поставщика:

  - Поставить Товар в офис Заказчика в сроки в соответствии с условиями настоящего Контракта.

  - Передать Товар, который по количеству, качеству и описанию соответствует Техническому заданию (Приложение № 1 к настоящему Контракту) и Спецификации (Приложение № 2 к настоящему Контракту).

  - Своевременно и в полном объеме представить документы на оплату Товара.

- Обязанности Заказчика:

- Обеспечить оплату Товара.

- Принять Товар в соответствии с разделом 3 настоящего Контракта, в том числе обеспечив приемку Товара, проверку Товара и соответствующей документации.

Ответственность Сторон

- За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту Заказчик и Поставщик несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- В случае возникновения споров Стороны обязуются принять все меры для их разрешения путем договоренности.

- В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (пени) в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства.

- В случае задержки платежей Заказчиком против срока, указанного в Контракте, Поставщик вправе потребовать от Заказчика выплату неустойки (пени) на сумму задержанного платежа в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего за днем истечения срока оплаты, установленного в Контракте.

- При недостижении договоренности все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Контракта или в связи с ним, в том числе касающиеся его заключения, исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы.

Срок действия Контракта

- Настоящий Контракт вступает в силу с даты его заключения Сторонами и действует 
до полного выполнения Сторонами своих обязательств, но не позднее 01.10.2026.

Досрочное прекращение Контракта

- Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии 
с гражданским законодательством.

- Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта 
в случае поставки Товара ненадлежащего качества, нарушении сроков поставки Товара и по иным основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)

- Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор).

- О наступлении форс-мажорных обстоятельств, а также о предполагаемом сроке 
их действия Сторона, для которой они наступили, извещает в письменной форме другую Сторону не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента их наступления. Сроки исполнения обязательств переносятся пропорционально действию форс-мажорных обстоятельств, но не более чем на два месяца.

- Неизвещение или несвоевременное извещение о наступлении таких обстоятельств лишает права любую из Сторон ссылаться на эти обстоятельства как на основание, освобождающее ее от ответственности за несвоевременное исполнение обязательств по отношению к другой Стороне.

- В случае если форс-мажорные обстоятельства продлятся более двух месяцев, Стороны вправе расторгнуть настоящий Контракт, создав комиссию из представителей Сторон 
для урегулирования всех споров.

Другие условия

- Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по настоящему Контракту 
или в связи с ним, Стороны будут стремиться разрешить путем переговоров.

- Настоящий Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

- Все приложения и изменения по основаниям, предусмотренным настоящим Контрактом, являются его неотъемлемой частью.

- При изменении места нахождения и банковских реквизитов Стороны обязаны в течение 
5 (пяти) рабочих дней письменно известить об этом друг друга.

- Приложения к Контракту:

Приложение № 1 – Техническое задание;

Приложение № 2 – Спецификация;

Приложение № 3 – Форма акта приема-передачи товара.

Реквизиты Сторон

| ЗАКАЗЧИК: | ПОСТАВЩИК: |
| --- | --- |
| Министерство энергетики Российской Федерации (Минэнерго России) | Общество с ограниченной ответственностью «БИТБЛЭЙЗ ПРОЕКТЫ» (ООО «БИТПРОЕКТ») |
| Юридический адрес: 109012, г. Москва, Китайгородский пр-д, д. 7 Фактический адрес: 129110, г. Москва, Щепкина ул., д. 42, стр. 1, 2 ИНН 7705847529, КПП 770501001 Банковские реквизиты: Межрегиональное операционное УФК (Минэнерго России, л/с 03951000220) р/с 40102810045370000002 в Операционном департаменте Банка России //Межрегиональное операционное УФК г. Москва к/с 03211643000000019503 БИК 024501901 ОКПО/ОКТМО 00083641/45381000 E-mail: minchenkovyu@minenergo.gov.ru Тел: (495) 631-89-18 | Юридический адрес: 644024, Омская область, г.о. город Омск, г. Омск, ул. Маршала Жукова, д. 21, помещ. 1 П, Почтовый адрес: 644024, Омская область, г.о. город Омск, г. Омск, ул. Маршала Жукова, д. 21, помещ. 1 П, ИНН 5504149841, КПП 550401001 ОКПО 19150446, ОКТМО 52701000001, ОГРН 1175543027120, ОКВЭД 46.51.2, Банковские реквизиты: Наименование банка: АО «ТБанк» р\с 40702810210001689397, к\с 30101810145250000974, БИК 044525974, е-mail: a.gorst@bitblaze.ru, тел. +7(381)236-11-11, Дата постановки на учет в налоговом органе 23.08.2021. |
| ЗАКАЗЧИК: Директор Департамента цифровой трансформации ____________________/Ф.В. Мицкевич/ | ПОСТАВЩИК: Генеральный директор ___________________ /М.А. Копосов/ |
| М.П. | М.П. |

Приложение № 1

к Контракту № 100201966126100130

от «___» ________2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку сетевых адаптеров взамен вышедших из строя

Наименование закупки

Поставка сетевых адаптеров взамен вышедших из строя (далее – Товар) согласно Спецификации.

Сроки поставки Товара

Поставка Товара осуществляется в течение 7 (семи) рабочих дней с даты заключения Контракта.

Доставка, разгрузка, размещение Товара в помещениях Заказчика осуществляется в рабочие часы Заказчика (по рабочим дням с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут; по пятницам
и предпраздничным дням – с 9 часов 00 минут до 16 часов 45 минут) с учетом времени
на разгрузку Товара в присутствии представителя Поставщика.

Поставщик направляет Заказчику уведомление о готовности поставить Товар
на электронный адрес: compred@minenergo.gov.ru не позднее 2 (двух) рабочих дней до начала поставки Товара.

В уведомлении необходимо указать дату, время поставки Товара, номер и марку транспортного средства, фамилию, имя, отчество, паспортные данные водителя, грузчиков
и уполномоченного представителя Поставщика.

Электронный адрес compred@minenergo.gov.ru используется исключительно
для уведомления Заказчика о готовности поставить Товар.

Место поставки Товара

Поставка Товара осуществляется по адресу: 129110, г. Москва, ул. Щепкина, д. 42, стр. 1, кабинет 1808 силами и транспортом Поставщика и за его счет. Доставка Товара, разгрузка-погрузка (подъем) в помещениях Заказчика сопровождается уполномоченным представителем Поставщика на основании доверенности.

- Требования к безопасности, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) Товара

Маркировка Товара должна содержать все признаки, установленные производителем:

- -голограммы, защитные пломбы, марки, содержащие все элементы защиты от подделок (микротекст, термополоса и т.п.);

- -корпус Товара не должен иметь потертостей, царапин, сколов и следов вскрытия.

- -на коробке должен быть нанесен номер партии, совпадающий с номером, нанесенным на Товаре.

- Требования к упаковке Товара.

Упаковка должна обеспечивать безопасность транспортировки Товара и сохранность его качества в течение гарантийного срока хранения.

На упаковочной коробке должны быть нанесена следующая информация:

- -информация о производителе;

- -гарантийный срок хранения до ввода Товара  в эксплуатацию (если установлен производителем);

- -манипуляционные знаки по ГОСТ 14192-96 «Межгосударственный стандарт. Маркировка грузов»;

- -код Товара;

- -дата изготовления;

- -иная информация, которую производитель сочтет необходимым разместить.

Этикетки и наклейки должны быть четкими, чистыми и хорошо читаемыми.

На транспортировочную упаковку информация наносится типографическим способом или при помощи наклеек и должна содержать следующие данные: товарный знак изготовителя/поставщика, транспортная маркировка и манипуляционные знаки, код/наименование и количество Товара.

- 6. Требование к совместимости Товара

Поставляемый Товар должен быть полностью совместим с существующим оборудованием, эксплуатируемым Заказчиком. Перечень существующего оборудования, эксплуатирующегося у Заказчика указан в Таблице 1

Таблица 1

| № п/п | Наименование товара | Количество товара, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Система хранения данных Bitblaze Sirius i3143ss | 1 |

- 7. Общие требования к Товару

Таблица 2

| № п/п | Наименование товара | Количество товара, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сетевой адаптер Qlogic QLE2772-SR-SP | 2 |

Товар должен быть свободным от прав третьих лиц, гарантировать бесперебойную работу оборудования и обеспечивать полное с ним взаимодействие.

Гарантия Поставщика на поставляемый Товар должна составлять 12 (двенадцать) месяцев 
с даты подписания Акта приема-передачи Товара.

| ЗАКАЗЧИК: Директор Департамента цифровой трансформации ____________________/Ф.В. Мицкевич/ | ПОСТАВЩИК: Генеральный директор ___________________ /М.А. Копосов/ |
| --- | --- |
| М.П. | М.П. |

Приложение № 2

к Контракту № 100201966126100130

от «___» ________2026 г.

Спецификация

| № п/п | Наименование | Кол-во, шт. | Технические характеристики | Внешннее отображение | Страна происхождения | Цена за ед. изм. (руб.) | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сетевой адаптер Qlogic QLE2772-SR-SP* Код ОКПД2: 26.30.11.122 | 2 | Пропускная способность:32Gb/s Сетевой протокол: FC HBA Количество портов: 2-port Интерфейс подключения: PCIe v4.0 x8 |  | Россия | 152500,00 | 305 000,00 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  | 305 000,00 |  |
| в том числе НДС 22% |  |  |  |  |  | 55 000,00 |  |

*Примечание:

Эквивалентный товар не допустим в соответствии с подпунктом «б» пункта 1 части 1 статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В соответствии с частью 6 Технического задания к Контракту, поставляемый Товар должен быть полностью совместим с существующим оборудованием, эксплуатируемым Заказчиком.

| ЗАКАЗЧИК: Директор Департамента цифровой трансформации ____________________/Ф.В. Мицкевич/ | ПОСТАВЩИК: Генеральный директор ___________________ /М.А. Копосов/ |
| --- | --- |
| М.П. | М.П. |

Приложение № 3

к Контракту № 100201966126100130

от «___» ________2026 г.

| ЗАКАЗЧИК: | ПОСТАВЩИК: |
| --- | --- |
| Министерство энергетики Российской Федерации (Минэнерго России) | Общество с ограниченной ответственностью «БИТБЛЭЙЗ ПРОЕКТЫ» (ООО «БИТПРОЕКТ») |
| Юридический адрес: 109012, г. Москва, Китайгородский пр-д, д. 7 Фактический адрес: 129110, г. Москва, Щепкина ул., д. 42, стр. 1, 2 ИНН 7705847529, КПП 770501001 Банковские реквизиты: Межрегиональное операционное УФК (Минэнерго России, л/с 03951000220) р/с 40102810045370000002 в Операционном департаменте Банка России //Межрегиональное операционное УФК г. Москва к/с 03211643000000019503 БИК 024501901 ОКПО/ОКТМО 00083641/45381000 E-mail: minchenkovyu@minenergo.gov.ru Тел: (495) 631-89-18 | Юридический адрес: 644024, Омская область, г.о. город Омск, г. Омск, ул. Маршала Жукова, д. 21, помещ. 1 П, Почтовый адрес: 644024, Омская область, г.о. город Омск, г. Омск, ул. Маршала Жукова, д. 21, помещ. 1 П, ИНН 5504149841, КПП 550401001 ОКПО 19150446, ОКТМО 52701000001, ОГРН 1175543027120, ОКВЭД 46.51.2, Банковские реквизиты: Наименование банка: АО «ТБанк» р\с 40702810210001689397, к\с 30101810145250000974, БИК 044525974, е-mail: a.gorst@bitblaze.ru, тел. +7(381)236-11-11, Дата постановки на учет в налоговом органе 23.08.2021. |

ФОРМА АКТА ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА №___

по Контракту от «___» ___________ 2026 г.  № ______________________________

| г. Москва | «___» ____________ 2026 г. |
| --- | --- |

Министерство энергетики Российской Федерации (Минэнерго России), именуемое
в дальнейшем «Заказчик»,  в лице директора Департамента цифровой трансформации Мицкевича Феликса Владимировича, действующего на основании приказа Минэнерго России от 24.11.2021 
№ 1286 и доверенности от 03.03.2025 № СЦ-3295/14, и ________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице_____________________________, действующего на основании________________________, с другой стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем:

1.	В соответствии с условиями контракта от «__» __________ 2026 г. № _______ 
(далее – Контракт) Поставщиком передан, а Заказчиком принят Товар по предмету закупки: поставка сетевых адаптеров взамен вышедших из строя

2.	Контрактом предусмотрена поставка:

| Наименование товарной позиции | Количество, шт. | Страна происхождения | Цена за ед. (руб.), в т.ч. НДС (при наличии) | Сумма (в руб.), в т.ч. НДС (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

3.	Фактически поставлено:

| Наименование товарной позиции | Количество, шт. | Страна происхождения | Цена за ед. (руб.), в т.ч. НДС (при наличии) | Сумма (в руб.), в т.ч. НДС (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

4.	Срок поставки по Контракту: _____________________________________________.

Фактический срок поставки: ___________________ г.

Вариант 1.

Вышеперечисленный Товар поставлен полностью и в срок. Заказчик по объему, качеству и срокам поставки Товара претензий не имеет.

Итого стоимость поставки Товара составляет ___________________________________ рублей __ копеек, в том числе НДС[1]   _____ (______________________) рублей __ копеек.

Аванс не перечислялся.

Неустойка Поставщику не начисляется.

Вариант 2.

В ходе поставки Товара Заказчик выявил отклонения от условий Контракта или следующие недостатки в поставке Товара: ________________________________________________________.

Поставщику начислена неустойка:

- пени в соответствии с п.__ Контракта в сумме __________________руб.

Итого стоимость поставки Товара составляет ___________________________________ рублей __ копеек, в том числе НДС[1]   _____ (______________________) рублей __ копеек.

5.	Сумма, подлежащая уплате Поставщику за Товар, принятый по настоящему акту 
(с учетом удержания пени) – ______________________ руб., в том числе НДС 
( %)/без НДС.

| ЗАКАЗЧИК: ___________________ / _____________/ | ПОСТАВЩИК: ___________________ / _____________/ |
| --- | --- |

СОГЛАСОВАНА КАК ФОРМА

| ЗАКАЗЧИК: Директор Департамента цифровой трансформации ____________________/Ф.В. Мицкевич/ | ПОСТАВЩИК: Генеральный директор ___________________ /М.А. Копосов/ |
| --- | --- |
| М.П. | М.П. |

[1] В случае если Поставщик освобожден от уплаты НДС, указать причину такого освобождения