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Приложение № 1 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
На оказание услуг по поверке приборов учета воды
           1. Общие сведения

           1.1. Наименование объекта закупки: оказание услуг по поверке приборов учета воды (далее – услуги).

           1.2. КТРУ, ОКПД2. ОКПД2: 45.20.21.222 - услуги по ремонту и поверке контрольно-измерительных приборов. КТРУ – отсутствует.
           1.3. Срок оказания услуг 
           Срок оказания услуг: услуги должны быть оказаны в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты заключения Контракта.

           1.4. Место оказания услуг
           Адреса установки приборов учета воды (места эксплуатации) указаны в Таблице № 1 настоящего Технического задания.

           1.5. Единица измерения: штука.

           1.6. Объем (количество): 4.
            2.  Характеристики приборов учета воды, в отношении которых оказываются услуги
                                                                                                                                   Таблица №1

	№ записи
	Средства измерений
	Диаметр прибора учета
	Заводской номер
	Место установки
	Дата последней поверки
	Периодичность поверки

	
	Наименование
	Марка
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Счетчик холодной воды
	«GRoEN» WRC-40
	40
	001686
	ул. Кулакова, д.56, 

колодец, ввод 161029
	04.12.2020
	6 лет

	2
	Счетчик холодной воды
	«GERRIDA» СВКМ-25Г
	25
	2500003214
	ул. Героев Севастополя, д.74, подвал, ввод 160991
	23.05.2020
	6 лет

	3
	Счетчик холодной воды
	«GERRIDA» СВКМ-25Г
	25
	2500003215
	ул. Героев Севастополя, д.74, подвал, ввод 160944
	23.05.2020
	6 лет

	4
	Счетчик холодной воды
	«ЭКО-М» ЭКОМЕРА- 20М
	20
	200270936
	ул. Кулакова, д.37, 

колодец, ввод 160792
	03.12.2020
	6 лет


3. Требования к оказанию услуг, их содержанию
3.1. Общие требования к услугам

Поверка средств измерений осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 26.06.2008 №102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений», приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 31.07.2020 № 2510 «Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 №644 «Об утверждении правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».
            3.2. Содержание услуг и порядок их оказания

Оказание услуг должно осуществляться в соответствии с графиком работы Заказчика, по местному времени: с понедельника по четверг с 09:00 до 18:00, в пятницу с 9:00 до 16:45 (обеденный перерыв c 13-00 до 13-45).

Исполнитель, до начала оказания услуг обязан предоставить Заказчику список лиц, привлекаемых для оказания услуг. На объекты Заказчика не допускается персонал, не имеющий при себе соответствующих документов для удостоверения личности.
Исполнитель предварительно согласовывает с Заказчиком сроки отключения прибора учета для его снятия.

            3.3. Оказание услуг включает в себя: согласование с Государственным унитарным предприятием города Севастополя «Водоканал» снятие пломб с приборов учета, демонтаж прибора учета, его транспортировку к месту поверки и обратно, поверку приборов в специализированной организации, монтаж приборов учета, проверка работы поверенных приборов учета после монтажа (отсутствие протечек и т.п.), вызов специалистов ГУПС «Водоканал» для опломбирования установленных приборов учета.

Услуги оказываются силами и средствами Исполнителя, в том числе с использованием необходимого оборудования, деталей, инвентаря и инструментов Исполнителя. Сменные элементы и материалы, используемые при оказании услуг, должны быть новыми, неиспользованными, без дефектов, включаются в стоимость услуг.

3.4. Демонтаж и принятие на поверку Исполнителем приборов учета осуществляется по акту приема-передачи, подписанному представителями Сторон. Поверенный прибор учета Исполнитель возвращает Заказчику также по акту приема-передачи.

3.5. На период прохождения поверки на место снятого прибора учета Исполнитель обязан установить монтажные катушки (проставки).

           3.6. В случае, если средство измерения не проходит процедуру поверки, а его ремонт невозможен или экономически нецелесообразен, то Исполнитель оформляет свидетельство о непригодности.

            При необходимости проведения ремонта приборов учета Исполнитель оформляет дефектный акт и оформляет свидетельство о непригодности.

В случае, если приборы учета признаются непригодными к применению, Исполнитель возвращает эти средства измерения обратно Заказчику без монтажа.

             3.7. После осуществления поверки Исполнитель предоставляет Заказчику соответствующие документы о поверке на бумажном носителе.

            Результаты поверки средств измерений также должны подтверждаться сведениями о результатах поверки в Федеральной государственной информационной системе «Аршин».        

            3.8. Непосредственная поверка приборов учета должна производится аккредитованными на поверку юридическим лицом или индивидуальными предпринимателями в соответствии с их областью аккредитации.

 
Исполнитель предоставляет Заказчику копию Аттестата аккредитации в области обеспечения единства измерений, а именно: деятельность в области обеспечения единства измерений для проведения работ и (или) оказания услуг по поверке средств измерений или выписку из реестра аккредитованных лиц, в соответствии с Федеральным законом от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений».


