Характеристики

| Ширина сидения | 48 см |
| --- | --- |
| Тип рамы: | Складная |  |
| Тип колёс: | Пневматические, Литые |  |
| Общая ширина: Ширина сиденья +: | 21.5 см |  |
| Глубина сиденья: | 40 - 46 см |  |
| Высота спинки: | 42.5 - 47.5 см |  |
| Высота подножки: | 36 - 47 см |  |
| Высота сиденья: | 41 - 51 см |  |
| Диаметр задних колёс: | 61 см |  |
| Диаметр передних колёс: | 15 - 20 см |  |
| Функционал: | Регулировка угла наклона спинки Регулировка угла наклона сиденья Регулировка угла наклона в колленом суставе Регулировка высоты сиденья |  |
| Высота подлокотников: | 20 - 22 см |  |
| Угол наклона сиденья: | 5 - 15° |  |
| Угол наклона подножки: | 10° |  |
| Вес: | 18 кг |  |
| Максимальный вес пользователя: | 125 кг |  |
| Общая ширина: | 72 см |  |
| Общая длина: | 95 - 106 см |  |

Базовая комплектация:

- Рама

- Задние колёса пневматические/литые

- Передние колёса пневматические / литые

- Спинка и сиденье из синтетической ткани

- Спинка с люмбальным изгибом

- Откидные подлокотники

- Ручки-толкатели для сопровождающего лица

- Съёмные, отводящиеся внутрь и в стороны подножки

- Опоры для стоп

- Антиопрокидыватель

- Стояночный тормоз

- Держатели голени

- Подушка противопролежневая 5 см

Комплект

- Комплект 3 - Базовая комплектация, оснащенная антиопрокидывающим устройством и набором инструментов