ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ ЗАКУПКИ

Функциональные, технические и качественные характеристики,

эксплуатационные характеристики товара. Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товаров установленным требованиям, максимальные и (или) минимальные значения таких показателей, а также значения показателей,

которые не могут изменяться. Требования к году изготовления товара

| № п/п | Наименование товара, его характеристик, потребительских свойств | Ед. изм. | Значение характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Источник бесперебойного питания |  |  |
| 1.1 | Вид |  | Линейно-интерактивный (line interactive) |
| 1.2 | Форм-фактор |  | Tower |
| 1.3 | Полная выходная мощность | Вольт-ампер | ≥ 850 |
| 1.4 | Эффективная выходная мощность | Ватт | ≥ 450 |
| 1.5 | Минимальное входное напряжение | Вольт | ≥145 |
| 1.6 | Максимальное входное напряжение | Вольт | ≥290 |
| 1.7 | Количество выходных разъёмов питания | Штука | ≥3 |
| 1.8 | Время переключения на батарею | Миллисекунда | ≤10 |
| 1.9 | Тип выходных разъёмов питания |  | CEE 7 (евророзетка) |
| 1.10 | Время работы | Минуты/Ватты | 1/480 |
| 1.11 | Уровень шума | Децибелы | ≤40 |
| 1.12 | Наличие дополнительных функций |  | защита от короткого замыкания, защита от перегрузки |

Поставляемый Товар должен быть совместим между собой. Каждая единица Товара должна обеспечиваться всеми необходимыми кабелями для подключения, дистрибутивами (драйверами), инструкциями по эксплуатации и техническими документациями на русском языке. Предоставление инструкций по эксплуатации и технических документаций в виде ксерокопий не допускается. Товар поставляется без внешних дефектов, царапин и других повреждений, ухудшающих его внешний вид и функциональные свойства. Корпус товара не должен иметь потертостей, царапин, сколов и следов вскрытия.

Требования к упаковке, маркировке (этикеткам)

Товар должен поставляться в оригинальной заводской упаковке, обеспечивающей его сохранность, товарный вид, предохраняющей от всякого рода повреждений при транспортировке и хранении, погрузочно-разгрузочных работах, исключающей порчу и (или) уничтожение его до приемки Заказчиком.

Маркировка каждой единицы тары (упаковки) Товара должна быть нанесена хорошо читаемым шрифтом, на русском языке и содержать информацию согласно действующему законодательству РФ.

Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении и не восстановленным.

Требования к энергоэффективности товара

Класс энергоэффективности поставляемых товаров должен соответствовать действующему законодательству РФ.