Приложение № 1

к Договору № ____________________
от «__» __________ 2026 г.
	Заказчик:
ФГБОУ ВО ГУЗ

директор Дирекции эксплуатации
имущественного комплекса (по доверенности № 49/26 от 17.06.2026г.) 

______________ Я.О. Левошина 


	Поставщик:

_________________



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку сантехнического оборудования для нужд Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Государственный университет по землеустройству"
Заказчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Государственный университет по землеустройству»
Юридический адрес: 105064, РФ, Москва, ул. Казакова, д. 15     
1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
Настоящее Техническое задание определяет технические требования к поставке сантехнического оборудования для нужд Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Государственный университет по землеустройству".
2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Способ определения поставщика: п. 14 ч. 1 ст. 53 Положения о закупке
товаров, работ, услуг ФГБОУ ВО ГУЗ, утвержденного распоряжением Минсельхоза России от 23.12.2025 г. № 208-р – закупка у единственного поставщика.

Срок поставки Товара: в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Договора.
Место поставки Товара: 105064, РФ, Москва, ул. Казакова, д. 15, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Государственный университет по землеустройству».
Источник финансирования: средства от приносящей доход деятельности 2026 г.
3. ЦЕНА ДОГОВОРА
Цена Договора включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Поставщика, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением Договора.  

Поставщик обязуется оказать сопутствующие услуги, связанные с поставкой товара: упаковка, доставка, погрузка, разгрузка товара.
4. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ
Заказчик оплачивает товары по факту поставки всего объема товара, в безналичном порядке путем перечисления стоимости фактически поставленных товаров с лицевого счета Заказчика на расчетный счет Поставщика, на основании надлежаще оформленного и подписанного обеими сторонами Документа о приемке.

Аванс не предусмотрен.
5. ПЕРЕЧЕНЬ, ХАРАКТЕРИСТИКИ, ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРАМ 
	№ п/п
	Наименование товара
	Технические характеристики
	Ед. изм.
	Кол-во
	Гарантия производителя на товар, лет

	1.
	Подводка к смесителю
	VRT 521795 (или эквивалент)

Тип: Шланг для смесителя, гибкий

Способ подсоединения: гайка-штуцер

Длина: 0.6 м

Резьба штуцера: М10

Резьба гайки: 1/2 дюйма

Материал внутреннего шланга: EPDM

Материал оплетки: нержавеющая сталь AISI-311

Кол-во в комплекте: 2 штук
	Компл.
	10

	5

	2
	Унитаз
	Бренд: Sanita (или эквивалент)

Партномер: WC.CC/Format/1-P/WHT.G/S1

Тип: Напольный унитаз

Управление сливом: Одна кнопка (полный слив)

Направление выпуска: Косое (под углом)

Вид напольного унитаза: Унитаз-компакт

Высота, см: 75.5

Высота чаши, см: 40

Ширина, см: 36

Длина, см: 61

Материал: Фарфор

Монтаж: Напольный

Подвод воды: Наружный

Сиденье в комплекте: Да

Цвет: Белый

Покрытие: Устойчивое к царапинам
	шт.
	6
	15


Требования к качественным, техническим и функциональным характеристикам Товара.
Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении (в эксплуатации), в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства;

Товар должен быть свободным от любых прав на него третьих лиц, не находящимся в залоге, под арестом;

Товар должен быть сертифицирован, соответствовать требованиям нормативных правовых актов, а также нормативных и технических документов;

Товар должен быть изготовленным по технологическому регламенту, утвержденному в установленном порядке; материалы, применяемые при производстве, должны удовлетворять требованиям соответствующих нормативных документов;

Товар должен быть упакован в соответствии с установленными нормативно-техническими документами и укомплектован согласно приложенным документам;

Товар должен быть поставлен в чистой таре, соответствующей установленным техническим условиям, характеру перевозимого груза, обеспечивающей сохранность товара при транспортировке и хранении.  Маркировка на русском языке.
7. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА
Поставка товара осуществляется Поставщиком на склад Заказчика по адресу: 105064, РФ, Москва, ул. Казакова, д. 15.
Поставщик поставляет товар Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузочно- разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами или за свой счет. 

После завершения поставки Поставщик уведомляет Заказчика о факте завершения оказания услуг и представляет Заказчику Документ о приемке, подписанный Поставщиком. Заказчик рассматривает результаты и осуществляет приемку оказанных услуг на предмет соответствия их объема, качества требованиям, изложенным в Договоре и Техническом задании, и направляет подписанный Заказчиком Документ о приемке, либо запрос о предоставлении разъяснений результатов оказанных услуг, или мотивированный отказ от принятия результатов оказанных услуг, или акт с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения.

В случае отказа Заказчика от принятия результатов оказанных услуг в связи с необходимостью устранения недостатков результатов оказанных услуг Поставщик обязуется в срок, установленный в акте, составленном Заказчиком, устранить указанные недостатки за свой счет.

В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений касательно результатов оказанных услуг, или мотивированного отказа от принятия результатов оказанных услуг, или акта с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения Поставщик обязан предоставить Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении оказанных услуг или в срок, установленный в указанном акте, содержащем перечень выявленных недостатков устранить полученные от Заказчика замечания/недостатки и передать Заказчику приведенный в соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями комплект отчетной документации, отчет об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок, а также повторно подписанный Поставщиком Документ о приемке для принятия Заказчиком оказанных услуг. 

Сроки предоставления всех требуемых документов, запросов и ответов по настоящему пункту указаны в Договоре и согласованы обеими сторонами.
8. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА
Поставщик обязан за 3 (три) рабочих дня до предполагаемой даты поставки товара уведомить Заказчика. Дата и время доставки согласовывается с Заказчиком. 

При передаче товара Поставщик должен предоставить документы на товар по количеству, качеству и ассортименту. Поставляемый товар должен сопровождаться следующими документами:

- Документ о приемке;

- Техническую и (или) эксплуатационную документацию производителя (изготовителя) товара на русском языке;

- Гарантию производителя на товар, оформленную в виде отдельного документа; 

- Гарантию Поставщика на товар, срок действия которой должен составлять не менее срока действия гарантии производителя на товар, оформленную в виде отдельного документа.

Моментом поставки товара является доставка Поставщиком товара Заказчику по адресу, указанному в Техническом задании, и подписание Сторонами Документа о приемке.
Поставщик вправе досрочно осуществить поставку товара по согласованию с Заказчиком.

В случае если товар произведен за пределами Российской Федерации, Поставщик обязуется документально подтвердить Заказчику, что товар выпущен в свободное обращение на территории Российской Федерации. 

Поставляемый товар должен быть новым и соответствовать требованиям нормативных правовых актов, а также нормативных и технических документов. 

9. ТРЕБОВАНИЯ ПО СРОКУ ГАРАНТИЙ КАЧЕСТВА
Гарантия производителя на товар  - согласно раздела 5 настоящего Технического задания. 

Гарантия Поставщика на товар, срок действия которой должен составлять не менее срока действия гарантии производителя на товар.

Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию товара до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются актом. 

В случае отказа Заказчика от принятия Товара в связи с необходимостью устранения недостатков Заказчик отклоняет Документ о приемке. Поставщик обязуется в срок, установленный в информации о перечне выявленных недостатков, направленной Заказчиком, устранить указанные недостатки за свой счет.

Устранение недостатков и/или замена некачественного товара осуществляется Поставщиком за свой счет. В случае отказа Поставщика от исправления выявленных недостатков и/или замены товара, Заказчик вправе поручить исправление недостатков и/или замену товара третьим лицам (организациям) за счет Поставщика.
PAGE  

