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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

  на поставку противопожарных полотен  
1. Наименование закупки: поставка противопожарных полотен (далее - товар).
2. Цель закупки: обеспечение производственных помещений противопожарными полотнами.

3. Срок поставки товара: по 11 сентября 2026 года (включительно).

4. Место поставки товара: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Дорогомилово, Кутузовский проезд, д. 5. Доставка товара осуществляется Поставщиком с обязательным оповещением Заказчика за 1 (один) рабочий день до даты доставки товара. Время доставки товара согласовывается с Заказчиком. Доставка товара отдельными партиями не допускается. 
5. Прочие требования:

5.1 Товар должен быть упакован в тару (упаковку), обеспечивающую его сохранность при перевозке и хранении. 

5.2 Доставка, разгрузка и размещение товара в месте, указанном Заказчиком осуществляется силами Поставщика. 

5.3 Качество товара должно соответствовать по качеству обязательным требованиям нормативов, санитарных правил, норм, в том числе настоящего технического задания. 

5.4 Срок годности на товар, на который в соответствии с законодательством Российской Федерации должен быть установлен срок годности, устанавливается в пределах срока, установленного производителем, и должен составлять не менее 80% от срока годности, указанного производителем.

5.5 Одновременно с товаром Поставщик предоставляет Заказчику счет, товарную накладную (Универсальный передаточный документ (УПД)), а также копии сертификатов соответствия (декларации о соответствии) на товар, подлежащий обязательной сертификации в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
5.6 Срок приемки Заказчиком товара (работ, услуг): в течении 10 рабочих дней с момента подписания Заказчиком товарной накладной (УПД).
5.7 Дефектный (бракованный) товар возвращается Поставщику за его счет после поставки нового товара.
        5. Наименование и технические характеристики товара:

	№ п/п
	Номер     КТРУ/ ОКПД2
	Наименование товара в соответствии с КТРУ
	Наименование товара
	Техническое описание товара
	Обоснование включения показателя в описание объекта закупки
	Ед. измер.
	Кол-во

	1. 
	
	
	
	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	
	
	

	1
	23.14.12.190
	-
	Противопожарное полотно
	Тип
	Противопожарное полотно (кошма)
	Описание товара в соответствии со статьей 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
	Шт.
	40

	
	
	
	
	Назначение
	Для тушения локальных возгораний
	
	
	

	
	
	
	
	Размер
	1500 × 2000 мм
	
	
	

	
	
	
	
	Класс товара
	Бытовой
	
	
	

	
	
	
	
	Максимальная температура применения
	600 °C
	
	
	

	
	
	
	
	Материал
	Базальтовые нити и стекловолокно (без асбестовых волокон)
	
	
	

	
	
	
	
	Комплектация
	Чехол с люверсами для удобного хранения и быстрого извлечения
	
	
	

	
	
	
	
	Стандарты
	ГОСТ 27331-87 и соответствует международному стандарту безопасности ИСО 3941-77, который учитывает уровень опасности воспламенения Е, В, А.
	
	
	


