

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
1. Заказчик: Федеральное государственное бюджетное учреждение санаторий «Лесное» Министерства здравоохранения Российской Федерации.
2. Предмет закупки:  Поставка лабораторных реактивов. 
3. Наименование, характеристики и количество товара:
	№ п/п

	Код ОКПД 2/КТРУ

	Наименование товара

	Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам, эксплуатационным характеристикам (при необходимости) товара
	Единица измерения по ОКЕИ
	Количество товара

	
	
	
	№ п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения показателя
	Значения показателей
	Обоснование необходимости использования иной и дополнительной информации в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 08.02.2017г. № 145.
	Единица измерения по ОКЕИ
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	

	1
	21.20.23.110-00000099
	Множественные аналиты мочи ИВД, набор, колориметрический экспресс-анализ, клинический

(Тест-полоски для анализа мочи Multistix 10 SG)
	1
	 Описание
	
	Набор реагентов и других связанных с ними материалов, предназначенный для качественного и/или полуколичественного определения множества аналитов мочи за короткое время по сравнению со стандартными лабораторными процедурами исследований методом колориметрического экспресс-анализа. Этот экспресс-тест обычно используется в лабораторных анализах или анализах вблизи пациента для скрининга немикробных маркеров, связанных с инфекцией мочевыводящих путей (ИМП) [например, лейкоцитов, крови, нитритов, белков]. Не предназначен для самотестирования.

	Соответствует КТРУ
	набор
	5

	
	
	
	2
	Количество выполняемых исследований
	шт
	100
	
	
	

	
	
	
	3
	Метод
	
	Полуколичественный
	
	
	

	
	
	
	4
	Назначение
	
	Для анализаторов серии Clinitek

	
	
	

	
	
	
	5
	*Совместимость
	
	Для анализатора Клинитек Статус
	Анализатор мочи Клинитек Статус  имеющийся у заказчика
	
	

	
	
	
	6
	*Определяемые параметры:
(определение белка, крови, лейкоцитов, нитратов, глюкозы, кетонов, кислотности, удельного веса, билирубина,  уробилиногена)
	
	≥ 10

	Экономическая составляющая - большое число исследований единовременно  выполняется с помощью одного теста реагента или одной тест-полоски. 
	
	

	
	
	
	7
	*Остаточный срок годности  на момент поставки
	
	не менее 8 месяцев
	Для обеспечения запаса на складе
	
	

	2
	21.20.23.110-00002742
	С-реактивный белок (СРБ) ИВД, калибратор
( Товарный знак Trucal )


	
1
	Описание
	
	Материал, используемый для установления референтных значений для анализа, предназначенный для количественного определения С-реактивного белка (СРБ) (C-reactive protein (CRP)) в клиническом образце.
	Соответствует КТРУ
	набор
	1

	
	
	
	2
	Назначение
	
	Для анализаторов открытого типа

	
	
	

	
	
	
	3
	Объем реагента
	См3мл
	≥ 5

	
	
	

	
	
	
	4
	*Формат выпуска
	
	жидкий
	Требование к жидкой форме выпуска калибраторов установлены в связи с потребностью заказчика.

	
	

	
	
	
	5
	*Комплектность
	
	не менее 5 флаконов по не менее 1 мл

	Набор калибраторов пяти уровней - калибратор предназначен для калибровки при определении иммунотурбидиметрических тестов, которые имеют нелинейный тип калибровки, поэтому 5 уровней калибраторов обеспечивает более точное построение калибровочного графика.
	
	

	
	
	
	6
	*Совместимость с реагентом СРБ (DiaSys)
	
	наличие
	
	
	

	
	
	
	7
	*Совместимость 
	
	биохимический анализатор «Сапфир 400»
	биохимический анализатор «Сапфир 400» имеющийся у заказчика
	
	

	
	
	
	8
	*Остаточный срок годности  на момент поставки
	
	не менее 8 месяцев
	Для обеспечения запаса на складе
	
	

	3
	21.20.23.110-00005578
	Моющий/чистящий раствор ИВД, для автоматических/полуавтоматических систем

(Реагент для очистки зонда (50мл) Mindray М-53P)
	1
	Описание
	
	Концентрированный промывающий или очищающий раствор, предназначенный для использования как расходный материал на борту автоматических или полуавтоматических приборов, который используются в процессе подготовки, окрашивания и/или анализа клинических лабораторных образцов.
	Соответствует КТРУ
	шт
	5

	
	
	
	2
	Назначение
	
	Для анализаторов серии BC

	
	
	

	
	
	
	3
	Объем
	См3мл
	50
	
	
	

	
	
	
	4
	*Совместимость
	
	Для гематологического анализатоа Mindray BC-30s

	Гематологический анализатор Mindray BC-30s
Имеющийся у заказчика
	
	

	
	
	
	5
	*Остаточный срок годности на момент поставки
	
	не менее 10 месяцев
	Для обеспечения запаса на складе
	
	



Наименование предлагаемого участником закупки товара должно быть указано в полном (строгом) соответствии с регистрационным удостоверением  на медицинское изделие  (раздел «На медицинское изделие» соответствующего регистрационного удостоверения с указанием полного точного наименования с буквенными и цифровыми кодами, ТУ и т.д.).

4. Общие требования к товару, требования к его качеству, потребительским свойствам.
Качество товара должно соответствовать стандартам, техническим условиям и требованиям, указанным в нормативно-технической и иной документации, а также стандартам и нормам безопасности, действующим в Российской Федерации на данный товар. 
5. Условия поставки товаров.
Поставка товаров должна осуществляться с учетом требований действующего законодательства и потребности Заказчика, а именно:
- Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;
- Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании».
Транспортировка должна соответствовать стандартам и требованиям, установленным в Российской Федерации в зависимости от физических и физико-химических свойств (свет, влага, температурный режим). Тара должна обеспечивать сохранность Товара во время транспортировки и погрузочно-разгрузочных работ.
6. Назначение товаров и цели их использования: Для обеспечения медицинской деятельности учреждения.
  7. Документы, подтверждающие соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации: 
- сертификат соответствия (декларация о соответствии) (при наличии), согласно действующему законодательству Российской Федерации.

- регистрационное удостоверение Росздравнадзора, установленное в соответствии с ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 21.11.2011 № 323-ФЗ.
8. Место поставки товара (режим работы Заказчика): 
По месту нахождения Заказчика: 445003, РФ, Самарская область, г. Тольятти, Лесопарковое шоссе, д.2, ФГБУ санаторий «Лесное», аптечный склад.
9. Периодичность и сроки поставки товара: 
Общий срок поставки товара: С даты заключения контракта  по 30.10.2026 г. Поставка осуществляется в рабочие  дни с 08.00 до 14.00 (время местное), по заявкам Заказчика, в течение 7 (семи) рабочих дней со дня отправки заявки. 

Провизор    ___________    М.А. Асатурова


СОГЛАСОВАНО:
Специалист по закупкам _________ 

