ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- Заказчик: Федеральное государственное бюджетное учреждение санаторий «Лесное» Министерства здравоохранения Российской Федерации.

- Предмет закупки:  Поставка лабораторных реактивов.

- Наименование, характеристики и количество товара:

| № п/п | Код ОКПД 2/КТРУ | Наименование товара | Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам, эксплуатационным характеристикам (при необходимости) товара |  |  |  |  | Единица измерения по ОКЕИ | Количество товара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | № п/п | Наименование показателя | Единица измерения показателя | Значения показателей | Обоснование необходимости использования иной и дополнительной информации в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 08.02.2017г. № 145. | Единица измерения по ОКЕИ |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| 1 | 21.20.23.110-00000099 | Множественные аналиты мочи ИВД, набор, колориметрический экспресс-анализ, клинический (Тест-полоски для анализа мочи Multistix 10 SG) | 1 | Описание |  | Набор реагентов и других связанных с ними материалов, предназначенный для качественного и/или полуколичественного определения множества аналитов мочи за короткое время по сравнению со стандартными лабораторными процедурами исследований методом колориметрического экспресс-анализа. Этот экспресс-тест обычно используется в лабораторных анализах или анализах вблизи пациента для скрининга немикробных маркеров, связанных с инфекцией мочевыводящих путей (ИМП) [например, лейкоцитов, крови, нитритов, белков]. Не предназначен для самотестирования. | Соответствует КТРУ | набор | 5 |
|  |  |  | 2 | Количество выполняемых исследований | шт | 100 |  |  |  |
|  |  |  | 3 | Метод |  | Полуколичественный |  |  |  |
|  |  |  | 4 | Назначение |  | Для анализаторов серии Clinitek |  |  |  |
|  |  |  | 5 | *Совместимость |  | Для анализатора Клинитек Статус | Анализатор мочи Клинитек Статус имеющийся у заказчика |  |  |
|  |  |  | 6 | *Определяемые параметры: (определение белка, крови, лейкоцитов, нитратов, глюкозы, кетонов, кислотности, удельного веса, билирубина, уробилиногена) |  | ≥ 10 | Экономическая составляющая - большое число исследований единовременно выполняется с помощью одного теста реагента или одной тест-полоски. |  |  |
|  |  |  | 7 | *Остаточный срок годности на момент поставки |  | не менее 8 месяцев | Для обеспечения запаса на складе |  |  |
| 2 | 21.20.23.110-00002742 | С-реактивный белок (СРБ) ИВД, калибратор ( Товарный знак Trucal ) | 1 | Описание |  | Материал, используемый для установления референтных значений для анализа, предназначенный для количественного определения С-реактивного белка (СРБ) (C-reactive protein (CRP)) в клиническом образце. | Соответствует КТРУ | набор | 1 |
|  |  |  | 2 | Назначение |  | Для анализаторов открытого типа |  |  |  |
|  |  |  | 3 | Объем реагента | См3мл | ≥ 5 |  |  |  |
|  |  |  | 4 | *Формат выпуска |  | жидкий | Требование к жидкой форме выпуска калибраторов установлены в связи с потребностью заказчика. |  |  |
|  |  |  | 5 | *Комплектность |  | не менее 5 флаконов по не менее 1 мл | Набор калибраторов пяти уровней - калибратор предназначен для калибровки при определении иммунотурбидиметрических тестов, которые имеют нелинейный тип калибровки, поэтому 5 уровней калибраторов обеспечивает более точное построение калибровочного графика. |  |  |
|  |  |  | 6 | *Совместимость с реагентом СРБ (DiaSys) |  | наличие |  |  |  |
|  |  |  | 7 | *Совместимость |  | биохимический анализатор «Сапфир 400» | биохимический анализатор «Сапфир 400» имеющийся у заказчика |  |  |
|  |  |  | 8 | *Остаточный срок годности на момент поставки |  | не менее 8 месяцев | Для обеспечения запаса на складе |  |  |
| 3 | 21.20.23.110-00005578 | Моющий/чистящий раствор ИВД, для автоматических/полуавтоматических систем (Реагент для очистки зонда (50мл) Mindray М-53P) | 1 | Описание |  | Концентрированный промывающий или очищающий раствор, предназначенный для использования как расходный материал на борту автоматических или полуавтоматических приборов, который используются в процессе подготовки, окрашивания и/или анализа клинических лабораторных образцов. | Соответствует КТРУ | шт | 5 |
|  |  |  | 2 | Назначение |  | Для анализаторов серии BC |  |  |  |
|  |  |  | 3 | Объем | См3мл | 50 |  |  |  |
|  |  |  | 4 | *Совместимость |  | Для гематологического анализатоа Mindray BC-30s | Гематологический анализатор Mindray BC-30s Имеющийся у заказчика |  |  |
|  |  |  | 5 | *Остаточный срок годности на момент поставки |  | не менее 10 месяцев | Для обеспечения запаса на складе |  |  |

Наименование предлагаемого участником закупки товара должно быть указано в полном (строгом) соответствии с регистрационным удостоверением  на медицинское изделие  (раздел «На медицинское изделие» соответствующего регистрационного удостоверения с указанием полного точного наименования с буквенными и цифровыми кодами, ТУ и т.д.).

4. Общие требования к товару, требования к его качеству, потребительским свойствам.

Качество товара должно соответствовать стандартам, техническим условиям и требованиям, указанным в нормативно-технической и иной документации, а также стандартам и нормам безопасности, действующим в Российской Федерации на данный товар.

5. Условия поставки товаров.

Поставка товаров должна осуществляться с учетом требований действующего законодательства и потребности Заказчика, а именно:

- Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;

- Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании».

Транспортировка должна соответствовать стандартам и требованиям, установленным в Российской Федерации в зависимости от физических и физико-химических свойств (свет, влага, температурный режим). Тара должна обеспечивать сохранность Товара во время транспортировки и погрузочно-разгрузочных работ.

6. Назначение товаров и цели их использования: Для обеспечения медицинской деятельности учреждения.

7. Документы, подтверждающие соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации:

- сертификат соответствия (декларация о соответствии) (при наличии), согласно действующему законодательству Российской Федерации.

- регистрационное удостоверение Росздравнадзора, установленное в соответствии с ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 21.11.2011 № 323-ФЗ.

8. Место поставки товара (режим работы Заказчика):

По месту нахождения Заказчика: 445003, РФ, Самарская область, г. Тольятти, Лесопарковое шоссе, д.2, ФГБУ санаторий «Лесное», аптечный склад.

- 9. Периодичность и сроки поставки товара:

Общий срок поставки товара: С даты заключения контракта  по 30.10.2026 г. Поставка осуществляется в рабочие  дни с 08.00 до 14.00 (время местное), по заявкам Заказчика, в течение 7 (семи) рабочих дней со дня отправки заявки.

Провизор    ___________    М.А. Асатурова

СОГЛАСОВАНО:

Специалист по закупкам _________