Приложение №1 

к контракту №_________________ от ___.______.2026г.
ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

1. Объект закупки: Кабельные зажимы и кронштейны.
ОКПД 2: 25.73.30.142, 25.99.29.190                
1.1 Описание объекта закупки: 
	№ п/п
	Наименование товара, код ОКПД 2, код позиции каталога товаров, работ, услуг (при наличии)
	Единица измерения товара, работ, услуг
	Количество товара, работ, услуг
	Наименование характеристики
	Тип характеристики


	Значение характеристики
	Единица измерения характеристики
	Инструкция по заполнению характеристик в заявке

	1
	Анкерный зажим натяжной AN-700K (5кН) или эквивалент.
	шт.
	50
	Рабочая нагрузка
	Количественная
	5 кН
	кН
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Диаметр несущего провода
	Количественная
	От 2 до 7 мм
	мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал корпуса
	Качественная
	Сплав алюминия + ультра-фиолетово стойкий полимер
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	Материал клиньев
	Качественная
	Сплав цинка
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	2
	Крюк монтажный универсальный КМУ 16 (CS16, SOT76) TDM или эквивалент.
	шт.
	10
	Предельная нагрузка
	Количественная
	Не менее 18Н
	Н
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	Материал
	Качественная
	Оцинкованная сталь с гальваническим/электролитным покрытием
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки


1.2. Место поставки и количество объекта закупки: 
Архангельская область, г. Котлас, Лимендское шоссе – 10,  Лимендские РММ
1.3. Срок поставки: с даты заключения контракта и не позднее «30» июня 2026 года.
1.4. Время поставки: с 9-00 до 16-00, исключая перерыв на обед с 12-00 до 13-00, в рабочие дни при пятидневной рабочей неделе. 

1.5. Требования к качеству:

Поставляемый товар должен соответствовать ГОСТам и требованиям, определенным в описании объекта закупки. Качество товара удостоверяется сертификатом (декларацией) качества РФ или паспортом качества изготовителя. 
1.6. Гарантийные обязательства: 
Гарантийное обслуживание – в случае обнаружения в течение гарантийного срока недостатков (дефектов, неисправностей и т. п.), Поставщик обязан их устранить за свой счет и в согласованный с Заказчиком срок.
Срок и объем гарантий –  не менее 12 месяцев с момента передачи Товара Заказчику.
1.7. Дата изготовления объекта закупки: Не ранее 4 кв. 2021 года
1.8. Требования к приемке: При приемке будет проводиться входной контроль, соответствие поставленного товара описанию объекта закупки.
1.9. Требования к таре, упаковке, маркировке: Поставляемый товар должен быть упакован способом, обеспечивающим сохранность товара при хранении и транспортировании заказчику.
1.10. Разъяснение: 
[image: image1.png]


                                                                                     [image: image2.png]



Крюк монтажный универсальный КМУ 16            Анкерный зажим натяжной AN-700K        
