Описание объекта закупки

1. Предмет контракта: Поставка наборов реагентов (Санитарный щит-Каталог).

2. Срок исполнения обязательств по поставке товара: с даты заключения Контракта по 30.06.2026 г.

3. Наименование, функциональные и качественные характеристики, количество поставляемого товара:

	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во
	Характеристики
	Значение

	1. 
	Набор реагентов для определения нитратредуктазной бактериальной активности, 100 анализов
	набор
	2
	Набор реагентов для биохимической дифференциации бактерий. Метод основан на выявлении нитрит-анионов, образующихся из нитрата калия. Нитритные ионы в подкисленной среде образуют интенсивно окрашенные диазосоединения с первичными ароматическими аминами. При определении используется реакция с сульфаниловой кислотой и а-нафтиламином (реактив Грисса) с образованием розовой окраски.

Состав набора, вариант, не менее:

-калия нитрат500 мг - 1 флакон;

- пептон 2,5 г - 1 флакон;

-кислота сульфаниловая 72 мг - 1 флакон;

- α-нафтиламин 54 мг - 1 флакон;

- кислота уксусная 5N раствор 10 мл - 2 флакон.
Количество анализов: ≥100.

Остаточный срок годности: ≥12 месяцев.
	Соответствие

	2. 
	Набор реагентов для ускоренной диагностики присутствия энтеробактерий, 100 анализов
	набор
	1
	Набор реагентов для количественного определения энтеробактерий в моче с помощью компонентов набора.

Метод основан на определении продуктов метаболизма при размножении микроорганизмов в моче. При определении используется реакция с сульфаниловой кислотой и α-нафтиламином (реактив Грисса) с образованием розовой или красной окраски при количественном содержании 105 и более бактериальных клеток в 1 мл мочи и отсутствием окрашивания при содержании клеток менее 10⁵ в 1 мл мочи.

Состав набора, вариант, не менее:
- кислота сульфаниловая 125 мг - 1 флакон;

- α-нафтиламин 250 мг - 1 флакон;

- кислота уксусная 30% раствор 100 мл - 1 флакон.
Количество анализов: ≥100.

Остаточный срок годности: ≥8 месяцев.
	Соответствие

	3. 
	Среда с мочевиной для родовой идентификации энтеробактерий по уреазной активности сухая, 200 анализов
	набор
	1
	Среда с мочевиной для родовой идентификации энтеробактерий по уреазной активности сухая для определения продукции уреазы микроорганизмами, выделенными из клинического образца.

Принцип действия. Готовая среда, приготовленная из компонентов набора реагентов, является дифференциальной моносубстратной средой для ускоренной микрообъемной идентификации аналита: энтеробактерий по уреазной активности. 

На данной среде осуществляется качественное выявление продукции уреазы у энтеробактерий по изменению цвета индикатора фенолового красного, входящего в состав среды, в процессе инкубирования чистой культуры микроорганизма. Индикатор реагирует на защелачивание среды продуктами гидролиза ферментом уреазой азотного субстрата (мочевины). Значимый интервал рН перехода окраски индикатора 6,8-8,4 (оранжево-красный малиновый). Определение проводят визуально без использования дополнительных фотометрических средств измерения. Смесь солей поддерживает осмотические свойства среды, оптимальные для поддержания жизнеспособности энтеробактерий.

Состав (на 20 мл готовой среды), вариант, не менее:

- мочевина 500 мг - 1 флакон;

- смесь солей 140 мг - 1 флакон;

- феноловый красный 25 мг - 1 флакон.
Количество анализов: ≥200.

Остаточный срок годности: ≥8 месяцев.
	Соответствие


