Техническое задание

1. Предмет закупки: «Организация и обеспечение централизованной охраны объектов и обособленных помещений с помощью технических средств охраны (ТСО), подключенных к системам передачи извещений с выездом наряда (Кировская область)».

2. Заказчик: Федеральное казенное учреждение «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России». Межрегиональный филиал Федерального казенного учреждения «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России» в г. Екатеринбурге.

3. Место оказания Услуг: Российская Федерация, Кировская область: г. Зуевка,                                      ул. Луначарского, д. 23; пгт Кумены, ул. Гагарина, д. 7Б, г. Нолинск, ул. Фрунзе, д. 46; пгт Юрья,                     ул. Большевиков, д. 11а (далее – Объекты).

4.  Срок и график оказания Услуг:

Дата начала исполнения контракта (оказания услуг): 01.10.2026.

Срок завершения оказания услуг: 31.10.2026 (включительно).

5. Перечень, периодичность и объем оказываемых Услуг:

Объем оказываемых Услуг: определяется исходя из объема фактически оказанных услуг по организации и обеспечению централизованной охраны объектов и обособленных помещений с помощью технических средств охраны (ТСО), подключенных к системам передачи извещений с выездом наряда (Кировская область).

Единица измерения – час.

Перечень услуг и периодичность их оказания указаны в Таблице № 1.

Перечень, количество и места нахождения оборудования и технических средств, установленных на Объектах указаны в Таблице № 2.

Время оказания услуг по охране указано в таблице № 3.

Перечень услуг и периодичность их оказания

Таблица № 1

| № п/п | Перечень услуг | Периодичность оказания услуг |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Организация и обеспечение централизованной охраны объектов и обособленных помещений с помощью технических средств охраны (ТСО), подключенных к системам передачи извещений с выездом наряда (Кировская область) по адресу: г. Зуевка, ул. Луначарского д. 23. | с 01.10.2026 по 31.10.2026 |
| 2 | Организация и обеспечение централизованной охраны объектов и обособленных помещений с помощью технических средств охраны (ТСО), подключенных к системам передачи извещений с выездом наряда (Кировская область) по адресу: пгт. Кумены, ул. Гагарина, д. 7б. | с 01.10.2026 по 31.10.2026 |
| 3 | Организация и обеспечение централизованной охраны объектов и обособленных помещений с помощью технических средств охраны (ТСО), подключенных к системам передачи извещений с выездом наряда (Кировская область) по адресу: г. Нолинск, ул. Фрунзе, д. 46 | с 01.10.2026 по 31.10.2026 |
| 4 | Организация и обеспечение централизованной охраны объектов и обособленных помещений с помощью технических средств охраны (ТСО), подключенных к системам передачи извещений с выездом наряда (Кировская область) по адресу: пгт. Юрья, ул. Большевиков, д. 11а | с 01.10.2026 по 31.10.2026 |

Перечень, количество и места нахождения оборудования и технических средств, установленных на Объектах

Таблица № 2

| № п/п | Места установки технических средств | Перечень оборудования | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Зуевка, ул. Луначарского, д. 23 | Приемно-контрольный прибор Сигнал -20 | 1 |
|  |  | Панель ОПС «Контур» | 1 |
| 2 | пгт. Кумены, ул. Гагарина, д. 7б | Контрольно-приемный прибор «Гранд Магистр-8Арс» | 1 |
| 3 | г. Нолинск, ул. Фрунзе, д. 46 | Прибор приемно-контрольный «Сигнал-20» | 2 |
|  |  | Прибор приемно-контрольный «Аккорд» | 2 |
|  |  | Прибор приемно-контрольный охранной сигнализации «Сигнал-ВКА» | 1 |
|  |  | Приемно-контрольный прибор «Гранит-ПУ» | 1 |
|  |  | Приемно-контрольный прибор «Сигнал ВКА» | 1 |
|  |  | Панель ОПС «Контур» | 1 |
|  |  | Приемно-контрольный прибор «Гранит ПУ» | 1 |
|  |  | Приемно-контрольный прибор «Сигнал ВКА» | 1 |
|  |  | Панель ОПС «Контур» | 1 |
|  |  | Приемно-контрольный прибор Сигнал ВКА | 1 |
|  |  | Приемно-контрольный прибор Гранит ПУ | 1 |
| 4 | пгт. Юрья, ул. Большевиков, д. 11а | Приемно-контрольный прибор Сигнал-20 | 1 |
|  |  | Приемно-контрольный прибор Сигнал-ВКА | 1 |
|  |  | Приемно-контрольный прибор «Гранит ПУ» | 1 |

Время оказания услуг по охране

Таблица № 3

| № п/п | Место оказания услуг | В рабочие дни | В выходные и праздничные дни |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | г. Зуевка, ул. Луначарского, д. 23 | 18:00-06:00 | 18:00-06:00 |
| 2. | пгт. Кумены, ул. Гагарина, д. 7б | 19:00-07:00 | 19:00-07:00 |
| 3. | г. Нолинск, ул. Фрунзе, д. 46 | 17:00-08:00 | Круглосуточно |
| 4. | пгт. Юрья, ул. Большевиков, д. 11а | 19:00-07:00 | 19:00-07:00 |

6. Требования к функциональным, эксплуатационным и техническим характеристикам.

Функциональные характеристики:

## Оказание услуг по организации и обеспечению централизованной охраны объектов и обособленных помещений с помощью технических средств охраны (ТСО), подключенных к системам передачи извещений с выездом наряда представляет собой комплекс специальных мероприятий, осуществляемых Исполнителем с целью предотвращения случаев проникновения на охраняемые Объекты посторонних лиц и совершения ими противоправных деяний, противоправного изъятия или повреждения имущества. Все Объекты Заказчика используются Управлением Федерального казначейства по Кировской области).

Эксплуатационные и технические характеристики:

## Услуги по организации и обеспечению централизованной охраны объектов и обособленных помещений Объектов с помощью (ТСО), подключенных к системам передачи извещений Исполнителя, с выездом наряда заключаются в наблюдении за каналом передачи тревожных сообщений с момента приема Объекта на пульт до его снятия с пульта.

## Заказчик предоставляет Список лиц, ответственных за пользование охранной сигнализацией, непосредственным подразделениям Исполнителя – на ПЦН которых подключены Объекты
до начала оказания услуг.

## Факты и время поступления на ПЦН сигнала «Тревога» фиксируются на магнитном носителе ПЦН и (или) в контрольных листах ПЦН.

## При поступления на ПЦН информации о срабатывании технических средств охраны на объекте в период времени, когда объект находится под централизованным наблюдением, Исполнитель обязуется без дополнительной проверки по телефону причин срабатывания, обеспечить оперативное реагирование и незамедлительное прибытие наряда охраны для внешнего осмотра целостности объекта, выяснения причины срабатывания, пресечения противоправных деяний на объекте, при необходимости - принятия мер  к задержанию проникших или покушавшихся на объект лиц, а в случаях срабатывания установленной на объекте пожарной сигнализации дополнительно – незамедлительная передача информации в подразделения МЧС России.

## В случае поступления сигнала «тревога» с Объекта, перечень которых указан в Таблице № 3, обеспечить обработку и передачу тревожного сообщения в территориальный орган внутренних дел, а также проинформировать о поступившем сигнале по телефону представителя Заказчика, отвечающего за организацию охраны здания в нерабочее время и незамедлительно прибыть наряду охраны на объект.

## Порядок приема объектов под охрану, и сдача их Заказчиком осуществляется одним из следующих вариантов, в зависимости от тактики охраны объектов и при наличии определенной технической возможности:

## а) по телефону на ПЦН, непосредственно из помещения, сдаваемого под охрану, согласно Инструкции о порядке пользования систем передачи извещений;

## б) объекты с автоматической тактикой «взятия-снятия»;

## в) в случае неисправности комплекса технических средств охраны – с обязательным вызовом представителя Исполнителя.

## Исполнитель обязан, в том числе для соблюдения всех уровней безопасности Заказчика:

## а) не разглашать посторонним лицам правила пользования комплексом технических средств охраны, присвоенный условный номер Объект, коды, параметры и т.п.

## б) в случае если, после обследования работоспособность оборудования Заказчика удовлетворяет требования Исполнителя, Исполнитель в течение 4 (четырех) рабочих дней производит подключение для обработки и передачи тревожных сообщений в территориальный орган внутренних дел для реагирования на сигналы «Тревога» передаваемые комплексом технических средств охраны на пульт централизованного наблюдения (далее – ПЦН) Исполнителя и проводит инструктаж сотрудников Заказчика.

## в) в случае если после обследования, приемо-передающее оборудование Заказчика не соответствует требованиям Исполнителя (разница между передающим и принимающим сигналы оборудованием Заказчика и Исполнителя), Исполнитель в течение 2 (двух) рабочих дней, за свой счет устанавливает соответствующее его требованиям приёмо-передающее оборудование на Объектах, обеспечивающее передачу тревожных сигналов на ПЦН Исполнителя, которое передается во временное пользование Заказчику, до полного исполнения контракта.

## Установленное Исполнителем оборудование считается переданным после подписания Акта приема-передачи, установленного оборудования Исполнителем и Заказчиком. Затраты на техническое обслуживание и функционирование установленного оборудования в части передачи информации передающим прибором на ПЦН берет на себя Исполнитель (положительный баланс сим-карт и т.д.). После установки оборудования на Объектах, Исполнитель в течение 4 (четырех) рабочих дней производит подключение на ПЦН на полученные сигналы «Тревога» передаваемые комплексом технических средств охраны Объектов на ПЦН Исполнителю и проводит инструктаж сотрудников Заказчика. После исполнения контракта, Заказчик возвращает установленное Исполнителем оборудование по Акту приема-передачи установленного оборудования. При этом Исполнитель без дополнительных затрат со стороны Заказчика осуществляет демонтаж возвращаемого оборудования, и производит установку и подключение демонтированного ранее оборудования Объекта.

## Исполнитель должен исполнять требования миграционного и трудового законодательства Российской Федерации, в том числе не привлекать и не допускать привлечения иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, когда такие обязанности установлены действующим законодательством Российской Федерации.

При оказании услуг Исполнитель обязан руководствоваться:

- Документацией завода-изготовителя оборудования и иными нормативными документами, имеющими отношение к оказываемым услугам или документов, их заменяющих.

7.Требования к безопасности оказанных услуг.

Исполнитель обязан соблюдать во время оказания услуг на объекте меры пожарной безопасности, техники безопасности и правила электробезопасности в течение всего срока оказания услуг.

При оказании услуг Исполнитель должен обеспечить полную безопасность для физических лиц и сохранность имущества на объектах. До начала оказания услуг персонал Исполнителя должен пройти инструктаж по технике безопасности.

# 8.Требования к качеству оказания услуг.

Качество оказываемых услуг должно соответствовать требованиям, предъявляемым стандартами качества такого рода услугам, государственным стандартам и иным нормам, правилам и документам, установленным в Российской Федерации.

При оказании услуг обеспечить полную безопасность для физических лиц и сохранность имущества на Объектах.

При оказании услуг охраны обеспечивается сохранность (в том числе техническая защита) информации, указанной в паспортах объектов комплексной системы обеспечения безопасности (далее – КСОБ), в частности контактная информация о руководителе и ответственных лицах (персональные данные), а также сведения о структуре КСОБ объекта, схемы технической организации КСОБ объекта, особенности и спецификация установленного оборудования.

Безопасность оказываемых услуг должна соответствовать всем требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации, к такому роду услуг.

Исполнитель обязан знать и выполнять требования пожарной безопасности согласно:

- ГОСТ 12.1.004-91 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования»;

- Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ «О пожарной безопасности».