Техническое задание

- Прожектор светодиодный уличный 100Вт 6500K IP65

Диапазон рабочего напряжения в сети, В 200-240

Диапазон рабочих температур от -45 до +40

Индекс цветопередачи 70-79 (класс 2A)

Источник света светодиод. (LED)

Класс защиты от поражения электрическим током  I

Класс светораспределения П

Класс энергоэффективности A

Количество светодиодов, шт  84

Коэффициент мощности, PF 0,9

Материал корпуса  алюминий

Материал рассеивателя Стекло прозрачное

Область применения

Освещение придомовых, производственных и складских территорий, рекламных и архитектурных конструкций

Потребляемая мощность, Вт 100

Световой поток, Лм 8 000

Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP   IP65

Тип рассеивателя  прозрачный

Тип товара  Светодиодный прожектор

Цвет корпуса черный

Цветовая температура, К 6 500

Частота сети, Гц  50-60

- Прожектор светодиодный уличный 200Вт 6500K IP65

Диапазон рабочего напряжения в сети, В 200-240

Диапазон рабочих температур от -45 до +40

Индекс цветопередачи 70-79 (класс 2A)

Источник света светодиод. (LED)

Класс защиты от поражения электрическим током  I

Класс светораспределения П

Класс энергоэффективности A

Количество светодиодов, шт  224

Коэффициент мощности, PF 0,9

Материал корпуса  алюминий

Материал рассеивателя Стекло прозрачное

Область применения

Освещение придомовых, производственных и складских территорий, рекламных и архитектурных конструкций

Потребляемая мощность, Вт 200

Световой поток, Лм 20 000

Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP   IP65

Тип рассеивателя  прозрачный

Тип товара  Светодиодный прожектор

Цвет корпуса черный

Цветовая температура, К 6 500

Частота сети, Гц  50-60

- Лампа светодиодная 85W-6500-E27/E40 85 Вт колокол холодный дневной свет

Индекс цветопередачи  Ra>80

Материал   стекло, пластик, металл

Мощность Вт  85

Напряжение, В  170-265V

Световой поток, Лм  6800 Lm

Светоодача, Лм/Вт  80

Цветовая температура, К  6500К

Цоколь E40