Приложение №1 к Контракту

Техническое задание

на выполнение работ по ремонту лифта

- ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ

Выполнение работ по ремонту лифта (далее – Работы), технологии и методы их производства должны строго соответствовать действующим нормативно-правовым документам – государственным стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ), санитарным нормам и правилам (СанПиН), определяющим нормы и правила ремонтных работ с безусловным учетом комплекса общих и специальных требований.

При выполнении Работ должны соблюдаться требования Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020г. №1479 (с изменениями на 21.05.2021г.).

Сопутствующие работы (транспортные, погрузочно-разгрузочные и др.) выполняются силами и за счет Подрядчика.

Подрядчик соблюдает правила привлечения иностранной и иногородней рабочей силы, установленные законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами города Москвы.

2.УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Работы выполняются в соответствии с условиями настоящего Технического задания по адресу: г. Москва, ул. Николоямская, д. 1

Подрядчик обеспечивает присутствие своего представителя в месте выполнения Работ в течение всего срока их выполнения. Полномочия представителя должны быть подтверждены надлежащим образом оформленной доверенностью (приказом), передаваемой Заказчику не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня заключения Контракта.

В соответствии с  правилами пропускного и внутриобъектного режима Заказчика, Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня заключения Контракта согласовывает с Заказчиком пофамильные списки персонала, задействованного в выполнении Работ, с указанием их полномочий, а также передает Заказчику копии паспортов, разрешений на работу и прочих документов персонала, задействованного при выполнении Работ, сведения о государственных регистрационных номерах автомашин, привлекаемых Подрядчиком при выполнения Работ.

Подрядчик проводит инструктаж персонала, задействованного в выполнении Работ, и обеспечивает соблюдение им правил эксплуатации электроустановок, правил охраны труда, правил пожарной безопасности, экологических, санитарных требований и правил, а также иных государственных нормативных актов и требований локальных нормативных актов Заказчика.

Подрядчик назначает из числа своих работников лицо, ответственное за соблюдение норм и правил в области охраны труда, техники безопасности, электробезопасности, пожарной безопасности на объекте Заказчика, предоставив последнему до начала выполнения Работ заверенную копию соответствующего приказа Подрядчика.

Подрядчик обязуется устранять недостатки и дефекты, выявленные в процессе выполнения Работ, при приёмке выполненных Работ и/или в гарантийный период, а также осуществлять доработки, связанные с несогласованными с Заказчиком отступлениями от требований Контракта за свой счёт, своими средствами и силами, в сроки, установленные Заказчиком.

Подрядчик обязан выполнять Работы исключительно в отведенной для выполнения Работ зоне с минимально необходимым количеством технических средств и механизмов для сокращения шума, пыли и загрязнения воздуха.

Подрядчик обязан соблюдать технологию и последовательность производства Работ согласно СНиП, СаНПин и требований техники безопасности, пожарной безопасности и охраны труда.

- ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ

Подрядчик при выполнении Работ обязан обеспечить на объекте безопасные условия труда и выполнение требований охраны труда, а также обеспечивать соответствие результатов Работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям качества и иным требованиям безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), установленным действующим законодательством.

Все работники Подрядчика должны быть обеспечены спецодеждой.

К выполнению Работ должны быть допущены лица, прошедшие предварительный инструктаж по технике безопасности.

Подрядчик обязан дополнительно соблюдать требования к безопасности выполняемых Работ и результатов Работ.

- ОБЪЕМЫ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

| Монтаж оборудования: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Блок отводной 240х6х6 | шт | 1 |
| 2 | Выключатель путевой 2006000105 | шт | 1 |
| Выполняемые работы: |  |  |  |
| 1 | Замена канатоведущего шкива | шт | 1 |
| 2 | Ремонт натяжного устройства каната ограничителя скорости | шт | 1 |

- СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Срок выполнения Работ на Объекте составляет 5 (Пять) рабочих дней со дня заключения Контракта.

Время работы: с 9-00 до 17-30 в рабочие дни. Работа в нерабочие дни – по предварительному согласованию с Заказчиком.

- СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

12 месяцев со дня подписания Сторонами акта выполненных Работ.

- ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Подрядчик уведомляет Заказчика о завершении Работ, после чего совместно с Заказчиком производит проверку качества выполненных Работ с целью определения соответствия с требованиями настоящим Технического задания.

Сдача-приемка результатов выполненных Работ осуществляется уполномоченными представителями Сторон и оформляется Актом выполненных Работ.