ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
на поставку изделия медицинского назначения

	№ п/п
	Наименование товара
	Требования к функциональным, техническим, качественным и эксплуатационным характеристикам товара
	Ед. изм.
	Кол-во
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	Набор матрицы гемостатической
	Описание: Набор для приготовления стерильной текучей рассасывающейся гемостатической матрицы из свиного желатина, предназначенный для использования в качестве гемостатического средства путем нанесения на кровоточащую поверхность.
Количество в наборе: 1 шт.
Стерильный лоток со всеми стерильными компонентами, необходимыми для приготовления текучей желатиновой матрицы: Наличие.
Объем матрицы на основе свиного желатина кремового цвета в стерильном наполненном шприце с синим поршнем: 6 мл.
Градуировка шприца с синим поршнем: 10 мл.
Градуировка пустого стерильного шприца: 5 мл.
Стерильная чашка для переноса жидкости: Наличие.
Стерильный синий гибкий наконечник аппликатора, сгибаемый во всех направлениях: Наличие.
Стерильный белый наконечник аппликатора, который можно обрезать до нужной длины: Наличие
Стерильный лоток со всеми поверхностно стерилизованными компонентами набора для приготовления раствора тромбина: Наличие.
Объем готового продукта: 8 мл.
Набор стерильный, для одноразового использования: Соответствует.
Количество в коробке: 1 шт.
Флакон с тромбином: Наличие.
Содержание стерильного лиофилизированного человеческого тромбина во флаконе: 2000 международная единица (МЕ).
Шприц без иглы: Соответствует.
Содержание стерильной воды для инъекций в шприце (стерильной ВДИ): 2 мл.
Стерильный адаптер для флакона: Наличие.
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Требования к поставляемому Товару
1. Требования к функциональным, эксплуатационным, техническим и качественным, характеристикам товара.
1.1. Товар должен соответствовать требованиям качества и безопасности, установленными действующим законодательством для данного вида товара.
1.2. Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не прошедшим ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств.
2. Требования к таре и упаковке товара
Товар должен отгружаться в стандартной упаковке (таре) изготовителя, с учетом необходимых маркировок, в соответствии с санитарными и гигиеническими нормами и требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
3. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара
Поставщик гарантирует соответствие товара требования качества и безопасности, установленным действующим законодательством для данного вида товара.
На момент поставки остаточный срок годности Товара должен быть не менее 12 месяцев с даты поставки Товара. 



