ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

на поставку изделия медицинского назначения

| № п/п | Наименование товара | Требования к функциональным, техническим, качественным и эксплуатационным характеристикам товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набор матрицы гемостатической | Описание: Набор для приготовления стерильной текучей рассасывающейся гемостатической матрицы из свиного желатина, предназначенный для использования в качестве гемостатического средства путем нанесения на кровоточащую поверхность. Количество в наборе: 1 шт. Стерильный лоток со всеми стерильными компонентами, необходимыми для приготовления текучей желатиновой матрицы: Наличие. Объем матрицы на основе свиного желатина кремового цвета в стерильном наполненном шприце с синим поршнем: 6 мл. Градуировка шприца с синим поршнем: 10 мл. Градуировка пустого стерильного шприца: 5 мл. Стерильная чашка для переноса жидкости: Наличие. Стерильный синий гибкий наконечник аппликатора, сгибаемый во всех направлениях: Наличие. Стерильный белый наконечник аппликатора, который можно обрезать до нужной длины: Наличие Стерильный лоток со всеми поверхностно стерилизованными компонентами набора для приготовления раствора тромбина: Наличие. Объем готового продукта: 8 мл. Набор стерильный, для одноразового использования: Соответствует. Количество в коробке: 1 шт. Флакон с тромбином: Наличие. Содержание стерильного лиофилизированного человеческого тромбина во флаконе: 2000 международная единица (МЕ). Шприц без иглы: Соответствует. Содержание стерильной воды для инъекций в шприце (стерильной ВДИ): 2 мл. Стерильный адаптер для флакона: Наличие. | шт | 11 |

Требования к поставляемому Товару

1. Требования к функциональным, эксплуатационным, техническим и качественным, характеристикам товара.

1.1. Товар должен соответствовать требованиям качества и безопасности, установленными действующим законодательством для данного вида товара.

1.2. Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не прошедшим ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств.

2. Требования к таре и упаковке товара

Товар должен отгружаться в стандартной упаковке (таре) изготовителя, с учетом необходимых маркировок, в соответствии с санитарными и гигиеническими нормами и требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

3. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара

Поставщик гарантирует соответствие товара требования качества и безопасности, установленным действующим законодательством для данного вида товара.

На момент поставки остаточный срок годности Товара должен быть не менее 12 месяцев с даты поставки Товара.