ИКЗ 26 1 6316098843 631601001 0014 000 0000 000

Приложение №1

к электронному контракту № ___________________________

от________________

Техническое задание

на услуги по поверке средств измерений

| № | Наименование услуги | Наименование,тип СИ, модификация СИ по Федеральному информационному фонду в области обеспечения средств измерения | Кол-ство,ед. | Номер Госреестра | Заводской номер | Цена, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поверка средств измерений (Сигнализатор оксида углерода RGD CO0 MP1) | Сигнализаторы оксида углерода / RGD CO0 MP1/ RGD CO0 MP1 | 1 | 20886-06 | 104318 |  |
| 2 | Поверка средств измерений (Сигнализатор Segugio RGD) | Сигнализаторы / RGD / RGD | 1 | 22510-02 | 1126 |  |
| 3 | Поверка средств измерений (Дальномеры лазерные Leica Racer 100) | Дальномеры лазерные / Leica Racer 70, Leica Racer 100/ Leica Racer 100 | 1 | 50513-12 | 1011120137 |  |
| 4 | Поверка средств измерений (Дальномеры лазерные Leica Racer 100) | Дальномеры лазерные / Leica Racer 70, Leica Racer 100/ Leica Racer 100 | 1 | 50513-12 | 1011210227 |  |
| 5 | Поверка средств измерений (Дальномеры лазерные Leica Racer 100) | Дальномеры лазерные / Leica Racer 70, Leica Racer 100/ Leica Racer 100 | 1 | 50513-12 | 1011210107 |  |
| 6 | Поверка средств измерений (Ручной термограф HIKVISION DS-2TP31B-3AUF) | Комплексы тепловизионного контроля измерительные портативные / DS-2TP / DS-2TP31B-3AUF | 1 | 80341-20 | Е33555004 |  |
| 7 | Поверка средств измерений (Ручной термограф HIKVISION DS-2TP31B-3AUF) | Комплексы тепловизионного контроля измерительные портативные / DS-2TP/ DS-2TP31B-3AUF | 1 | 80341-20 | Е36033121 |  |
| 8 | Поверка средств измерений (Тепловизор для измерения температуры тела человека KARNEEV UR – 160 4) | Камеры тепловизионные стационарные / KARNEEV/ KARNEEV UR 160 4 | 1 | 87203-22 | 144010313 |  |
| 9 | Поверка средств измерений (Термометр RGK CT-12 с зондом температуры воздуха TR-10A ) | Термометры цифровые / RGK моделей СТ-11, СТ-12 / СТ-12 | 1 | 80519-20 | 24060391 |  |
| 10 | Поверка средств измерений (Термометр RGK CT-12 с поверхностным зондом TR-10S) | Термометры цифровые / RGK моделей СТ-11, СТ-12 / СТ-12 | 1 | 80519-20 | 24060173 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |

Срок оказания услуг: Исполнитель оказывает услуги в течение 60 (шестидесяти) рабочих дней с момента принятия СИ на поверку Исполнителем.

Место оказания услуг: г. Самара, по месту нахождения исполнителя.

Требованию к Исполнителю:

Исполнитель должен быть аккредитован в области обеспечения единства измерений для оказания услуг по поверке средств измерений.

Результат оказания услуг:

Результатом оказания услуг в части поверки приборов является оформление результатов поверки в соответствии с Приказом Минпромторга Российской Федерации от 31.07.2020 № 2510 «Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке» и п.6 ст.13 Федерального закона от 26.06.2008 №102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» в части передачи сведений о результатах поверки средств измерений в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений.

По результатам поверки по заявлению Заказчика, с учетом требований методик поверки Исполнитель, в случае положительных результатов поверки (подтверждено соответствие средств измерений метрологическим требованиям) наносит знак поверки на средства измерений и (или) выдает свидетельства о поверке, оформленные в соответствии с требованиями к содержанию свидетельства о поверке, утвержденные  Приказом Минпромторга Российской Федерации от 31.07.2020 № 2510, и (или) в паспорт (формуляр) средств измерений вносит запись о проведенной поверке или в случае отрицательных результатов поверки (не подтверждено соответствие средств измерений метрологическим требованиям) выдает извещения о непригодности к применению средства измерений

Услуги  считаются выполненными Исполнителем в полном объеме с момента внесения информации о поверенных Приборах в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений (далее ФИФ ОЕИ) с указанием сведений о владельце поверенных средств измерений (приказом Минпромторга от 28.08.2020 №2906).

Цена контракта и порядок расчетов:

Цена контракта составляет _________ (________________) руб. _____ коп., в том числе НДС по ставке ____%/(НДС не облагается - указывается в случае, если Контракт заключается с лицами, не являющимися в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации плательщиками НДС).

по КБК 141 0909 01 4 03 90020 244 - _________ (________________) руб. _____ коп.,

по КБК 141 0909 01 4 03 90019 244  - _________ (________________) руб. _____ коп.,

по КБК 141 0909 01 2 1F 92940 244 - _________ (________________) руб. _____ коп.,

Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Контрактом.

Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Исполнителю, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

В цену Контракта входит стоимость оказания Услуг, материалов и расходы, связанные с уплатой налогов, сборов и других обязательных платежей, установленных законодательством Российской Федерации и подлежащие уплате в связи с выполнением Контракта. Доставку и вывоз средств измерений Заказчик осуществляет своими силами и за свой счет.

Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету, платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств в валюте Российской Федерации (рубль) на расчетный счет Исполнителя, указанный в Контракте.

Оплата оказанных Услуг осуществляется исходя из объема фактически оказанных Услуг, на основании надлежаще оформленных документов о приемке: Акта приемки товара, работ, услуг (ф.0510452), счета и (или) счет-фактуры (если Исполнитель является плательщиком НДС), акта оказанных услуг (УПД), в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Заказчиком документов о приемке.

Днем оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

Источником финансирования являются средства Федерального бюджета.

Выплата авансового платежа не предусмотрена.

В случае, если Контракт будет расторгнут досрочно по соглашению сторон, оплата производится Заказчиком исходя из фактически оказанных Услуг.

В случае изменения расчетного счета Исполнитель обязан в десятидневный срок с момента изменения расчетного счета в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте счет Исполнителя, несет Исполнитель.