### Описание объекта закупки

### 1. Объект закупки: «Поставка бактерицидной камеры»

2. ОКПД2: 32.50.50.190 - Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие, не включенные в другие группировки

КТРУ 32.50.50.190-00000681 Камера стерилизационная бактерицидная

3.Источник финансирования: Средства бюджетных учреждений на 2026 год.

4. Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки указаны в Приложении № 1 «Описание объекта закупки» (далее Приложение № 1).

При этом указаны максимальные и (или) минимальные значения таких показателей, показатели, для которых указаны варианты значений, а также значения показателей, которые не могут изменяться.

4.1. При составлении описания объекта закупки использованы показатели, требования, условные обозначения и терминология, касающихся технических характеристик, функциональных характеристик (потребительских свойств) товара и качественные характеристики объекта закупки, которые предусмотрены техническими регламентами, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика.

5. Требования к количеству, качеству товара, к его техническим и функциональным и эксплуатационным характеристикам

5.1. Количество поставляемого товара, качественные, технические и функциональные характеристики, показатели, позволяющие определить соответствие закупаемого товара потребностям заказчика или эквивалентности предлагаемого к поставке товара, должны соответствовать характеристикам, указанным в Приложении № 1.

5.2. Товар должен соответствовать требованиям к качеству, устанавливаемым техническими регламентами, документами в области стандартизации, государственными стандартами, применяемыми для товаров такого рода.

Поставляемый Товар должен быть новым (то есть не бывшим в использовании (употреблении). Товар должен принадлежать Поставщику на праве собственности, не быть заложенным или арестованным, не являться предметом исков третьих лиц, не быть обремененным иными правами третьих лиц.

В комплект поставки должны быть включены сертификаты соответствия, декларации соответствия на русском языке.

Тара и упаковка должны обеспечивать сохранность Товара при его транспортировке и хранении.

Поставщик обязан поставить Товар в индивидуальной целостной упаковке (таре), пригодной для данного Товара, которая бы обеспечивала его товарный вид, сохранность Товара при транспортировке, погрузочно-разгрузочных работах и хранении, а также предохраняла Товар от всякого рода повреждений при перевозке различными видами транспорта. Упаковка, в которой отгружается Товар, должна соответствовать установленным стандартам.

5.3. Товар должен соответствовать требованиям межгосударственных, государственных и отраслевых стандартов, требованиям соответствующих органов исполнительной власти Российской Федерации, регулирующих деятельность, связанную с поставкой соответствующего Товара. Поставляемый Товар должен быть надлежащего качества в соответствии с сертификатами соответствия или декларациями о соответствии (на Товары подлежащие сертификации или декларации о соответствии). Товар должен быть зарегистрирован, как разрешенный к применению на территории Российской Федерации, и должен соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации или актам законодательства к качеству и безопасности товара, установленным:

- ч. 4 ст. 38 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» № 323-ФЗ от 21.11.2011 г.

5.4. Товар должен соответствовать требованиям безопасности, установленными действующим законодательством. Безопасность товара – это безопасность товара для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации (Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»).

5.5. Вся продукция должна сопровождаться следующими документами:

­	сертификаты соответствия на поставляемый Товар на русском языке (предоставляется Заказчику);

­	регистрационные удостоверения.

6. Требования к гарантии качества товара, работы, услуги, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара (далее - гарантийные обязательства), к расходам на эксплуатацию товара (при необходимости), к обязательности осуществления монтажа и наладки товара (при необходимости), к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара (при необходимости).

6.1. Гарантия производителя на поставляемый  Товар должна составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев

6.2. Гарантия Поставщика на поставляемый  Товар должна составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев.

6.3. Поставщик гарантирует доброкачественность и надежность поставленного Товара.

7. Требования энергетической эффективности товаров

Требование не установлено.

8. Место доставки товара, являющегося предметом контракта, сроки, условия  поставки товара

8.1. Место поставки товара: 196652, Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Загородная, д. 63

8.2. Сроки поставки товара: в течение 10 (десяти) календарных дней со дня заключения Сторонами Контракта. Поставщик не менее чем за 3 (три) дня до осуществления поставки Товара направляет в адрес Заказчика уведомление о времени и дате поставки Товара в место доставки.

8.3. Товар Заказчику поставляется единовременно в соответствии с условиями Контракта

9. Порядок и сроки оплаты

9.1. Заказчик оплачивает Товар, единовременным платежом путем перечисления цены Контракта на счет Поставщика, в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке

9.2. Авансирование не предусмотрено

10. Применение национального режима по ст. 14 Закона № 44-ФЗ:

Основанием для установки указания запретов, ограничений закупок товаров, происходящих из иностранных государств, выполняемых работ, оказываемых услуг иностранными лицами, а также преимуществ в отношении товаров российского происхождения, а также товаров происходящих из стран ЕАЭС, выполняемых работ, оказываемых услуг российскими лицами, а также лицами, зарегистрированными в странах ЕАЭС, является Постановление Правительства Российской Федерации о мерах по предоставлению национального режима от 23.12.2024 № 1875.

Установлен Запрет

В соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Постановление №1875) запрет не применяется на основании: подп. "и" п. 5 - НМЦК (НМЦД), макс. значение цены контракта (договора), цена контракта (договора) с ед. поставщиком, ≤ 1 млн рублей и при этом ни одна из использованных при определении таких цен цена единицы товара не превышает 300 тыс. рублей; - ни одна из использованных при определении НМЦК (НМЦД) или цены контракта (договора), заключаемого с ед. поставщиком, цена единицы товара не превышает 300 тыс. рублей и при этом произведение каждой цены единицы товара на количество такого товара ≤ 1 млн. рублей..

Приложение № 1

Описание объекта закупки

| № п/п | Наименование товара, работы, услуги | Код товара, работы, услуги по ОКПД2 / КТРУ | Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики |  |  |  |  | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке | Обоснование включения дополнительной информации в сведения о товаре, работе, услуге |  |  |
| 1 | Камера стерилизационная бактерицидная | 32.50.50.190-00000681 | Наличие регистрационного удостоверения | да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  | штука | 1 |
|  |  |  | Объем | ≥ 60 < 70 | литр; кубический дециметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  |  | Мощность | ≥ 40 и < 50 | ватт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  |  | Источник излучения | ≥ 15 | вольт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  |  | звуковая сигнализация | да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Автоматическое выключение бактерицидной лампы при открывании крышки | да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Отсутствие проникновения УФ-излучения за пределы камеры | да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Возможность горизонтального и вертикального размещения стерильных инструментов на решетке из нержавеющей стали | да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Наличие съемного металлического поддона | да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Таймер | да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Световая индикация с текущим этапом обработки | да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Корпус камеры | сталь с полимерным покрытием |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Назначение | для хранения предварительно простерилизованных медицинских инструментов с сохранением стерильности до 7 дней |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Тип | Камера уф бактерицидная с ультрафиолетовыми лампами, уничтожает до 99,9% бактерий, вирусов и грибков. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | возможность крепления на стене | да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |