	№ п/п
	Наименование товара
	Требования к техническим характеристикам товара, функциональным характеристикам (потребительским свойствам), требования к размерам

	1. 
	Подсчет клеток крови ИВД, реагент
	Назначение Для анализаторов гематологических Medonic серии М
Объем реагента ≥ 20 Литр;^кубический дециметр
Тип реагента Изотонический разбавитель крови

Изотонический раствор для оптимального функционирования должен быть специально разработан для гематологического анализатора Medonic М (согласно инструкции по эксплуатации гематологического анализатора Medonic М).
Количество рабочих циклов не менее 913. 
Наличие на упаковке RFID метки для автоматического ввода данных с помощью сканера для идентификации реагентов.
Остаточный срок годности на момент поставки Заказчику должен составлять [не менее 12] месяцев основного срока годности, установленного производителем.

	2. 
	Подсчет клеток крови ИВД, реагент
	Назначение Для анализаторов гематологических Medonic серии М
Объем реагента ≥ 5 Литр;^кубический дециметр
Тип реагента Лизирующий раствор

Дополнительные характеристики: Лизирующий раствор, специально разработанный для гематологического анализатора Medonic М (согласно инструкции по эксплуатации гематологического анализатора Medonic М).
Количество рабочих циклов не менее 1020. 
Наличие на упаковке RFID метки для автоматического ввода данных с помощью сканера для идентификации реагентов.
Остаточный срок годности на момент поставки Заказчику должен составлять [не менее 12] месяцев основного срока годности, установленного производителем.

	3. 
	Буферный промывающий раствор ИВД, автоматические/полуавтоматические системы
	Назначение Для чистки и промывания гематологического анализатора

Дополнительные характеристики: Промывающий раствор Для гематологического анализатора Medonic M-series. Объём  флакона не менее 1000 мл.
Остаточный срок годности на момент поставки Заказчику должен составлять [не менее 12] месяцев основного срока годности, установленного производителем.

	4. 
	Буферный промывающий раствор ИВД, автоматические/полуавтоматические системы
	Назначение Для чистки и промывания гематологического анализатора

Дополнительные характеристики: Очищающий раствор  Концентрация активных компонентов: Натрия гипохлорита не менее 1,0 %. Внешний вид – прозрачная бесцветная или желтоватого оттенка жидкость. Для гематологического анализатора Medonic M-series. Объём  флакона не менее 250 мл
Остаточный срок годности на момент поставки Заказчику должен составлять [не менее 12] месяцев основного срока годности, установленного производителем.

	5. 
	Подсчет клеток крови ИВД, контрольный материал
	Назначение Для гематологических анализаторов Medonic
Дополнительные характеристики: Гематологический контрольный материал, нормальный уровень Аттестат для гематологического анализатора Medonic M-series.
Упаковка – термоконтейнер с термоизолирующей стенкой и хладагентом, стабильность паспортных условий хранения не менее 24 ч.
Наличие на упаковке штрих-кода для автоматического ввода данных с помощью сканера.
Объём  флакона не менее 4,5 мл
Остаточный срок годности на момент поставки Заказчику должен составлять [не менее 3] месяцев основного срока годности, установленного производителем.



