| № п/п | Наименование товара | Требования к техническим характеристикам товара, функциональным характеристикам (потребительским свойствам), требования к размерам |
| --- | --- | --- |
|  | Подсчет клеток крови ИВД, реагент | Назначение Для анализаторов гематологических Medonic серии М Объем реагента ≥ 20 Литр;^кубический дециметр Тип реагента Изотонический разбавитель крови Изотонический раствор для оптимального функционирования должен быть специально разработан для гематологического анализатора Medonic М (согласно инструкции по эксплуатации гематологического анализатора Medonic М). Количество рабочих циклов не менее 913. Наличие на упаковке RFID метки для автоматического ввода данных с помощью сканера для идентификации реагентов. Остаточный срок годности на момент поставки Заказчику должен составлять [не менее 12] месяцев основного срока годности, установленного производителем. |
|  | Подсчет клеток крови ИВД, реагент | Назначение Для анализаторов гематологических Medonic серии М Объем реагента ≥ 5 Литр;^кубический дециметр Тип реагента Лизирующий раствор Дополнительные характеристики: Лизирующий раствор, специально разработанный для гематологического анализатора Medonic М (согласно инструкции по эксплуатации гематологического анализатора Medonic М). Количество рабочих циклов не менее 1020. Наличие на упаковке RFID метки для автоматического ввода данных с помощью сканера для идентификации реагентов. Остаточный срок годности на момент поставки Заказчику должен составлять [не менее 12] месяцев основного срока годности, установленного производителем. |
|  | Буферный промывающий раствор ИВД, автоматические/полуавтоматические системы | Назначение Для чистки и промывания гематологического анализатора Дополнительные характеристики: Промывающий раствор Для гематологического анализатора Medonic M-series. Объём флакона не менее 1000 мл. Остаточный срок годности на момент поставки Заказчику должен составлять [не менее 12] месяцев основного срока годности, установленного производителем. |
|  | Буферный промывающий раствор ИВД, автоматические/полуавтоматические системы | Назначение Для чистки и промывания гематологического анализатора Дополнительные характеристики: Очищающий раствор Концентрация активных компонентов: Натрия гипохлорита не менее 1,0 %. Внешний вид – прозрачная бесцветная или желтоватого оттенка жидкость. Для гематологического анализатора Medonic M-series. Объём флакона не менее 250 мл Остаточный срок годности на момент поставки Заказчику должен составлять [не менее 12] месяцев основного срока годности, установленного производителем. |
|  | Подсчет клеток крови ИВД, контрольный материал | Назначение Для гематологических анализаторов Medonic Дополнительные характеристики: Гематологический контрольный материал, нормальный уровень Аттестат для гематологического анализатора Medonic M-series. Упаковка – термоконтейнер с термоизолирующей стенкой и хладагентом, стабильность паспортных условий хранения не менее 24 ч. Наличие на упаковке штрих-кода для автоматического ввода данных с помощью сканера. Объём флакона не менее 4,5 мл Остаточный срок годности на момент поставки Заказчику должен составлять [не менее 3] месяцев основного срока годности, установленного производителем. |