ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

(Техническое задание)

На выполнение работ по установке (монтажу) сплит-системы бытовая

с блоком (внутренний блок-ECS-09PN-IN, наружный блок-ECS-09PN-OUT)

- Предмет контракта: Выполнение работ по установке (монтажу) сплит-системы бытовая

с блоком (внутренний блок-ECS-09PN-IN, наружный блок-ECS-09PN-OUT).

- Место выполнение работ: Выполнение работ по установке (монтажу) сплит-системы бытовая с блоком (внутренний блок-ECS-09PN-IN, наружный блок-ECS-09PN-OUT) оказываются по местонахождению Заказчика; Приморский край, Хасанский район, п. Барабаш, ул. Хасанская, д.6Б, этаж-2.

- Объем выполнения работ: Исполнитель берет на себя обязательство по	установке (монтаж) сплит-системы бытовая (внутренний блок-ECS-09PN-IN, наружный блок-ECS-09PN-OUT); Пусконаладочные работы по пуску сплит-системы; Пробный пуск сплит-системы бытовая в количестве 2 шт., в том числе наружный и внутренний блоки.

- Сроки оказания услуг: в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента заключения контракта.

- Условия и общие требования к выполнению работ: Применяемые при выполнении работ специальная техника, механизмы и инструменты, а также квалифицированный персонал привлекаются Исполнителем, расходные материалы необходимые для выполнения работ приобретаются Исполнителем.

- Ответственность за технику безопасности и выполнение требований охраны труда при выполнении работ возлагается на Исполнителя.

7.  После выполнения работ Исполнитель передает Заказчику относящуюся к оказанным работам документацию (счет, акт выполненных работ)

Устранение Исполнителем в установленные строки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает исполнителя от уплаты предусмотренной контрактом неустойки (пени, штрафа) за просрочку в исполнении своих обязательств.

Услуги считаются оказанными исполнителем и принятыми Заказчиком после подписания сторонами Акта выполненных работ (без претензий), составленного в 2-х (двух) экземплярах.

9. Источник финансирования: Внебюджетные средства учреждения.