Описание объекта закупки

Техническое задание

на оказание услуг по ремонту двухсторонней переговорной связи кабины лифта (рег. № 154598), установленного по адресу: г. Москва, Могильцевский пер., д. 3

1. Общие положения

1.1. Наименование заказчика: ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. Сербского» Минздрава России

1.2. ОКПД 2	43.29.19.110 - Работы по монтажу лифтов, эскалаторов и движущихся тротуаров, требующие специальной квалификации, включая ремонт и техническое обслуживание.

2. Наименование и описание объекта закупки:

| № | Наименование услуг | Технические характеристики лифта | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оказание услуг по ремонту двухсторонней переговорной связи кабины лифта (рег. № 154598), установленного по адресу: г. Москва, Могильцевский пер., д. 3 | Регистрационный номер лифта № 154598 Лифт пассажирский 2004 г., Масса подъёма - 400кг. Этажность: 5 остановок Привод: Электрический ## Изготовитель: ОАО «Карачаровский механический завод» ## Скорость-1 м/с Лифтовой блок 7,2 УКЛ/УЛ | Условная единица | 1 |

3. Срок оказания услуг: в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты заключения Договора.

В срок оказания услуг также входят пусконаладочные работы лифта.

4. Место оказания услуг: г.  Москва, ул. Потешная д. 3, стр.10

5. Требования к Исполнителю:

5.1. Исполнитель обязан оказать услуги в полном объеме согласно условиям Технического задания, в соответствии с действующими стандартами и техническими условиями, а также в соответствии с документацией завода изготовителя лифта.

5.2. Услуги должны проводиться квалифицированными сотрудниками, в соответствии с нормативно-правовыми документами, прошедшими инструктаж по технике безопасности.

Исполнитель гарантирует, что допущенные к оказанию услуг сотрудники имеют соответствующую профессиональную подготовку, группу допуска. Наряды-допуски по оказанию услуг оформляет Исполнитель. Исполнитель за свой счет обеспечивает оснащение сотрудников необходимым инвентарем, оборудованием, спецодеждой для обеспечения безопасного оказания услуг.

Исполнитель несёт персональную ответственность за соблюдение необходимых мер безопасности, проведение инструктажа, применение инвентаря.

5.3. После оказания услуг по ремонту лифта Исполнитель осуществляет пусконаладочные работы лифта, а также уборку и вывоз мусора, материалов после оказанных услуг.

5.4 Все расходы Исполнителя, связанные с оказанием услуг, стоимость расходных и иных материалов, запасных частей, используемых при ремонте, погрузочно-разгрузочные, транспортные и монтажные расходы, вывоз мусора, а также другие расходы включены в стоимость услуг.

5.5 Услуги должны выполняться с соблюдением законодательства Российской Федерации по охране труда при услуге на высоте, в том числе требований Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 16 ноября 2020 года N 782н «Об утверждении правил по охране труда при услуге на высоте», требований пожарной безопасности и электробезопасности.

5.6. Оказание услуг (выполнение работ), технология и методы их производства на объекте должны осуществляться в строгом соответствии с действующими нормативно-правовыми документами – государственными стандартами (ГОСТ), строительными нормами и правилами (СНиП), санитарными нормами и правилами (СанПиН), включая:

- «Правила организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах» утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24 июня 2017 года № 743;

- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов» Решение от 18 октября 2011 года № 824;

- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» Решение от 18 октября 2011 года № 823 (в ред. решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 09.03.2021 N 28);

- ГОСТ Р 53387-2009 Национальный стандарт Российской Федерации. Лифты, эскалаторы и пассажирские конвейеры. Методология анализа и снижения риска";

- ГОСТ Р 55964-2022 Лифты. Общие требования безопасности при эксплуатации;

- ГОСТ 22845-2018 Лифты. Лифты электрические. Монтаж и пусконаладочные работы. Правила организации и производства работ, контроль выполнения и требования к результатам работ;

- Инструкций по эксплуатации заводов-изготовителей оборудования.

6. Гарантийные обязательства Исполнителя:

Гарантия на оказанные Исполнителем услуги и замененные запасные части составляет 12 (Двенадцать) месяцев с даты подписания Заказчиком Акта приемки товаров, работ, услуг по форме ОКУД 0510452.

При обнаружении в период гарантийного срока недостатков или дефектов Исполнитель обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефекта.