ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку насоса дренажного

- Общие требования к условиям поставки

1.1. По заказу Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области  Поставщик поставляет Товар согласно п.3 Технического задания.

1.2.  Поставляемый Товар должен быть новым, прежде неиспользуемым, производства не ранее 2025 года и по своим техническим характеристикам соответствовать требованиям, указанным в п. 3 Технического задания.

1.3. Техническая документация (сертификат, паспорт, руководство по эксплуатации) должна быть выполнена на русском языке.

2. Поставка Товара осуществляется транспортом Поставщика по адресу: 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, д. 60б, 1 этаж.

- Наименование, объемы и сроки поставок

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Рекомендуемый срок поставки (период) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Насос дренажный Тип: дренажный для грязной воды Вид: погружной Тип питания: сеть Производительность: 250 л/мин Допустимый диаметр твердых частиц: 35 мм Конструкция: центробежный Мощность: 900 Вт Высота подъема: 8.5 м Глубина погружения:7 м Трубное соединение: внутренняя G1 1/2 дюйм Забор воды: нижний Материал корпуса: пластик Защита от сухого хода: поплавковый выключатель Мах температура жидкости: 35 °С Соединитель в комплекте внешняя G1 1/2; елочка 1 1/4; елочка 1 Для повышения давления: нет Длина кабеля: 7 м Габариты без упаковки: 220x180x370 мм Вес нетто: 5 кг Количество аккумуляторов в комплекте: нет шт Серия: DP/PE Напряжение: 220 В Класс защиты: IPX8 Поплавковый выключатель - автоматически вкл/выкл при изменении уровня воды Защита от сухого хода Камера для охлаждения электродвигателя Регулировка положения поплавкового выключателя Уникальная конструкция водоприемника обеспечивает устойчивость на любой поверхности Корпус из высокопрочного пластика Керамический сальник обеспечивает надежную герметизацию двигателя Переносная ручка для удобства транспортировки | шт. | 1 | В течении 30 (тридцати) рабочих дней с даты заключения контракта |

- Технические требования

4.1. Товар по своим характеристикам должен соответствовать всем требованиям Заказчика.

4.2.   На поставляемом Товаре должна быть отчетливо видна маркировка, содержащая:

- Товарный знак предприятия-изготовителя;

- условное обозначение;

- дату выпуска.

  - Требования к качеству Товара – в соответствии с требованиями, указанными в ТЗ, и должно подтверждаться сертификатами качества завода изготовителя и иными документами, удостоверяющими качество товара, предусмотренного законодательством Российской Федерации.

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств).

  - Требования к безопасности Товара – в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами.

Соответствие товаров требованиям качества и безопасности подлежит обязательному

подтверждению в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации в

соответствии с нормативными актами. Соответствие качества и безопасности товара должно быть подтверждено следующими документами:

сертификатом соответствия и/или декларацией о соответствии (для продукции, включенной в перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и/или подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации  о соответствии); протоколами испытаний и техническим описанием товара (при наличии); добровольным сертификатом качества товара (при наличии); сертификатом пожарной безопасности (при необходимости).

- Требования к техническим характеристикам Товара – технические характеристики должны соответствовать характеристикам, заявленным производителями Товара.

Товар должен быть пригоден для его использования по назначению и соответствовать

функциональным характеристикам, установленным производителем для поставляемых товаров.

- Требования к функциональным характеристикам – согласно наименованию, артикулу, маркировке.

- Требования к размерам Товара - размеры должны соответствовать размерам, заявленным производителями товара.

- Правила приемки Товара

Приемка Товара осуществляется представителем Заказчика в порядке и на условиях подписанного Контракта.

- Требования охраны окружающей среды

Поставляемый Товар должен быть экологически безопасен и не должен наносить вред

окружающей среде.

Требования к упаковке

Товар должен быть упакован в упаковку, предусмотренную заводом-изготовителем. Дополнительная транспортировочная упаковка формируется Поставщиком на его усмотрение при необходимости объединения категорий Товаров в одно транспортное место или для обеспечения дополнительной защиты Товаров при транспортировке.

- Гарантийные обязательства

Поставщик гарантирует качество Товара в соответствии с требованиями настоящего технического задания.

Гарантийный срок эксплуатации Товара – не менее 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

В период действия гарантии Поставщик гарантирует замену за свой счет поставляемых Товаров, при выявлении заводских дефектов согласно подписанному Контракту.

Гарантийные обязательства оформляются отдельным пунктом в Контракте