Приложение № 1

Описание объекта закупки (Техническое задание)

- Требования к техническим, функциональным, качественным характеристикам и эксплуатационным (при необходимости) характеристикам (потребительским свойствам) товара:

| № п/п | Наименование по КТРУ | Код КТРУ | ОКПД2 | № характеристики п/п | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица изменения характеристики | Инструкция по заполнению характеристики в заявке | Обоснование дополнительных характеристик | Количество товара | Единица измерения товара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

| 1 | 0,8% Серджискрин | 21.20.23.110-00010891 | 21.20.23.110 | 1 | Назначение | Обнаружение непредвиденных антител в сыворотке или плазме пациентов и доноров |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | В соответствии с КТРУ | 1 | набор |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2 | Форма выпуска | Три флакона с 0,8%-ной суспензией эритроцитов группы O |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | В соответствии с КТРУ |  |  |
|  |  |  |  | 3 | Состав | В наборе три образца от разных доноров: Surgiscreen I — эритроциты от донора с фенотипом R1R1 (DCe/DCe) или RwR (DCwe/DCe); Surgiscreen II — эритроциты от донора с фенотипом R2R2 (Dc‒E/Dc‒E); Surgiscreen III — эритроциты от донора с фенотипом rr |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | В соответствии с КТРУ |  |  |

2. Требования к качеству Товара

| 2.1. | Упаковка товара должна быть пригодна для манипуляций при погрузке и разгрузке, гарантировать абсолютную защищенность товара от повреждений или порчи при транспортировке. Транспортировка товара производится с соблюдением температурного режима. Поставщик несёт ответственность перед Заказчиком за повреждения, возникшие из-за неправильной упаковки. Упаковка должна обеспечивать сохранность от внешних воздействий и любого вида повреждений при перевозке различными видами транспорта (при необходимости иметь светонепроницаемую защиту и упаковку, которая предохраняет от различного рода повреждений, попадания света, проникновения в неё избыточной влажности.). |
| --- | --- |
| 2.2. | Товар должен иметь маркировочные ярлыки (или этикетки) с указанием полной информации, предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, подтверждающей качество поставляемого товара и его соответствие требованиям законодательства Российской Федерации. Маркировка должна быть выполнена на русском языке и содержать: наименование товара, наименование фирмы изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска и срок хранения. Маркировка должна обеспечивать полную и однозначную идентификацию каждой единицы товара при ее приемке от Поставщика. В соответствии с пунктом 11 Решения Совета Евразийской экономической комиссии от 12.02.2016 № 27 «Об утверждении Общих требований безопасности и эффективности медицинских изделий, требований к их маркировке и эксплуатационной документации на них» и ГОСТ Р ИСО 15223-1-2023 «Изделия медицинские. Символы, применяемые для передачи информации, предоставляемой изготовителем. Часть 1. Основные требования» информация, необходимая для идентификации медицинского изделия и его производителя, страны происхождения, а также информация для пользователя (профессионального или непрофессионального), касающаяся безопасности медицинского изделия, его функциональных свойств и эксплуатационных характеристик, в том числе этикетка для внесения записей, и инструкция по применению должны быть указаны на русском языке. |
| 3. Требования к отгрузке и доставке товара, сопроводительной документации |  |
| 3.1. | Разгрузка и складирование Товара в месте доставки производится силами и средствами Поставщика в присутствии представителя Заказчика. Прием товара на складе Заказчика производится с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут в рабочие дни. |
| 3.2. | Поставщик за 3 (три) дня до предполагаемой даты поставки Товара уведомляет Заказчика о дате осуществления поставки Товара. |
| 3.3. | При поставке товара Поставщик предоставляет: -копию регистрационного удостоверения Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития или копия регистрационного удостоверения Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации; -сертификаты (декларация) соответствия Госстандарта России (при наличии); -санитарно-эпидемиологическое заключение Госсанэпиднадзора (при наличии). |
| 4. Гарантийные обязательства |  |
| 4.1. | Качество Товара должно соответствовать действующим государственным нормам, стандартам и иной нормативно-технической документации на данный вид товаров и подтверждаться при осуществлении поставки документами качества, необходимыми согласно действующему законодательству: копиями деклараций соответствия или сертификатов соответствия каждой позиции поставляемого товара. |
| 4.2. | Поставляемый Товар должен быть новым Товаром, произведенным соответствующими производителями, промышленного производства, содержащими все необходимые коды и знаки производителя; официально предназначенными для поставки в Российскую Федерацию. Товар должен быть не бывшим в употреблении, не восстановленным, не поврежденным. |
| 4.3. | Остаточный срок годности на дату поставки не менее 12 месяцев с момента поставки товара. Неисправный или дефектный товар будет возвращен Поставщику за его счет в сроки, согласованные Заказчиком и Поставщиком. |
| 4.4. | В случае необходимости замены дефектного товара в пределах гарантийного срока Поставщик обязуется в течение 10 (десяти) календарных дней со дня уведомления Заказчиком Поставщика произвести замену некачественного товара на качественный товар. |