Описание объекта закупки

1. Наименование объекта закупки: Поставка фильтров сетчатых (осадочных) фланцевых чугунных (далее – Товар) для нужд Карельского филиала ФГБУ «Главрыбвод».

2. Место поставки Товара: 185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Коммунальная д. 9А

3. Сроки и условия поставки Товара: Поставка Товара осуществляется в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента заключения Контракта в рабочие дни (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней, которые официально считаются выходными в Российской Федерации) в период с 09.00 до 16.30 (пятница с 09.00 до 15.00), с учетом перерыва на обед с 13.00 до 14.00.

Поставщик не менее чем за 2 (два) часа до осуществления поставки уведомляет Заказчика о времени и дате доставки. Допускается досрочная поставка по согласованию с Заказчиком.

Поставка продукции производится автотранспортом Поставщика либо с привлечением автотранспортной компании. Доставка Товара до места поставки, подъем на этаж, все необходимые погрузочно-разгрузочные работы и иные работы, связанные с поставкой Товара, производятся силами и за счет средств Поставщика, без дополнительной платы.

4. Общие требования к Товару: Поставляемый товар должен полностью соответствовать характеристикам, указанным в Разделе 5 Описания объекта закупки. Товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, у которого не были восстановлены потребительские свойства), свободным от любых притязаний третьих лиц, не находится под запретом (арестом), в залоге, или под иным обременением, не иметь дефектов, следов коррозии и механических повреждений.

5. Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам объекта закупки:

| Наименование объекта закупки Код позиции КТРУ | Показатель объекта закупки (Наименование характеристики) | Значение показателей (характеристики) | Обоснование | Коли-чество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оборудование для фильтрования или очистки воды КТРУ – 28.29.12.000-00000009 | Дополнительные характеристики* |  |  | 12 штук |
|  | Тип изделия | Фильтр сетчатый (осадочный), фланцевый | - |  |
|  | Рабочая среда | Вода, неагрессивные жидкости | - |  |
|  | Температура рабочей среды | От +5°С до +150°С | Соответствие условиям эксплуатации |  |
|  | Материал корпуса | Чугун | Обеспечение необходимой механической прочности |  |
|  | Материал сетки и стержня | Нержавеющая сталь | Долговечность и устойчивость к воздействию среды |  |
|  | Наличие сливной пробки в нижней части корпуса | Обязательно | Необходимость для технического обслуживания и удаления осадка без демонтажа фильтра |  |
|  | Номинальный диаметр (DN) | 50 | Обеспечение совместимости с существующей трубопроводной системой |  |
|  | Строительная длина (L) | 205 мм ± 2 мм | Критично для монтажа в существующий трубопровод без переварки труб |  |
|  | Номинальное давление (PN) | 1,6 МПа (16,0 кгс/см2) | Соответствие параметрам рабочей среды в системе |  |
|  | Тип присоединения | Фланцевое | Обеспечение герметичности и надежности соединения |  |
|  | Материал прокладки | Паронит | Температурная устойчивость до +150°С |  |

* Дополнительные характеристики использованы для полного и точного описания закупаемого Товара, с учетом требований монтажной совместимости, т.к. данная позиция КТРУ не содержит необходимых характеристик.

6. Требования к качеству, безопасности Товара: Товар должен иметь действующие сертификаты или декларации о соответствии требованиям технических регламентов Таможенного союза (ЕАЭС), подтверждающие его качество и безопасность.

Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид товара. 
	Присоединительные размеры фланцев (количество и диаметр отверстий под крепеж, диаметр делительной окружности) должны обеспечивать герметичное соединение с ответными фланцами трубопровода без проведения дополнительных сварочных или механических работ. Фланцы должны соответствовать ГОСТ 33259-2015 для номинального давления PN 10/16. Указание исполнения PN10/16 не изменяет номинальное рабочее давление фильтра (PN 1,6 МПа), а определяет присоединительные размеры фланцев для обеспечения совместимости.

7. Требования к упаковке и комплектации Товара: 	Товар должен поставляться в оригинальной заводской упаковке, обеспечивающей сохранность товара при транспортировке и хранении. Товар не должен иметь повреждений.

Товар должен иметь маркировочные ярлыки (или этикетки) с указанием полной информации, предусмотренной законами и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, подтверждающей качество поставляемого Товара, его соответствие требованиям законодательства Российской Федерации и требованиям п.5 описания объекта закупки.

Вместе с товаром Поставщик обязан предоставить паспорт на изделие с указанием технических характеристик и даты выпуска, сертификат соответствия или декларацию о соответствии требованиям технических регламентов Таможенного союза, инструкцию по монтажу, эксплуатации и техническому обслуживанию.

Поставщик обеспечивает соблюдение надлежащих условий хранения товара до момента его передачи Заказчику, гарантирует качество и надёжность поставляемого Товара.

Поставщик несет ответственность за все потери и / или повреждения, вызванные неправильной упаковкой либо маркировкой поставляемого Товара. Все расходы, связанные с возвратом Товара ненадлежащего качества, осуществляются за счет Поставщика.

8. Требования к предоставлению гарантии: Гарантийный срок на поставляемый Товар устанавливается производителем Товара, но не менее 12 (Двенадцати) месяцев. Гарантийный срок исчисляется с даты подписания Заказчиком документа о приемке. Предоставление гарантии осуществляется вместе с поставкой Товара и подтверждается документами.

При обнаружении дефектов Товара в период гарантийного срока, Поставщик обязан за свой счет заменить Товар ненадлежащего качества в срок до 20 (двадцати) рабочих дней с момента получения письменного требования от Заказчика.

| Специалист по материально - техническому снабжению ОМТСиТО Согласовано: Начальник отдела МТСиТО | ______________/ Фомина А.В. _____________/ Кононов Ю.И. |
| --- | --- |