ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ 
Оказание услуг по подготовке здания к зимнему отопительному сезону 2026-2027

	Место оказания услуги
	г. Москва, ул. Фестивальная, д.2

	Сроки оказания услуг
	Срок оказания услуг: 7 календарных дней с даты заключения Контракта.

	Требования к услугам и используемым материалам 
	1. Изделия, материалы и оборудование, используемые при оказании услуг должны быть новыми (не бывшими в употреблении), качество которых соответствует требованиям государственных стандартов.
2. Услуги должны быть оказаны Исполнителем своими силами в полном объеме с соблюдением нормативных документов по охране труда и безопасному ведению работ, охране окружающей природной среды и экологической безопасности.
3.  Исполнитель обеспечивает в процессе исполнения услуг собственными силами и за свой счет уборку своих рабочих мест от мусора. Временное складирование мусора осуществлять строго в местах, согласованных с представителями Заказчика.

	Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества
	1. Услуги должны быть оказаны в полном объеме, надлежащего качества, в соответствии с требованиями технических регламентов, ГОСТ, на современном техническом уровне.
2. Применяемые материалы должны обеспечивать необходимое качество оказываемых услуг согласно требованиям норм и технических регламентов, а также соблюдение санитарно-гигиенических требований, требований пожарной безопасности.

	Гарантии на оказанные услуги
	1. Исполнитель гарантирует своевременное устранение неполадок, дефектов, недоделок, выявленных при приёмке услуг и в период гарантийной эксплуатации за свой счёт и в согласованные с Заказчиком сроки.
2. Гарантии качества распространяются на все элементы и услуги, оказанные Исполнителем.
3. Гарантийный срок на оказанные услуги составляет 1 (Один) отопительный сезон.
4. Гарантийный срок на материалы, используемые при оказании услуг, составляет 6 месяцев, но не менее гарантийного срока, указанного производителем данного вида товара.
5. При обнаружении в период гарантийного срока недостатков и/или дефектов, которые не позволяют продолжить нормальную эксплуатацию результатов оказанных услуг нормальное функционирование и эксплуатацию объектов, Исполнитель гарантирует своевременное устранение таких недостатков и/или дефектов за свой счет, при этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков и/или дефектов.
6. Исполнитель приступает к устранению выявленных в течение гарантийного срока дефектов и/или недостатков в срок не позднее 3 рабочих дней с момента получения уведомления от Заказчика об обнаружении, наличии и выявлении таких недостатков и/или дефектов. Срок устранения дефектов и/или недостатков должен быть согласован Сторонами до начала выполнения работ по их устранению.



Перечень оказываемых услуг 
	№
	Наименование услуг 

	1
	Прочистка расширительных или конденсационных баков

	2
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб

	3
	Установка заглушек, смена пробко-спускных кранов

	4
	Снять манометры и термометры на поверку 

	5
	Установка манометров и термометров после поверки

	6
	Установка фасонных частей стальных сварных, установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах

	7
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения

	8
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения



Ответственный за составление описания объекта закупки:
Помощник проректора по финансам и административно-хозяйственной работе
______________________ Волков Р.Ю.
