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Оказание услуг, выполнение работ
(Оценка соответствия лифтов в форме периодического технического освидетельствования)

1. Объект закупки:

	№ п/п
	Наименование 
объекта закупки
	Код 
ОКПД2/
КТРУ
	Единица измерения
	Количество
	Тип объекта закупки
	Наименование характеристики
	Значение
характеристики
	Единица измерения характеристики
	Инструкция
по заполнению заявки

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Периодическое техническое освидетельствование лифта:
Лифт пассажирский ЛП-П
	71.20.13.110
	Условная единица 
	1
	Услуга
	Вид услуг
	Оценка соответствия лифта в период назначенного срока службы
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	
	Объем услуг, условия их оказания услуг
	В соответствии с Описанием объекта закупки – Техническое задание
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	2
	Периодическое техническое освидетельствование лифта: 
Лифт пассажирский ПП-400Л
	71.20.13.110
	Условная единица 
	1
	Услуга
	Вид услуг
	Оценка соответствия лифта в период назначенного срока службы
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	
	Объем услуг, условия их оказания услуг
	В соответствии с Описанием объекта закупки – Техническое задание
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	3
	Периодическое техническое освидетельствование лифта:
Лифт пассажирский для зданий ЛПУ
	71.20.13.110
	Условная единица 
	1
	Услуга
	Вид услуг
	Оценка соответствия лифта в период назначенного срока службы
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	
	Объем услуг, условия их оказания услуг
	В соответствии с Описанием объекта закупки – Техническое задание
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	4
	Периодическое техническое освидетельствование лифта:
Лифт электрический грузовой малый: Пг-241
	71.20.13.110
	Условная единица 
	1
	Услуга
	Вид услуг
	Оценка соответствия лифта в период назначенного срока службы
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	
	Объем услуг, условия их оказания услуг
	В соответствии с Описанием объекта закупки – Техническое задание
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	5
	Периодическое техническое освидетельствование лифта:
Лифт пассажирский для зданий ЛПУ ПБА-053А
	71.20.13.110
	Условная единица 
	1
	Услуга
	Вид услуг
	Оценка соответствия лифта в период назначенного срока службы
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	
	Объем услуг, условия их оказания услуг
	В соответствии с Описанием объекта закупки – Техническое задание
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	6
	Периодическое техническое освидетельствование лифта:
Лифт пассажирский для зданий ЛПУ ПБА-053А
	71.20.13.110
	Условная единица 
	1
	Услуга
	Вид услуг
	Оценка соответствия лифта в период назначенного срока службы
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	
	Объем услуг, условия их оказания услуг
	В соответствии с Описанием объекта закупки – Техническое задание
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	7
	Периодическое техническое освидетельствование лифта:
Лифт пассажирский для зданий ЛПУ ПБА-053А
	71.20.13.110
	Условная единица 
	1
	Услуга
	Вид услуг
	Оценка соответствия лифта в период назначенного срока службы
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	
	Объем услуг, условия их оказания услуг
	В соответствии с Описанием объекта закупки – Техническое задание
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки


1. 
2. Исходные данные:

	2.1.
	Заказчик
	ФБУЗ МСЧ № 32 ФМБА России

	2.2.
	Место проведения работ
	На базе Заказчика по адресу: Российская Федерация, Свердловская обл. м.о. Заречный, г. Заречный, ул. Островского, зд.1. 
(Здание поликлиники, здание главного корпуса больницы, здание родильного дома).

	2.3.
	Срок оказания услуг
	В течение 30 (тридцати) календарных дней с даты заключения Контракта. 

	2.4.
	Цель оказания услуги
	Оценка соответствия лифтов требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов».



3. Наименование Услуг и перечень лифтового оборудования, место (адрес, характеристики):

	№ п/п
	Наименование услуги
	Зав. номер
	Адрес
установки объекта
	Характеристика объекта

	3.1.
	Периодическое техническое освидетельствование лифта:
Лифт пассажирский ЛП-П
	801360
	Российская Федерация, Свердловская обл. 
г. Заречный, ул. Островского, зд.1.
Здание поликлиники
	Лифт введен в эксплуатацию 17.08.2020 г. 
Грузоподъемность: 630 кг 
Скорость: 1,0 м/сек. 
Число остановок: 4 
Изготовлен в 2019 г. заводом ПАО «КМЗ».

	3.2.
	Периодическое техническое освидетельствование лифта:
Лифт пассажирский ПП-400Л
	18870
	Российская Федерация, Свердловская обл. м.о. Заречный, г. Заречный, ул. Островского, зд.1. 
Здание главного корпуса больницы
	Лифт введен в эксплуатацию 04.02.1994 г. 
Грузоподъемность: 500 кг 
Скорость: 0,5 м/сек. 
Число остановок: 5 
Изготовлен в 1992 г. Киевским заводом лифтов и сантехизделий.

	3.3.
	Периодическое техническое освидетельствование лифта:
Лифт пассажирский для зданий ЛПУ
	4553ЩЛ
	Российская Федерация, Свердловская обл. м.о. Заречный, г. Заречный, ул. Островского, зд.1.
Здание главного корпуса больницы
	Лифт введен в эксплуатацию 27.11.1995 г. 
Грузоподъемность: 500 кг 
Скорость: 0,5 м/сек. 
Число остановок: 5 
Изготовлен в 1993 г. заводом АО «ЩЛЗ».

	3.4.
	Периодическое техническое освидетельствование лифта:
Лифт электрический грузовой малый Пг-241
	113779
	Российская Федерация, Свердловская обл. м.о. Заречный, г. Заречный, ул. Островского, зд.1. 
Здание главного корпуса больницы
	Лифт введен в эксплуатацию 14.12.2001 г. 
Грузоподъемность: 100 кг 
Скорость: 0,5 м/сек. 
Число остановок: 2 
Изготовлен 21.02.1991 г. заводом АО «ЩЛЗ».

	3.5.
	Проведение периодического технического освидетельствования лифта:
Лифт пассажирский для зданий ЛПУ ПБА-053А
	81641
	Российская Федерация, Свердловская обл. м.о. Заречный, г. Заречный, ул. Островского, зд.1.
Здание родильного дома (нового)
	Лифт введен в эксплуатацию 10.11.2011 г. 
Грузоподъемность: 500 кг 
Скорость: 0,5 м/сек. 
Число остановок: 3 
Изготовлен в 2010 г. заводом ОАО «ЩЛЗ».

	3.6.
	Периодическое техническое освидетельствование лифта:
Лифт пассажирский для зданий ЛПУ ПБА-053А
	81642
	Российская Федерация, Свердловская обл. м.о. Заречный, г. Заречный, ул. Островского, зд.1.
Здание родильного дома (нового)
	Лифт введен в эксплуатацию 10.11.2011 г. 
Грузоподъемность: 500 кг 
Скорость: 0,5 м/сек. 
Число остановок: 3 
Изготовлен в 2010 г. заводом ОАО «ЩЛЗ».

	3.7.
	Периодическое техническое освидетельствование лифта:
Лифт пассажирский ПП-1011Щ
	61911
	Российская Федерация, Свердловская обл. м.о. Заречный, г. Заречный, ул. Островского, зд.1.
Здание родильного дома (нового)
	Лифт введен в эксплуатацию 09.11.2011 г. 
Грузоподъемность: 1000 кг 
Скорость: 1,0 м/сек. 
Число остановок: 4 
Изготовлен в 2009 г. заводом ОАО «ЩЛЗ».



3.1. Техническое освидетельствование лифтов проводится с целью оценки их соответствия требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 011/2011 "Безопасность лифтов".
3.2. При периодическом техническом освидетельствовании лифта осуществляют:
1) проверку соблюдения требований организации безопасной эксплуатации лифта;
2) визуальный и измерительный контроль установки оборудования лифта, за исключением размеров, неизменяемых в процессе эксплуатации;
3) проверку функционирования лифта и устройств безопасности лифта;
4) испытание сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом;
5) проверку технической документации по организации эксплуатации лифтов;
6) электроизмерительные работы на лифтах (визуальный осмотр электропроводки и аппаратов защиты, проведение измерений сопротивления изоляции электрооборудования, измерение элементов заземления оборудования, проверка срабатывания защиты в электроустановках до 1000 В с глухозаземленной нейтралью на лифтах);
7) оформление результатов с выдачей Акта периодического технического освидетельствования и Технического отчета по электроизмерительным работам на каждый лифт.

4. Основные требования:
4.1 Требования к Исполнителю:
Наличие действующего Аттестата аккредитации испытательной лаборатории (центра) с областью аккредитации, необходимой для оказания услуг по оценке соответствия в форме периодического технического освидетельствования лифтов, выданного Федеральной службой по аккредитации, в соответствии с частью 4  статьи 6 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов» или выписки из реестра аккредитованных лиц в качестве испытательной лаборатории.
4.2. Нормативные-правовые акты, устанавливающий такие требования 
- ТР ТС 011/2011. «Технический регламент Таможенного союза. Безопасность лифтов». 
- ГОСТ 34583-2019. Межгосударственный стандарт. Лифты. Правила и методы испытаний, измерений и проверок в период эксплуатации. 
- Федеральный закон от 28.12.2013 N 412-ФЗ «Об аккредитации в национальной системе аккредитации». 
4.3. Требования к качеству услуг
Качество оказанных услуг должно соответствовать следующей нормативно-технической и методической документации:
- ГОСТ Р 53783-2010 Лифты. Правила и методы оценки соответствия лифтов в период эксплуатации (с Изменениями № 1,2).
- Техническому регламенту Таможенного союза «Безопасность лифтов» ТР ТС 011/2011, утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.11 г. № 824.
- РД ИАЦ 2.004-97 «Лифты пассажирские и грузовые. Методические указания по испытаниям сопротивления изоляции, защитного заземления и петли фаза-нуль».
4.4. Результаты периодического технического освидетельствования записывают в паспорт лифта 
с указанием срока следующего периодического технического освидетельствования и оформляют актом периодического технического освидетельствования.

Внимание! 
За нарушение требований антимонопольного законодательства Российской Федерации о запрете участия в ограничивающих конкуренцию соглашениях, осуществления ограничивающих конкуренцию согласованных действий предусмотрена ответственность в соответствии со ст. 14.32 КоАП РФ и ст. 178 УК РФ.
