ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Оказание услуг, выполнение работ

(Оценка соответствия лифтов в форме периодического технического освидетельствования)

1. Объект закупки:

| № п/п | Наименование объекта закупки | Код ОКПД2/ КТРУ | Единица измерения | Количество | Тип объекта закупки | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Инструкция по заполнению заявки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Периодическое техническое освидетельствование лифта: Лифт пассажирский ЛП-П | 71.20.13.110 | Условная единица | 1 | Услуга | Вид услуг | Оценка соответствия лифта в период назначенного срока службы | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  |  | Объем услуг, условия их оказания услуг | В соответствии с Описанием объекта закупки – Техническое задание | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 2 | Периодическое техническое освидетельствование лифта: Лифт пассажирский ПП-400Л | 71.20.13.110 | Условная единица | 1 | Услуга | Вид услуг | Оценка соответствия лифта в период назначенного срока службы | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  |  | Объем услуг, условия их оказания услуг | В соответствии с Описанием объекта закупки – Техническое задание | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 3 | Периодическое техническое освидетельствование лифта: Лифт пассажирский для зданий ЛПУ | 71.20.13.110 | Условная единица | 1 | Услуга | Вид услуг | Оценка соответствия лифта в период назначенного срока службы | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  |  | Объем услуг, условия их оказания услуг | В соответствии с Описанием объекта закупки – Техническое задание | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 4 | Периодическое техническое освидетельствование лифта: Лифт электрический грузовой малый: Пг-241 | 71.20.13.110 | Условная единица | 1 | Услуга | Вид услуг | Оценка соответствия лифта в период назначенного срока службы | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  |  | Объем услуг, условия их оказания услуг | В соответствии с Описанием объекта закупки – Техническое задание | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 5 | Периодическое техническое освидетельствование лифта: Лифт пассажирский для зданий ЛПУ ПБА-053А | 71.20.13.110 | Условная единица | 1 | Услуга | Вид услуг | Оценка соответствия лифта в период назначенного срока службы | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  |  | Объем услуг, условия их оказания услуг | В соответствии с Описанием объекта закупки – Техническое задание | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 6 | Периодическое техническое освидетельствование лифта: Лифт пассажирский для зданий ЛПУ ПБА-053А | 71.20.13.110 | Условная единица | 1 | Услуга | Вид услуг | Оценка соответствия лифта в период назначенного срока службы | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  |  | Объем услуг, условия их оказания услуг | В соответствии с Описанием объекта закупки – Техническое задание | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 7 | Периодическое техническое освидетельствование лифта: Лифт пассажирский для зданий ЛПУ ПБА-053А | 71.20.13.110 | Условная единица | 1 | Услуга | Вид услуг | Оценка соответствия лифта в период назначенного срока службы | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  |  | Объем услуг, условия их оказания услуг | В соответствии с Описанием объекта закупки – Техническое задание | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |

2. Исходные данные:

| 2.1. | Заказчик | ФБУЗ МСЧ № 32 ФМБА России |
| --- | --- | --- |
| 2.2. | Место проведения работ | На базе Заказчика по адресу: Российская Федерация, Свердловская обл. м.о. Заречный, г. Заречный, ул. Островского, зд.1. (Здание поликлиники, здание главного корпуса больницы, здание родильного дома). |
| 2.3. | Срок оказания услуг | В течение 30 (тридцати) календарных дней с даты заключения Контракта. |
| 2.4. | Цель оказания услуги | Оценка соответствия лифтов требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов». |

3. Наименование Услуг и перечень лифтового оборудования, место (адрес, характеристики):

| № п/п | Наименование услуги | Зав. номер | Адрес установки объекта | Характеристика объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | Периодическое техническое освидетельствование лифта: Лифт пассажирский ЛП-П | 801360 | Российская Федерация, Свердловская обл. г. Заречный, ул. Островского, зд.1. Здание поликлиники | Лифт введен в эксплуатацию 17.08.2020 г. Грузоподъемность: 630 кг Скорость: 1,0 м/сек. Число остановок: 4 Изготовлен в 2019 г. заводом ПАО «КМЗ». |
| 3.2. | Периодическое техническое освидетельствование лифта: Лифт пассажирский ПП-400Л | 18870 | Российская Федерация, Свердловская обл. м.о. Заречный, г. Заречный, ул. Островского, зд.1. Здание главного корпуса больницы | Лифт введен в эксплуатацию 04.02.1994 г. Грузоподъемность: 500 кг Скорость: 0,5 м/сек. Число остановок: 5 Изготовлен в 1992 г. Киевским заводом лифтов и сантехизделий. |
| 3.3. | Периодическое техническое освидетельствование лифта: Лифт пассажирский для зданий ЛПУ | 4553ЩЛ | Российская Федерация, Свердловская обл. м.о. Заречный, г. Заречный, ул. Островского, зд.1. Здание главного корпуса больницы | Лифт введен в эксплуатацию 27.11.1995 г. Грузоподъемность: 500 кг Скорость: 0,5 м/сек. Число остановок: 5 Изготовлен в 1993 г. заводом АО «ЩЛЗ». |
| 3.4. | Периодическое техническое освидетельствование лифта: Лифт электрический грузовой малый Пг-241 | 113779 | Российская Федерация, Свердловская обл. м.о. Заречный, г. Заречный, ул. Островского, зд.1. Здание главного корпуса больницы | Лифт введен в эксплуатацию 14.12.2001 г. Грузоподъемность: 100 кг Скорость: 0,5 м/сек. Число остановок: 2 Изготовлен 21.02.1991 г. заводом АО «ЩЛЗ». |
| 3.5. | Проведение периодического технического освидетельствования лифта: Лифт пассажирский для зданий ЛПУ ПБА-053А | 81641 | Российская Федерация, Свердловская обл. м.о. Заречный, г. Заречный, ул. Островского, зд.1. Здание родильного дома (нового) | Лифт введен в эксплуатацию 10.11.2011 г. Грузоподъемность: 500 кг Скорость: 0,5 м/сек. Число остановок: 3 Изготовлен в 2010 г. заводом ОАО «ЩЛЗ». |
| 3.6. | Периодическое техническое освидетельствование лифта: Лифт пассажирский для зданий ЛПУ ПБА-053А | 81642 | Российская Федерация, Свердловская обл. м.о. Заречный, г. Заречный, ул. Островского, зд.1. Здание родильного дома (нового) | Лифт введен в эксплуатацию 10.11.2011 г. Грузоподъемность: 500 кг Скорость: 0,5 м/сек. Число остановок: 3 Изготовлен в 2010 г. заводом ОАО «ЩЛЗ». |
| 3.7. | Периодическое техническое освидетельствование лифта: Лифт пассажирский ПП-1011Щ | 61911 | Российская Федерация, Свердловская обл. м.о. Заречный, г. Заречный, ул. Островского, зд.1. Здание родильного дома (нового) | Лифт введен в эксплуатацию 09.11.2011 г. Грузоподъемность: 1000 кг Скорость: 1,0 м/сек. Число остановок: 4 Изготовлен в 2009 г. заводом ОАО «ЩЛЗ». |

3.1. Техническое освидетельствование лифтов проводится с целью оценки их соответствия требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 011/2011 "Безопасность лифтов".

3.2. При периодическом техническом освидетельствовании лифта осуществляют:

1) проверку соблюдения требований организации безопасной эксплуатации лифта;

2) визуальный и измерительный контроль установки оборудования лифта, за исключением размеров, неизменяемых в процессе эксплуатации;

3) проверку функционирования лифта и устройств безопасности лифта;

4) испытание сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом;

5) проверку технической документации по организации эксплуатации лифтов;

6) электроизмерительные работы на лифтах (визуальный осмотр электропроводки и аппаратов защиты, проведение измерений сопротивления изоляции электрооборудования, измерение элементов заземления оборудования, проверка срабатывания защиты в электроустановках до 1000 В с глухозаземленной нейтралью на лифтах);

7) оформление результатов с выдачей Акта периодического технического освидетельствования и Технического отчета по электроизмерительным работам на каждый лифт.

4. Основные требования:

4.1 Требования к Исполнителю:

Наличие действующего Аттестата аккредитации испытательной лаборатории (центра) с областью аккредитации, необходимой для оказания услуг по оценке соответствия в форме периодического технического освидетельствования лифтов, выданного Федеральной службой по аккредитации, в соответствии с частью 4  статьи 6 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов» или выписки из реестра аккредитованных лиц в качестве испытательной лаборатории.

4.2. Нормативные-правовые акты, устанавливающий такие требования

- ТР ТС 011/2011. «Технический регламент Таможенного союза. Безопасность лифтов».

- ГОСТ 34583-2019. Межгосударственный стандарт. Лифты. Правила и методы испытаний, измерений и проверок в период эксплуатации.

- Федеральный закон от 28.12.2013 N 412-ФЗ «Об аккредитации в национальной системе аккредитации».

4.3. Требования к качеству услуг

Качество оказанных услуг должно соответствовать следующей нормативно-технической и методической документации:

- ГОСТ Р 53783-2010 Лифты. Правила и методы оценки соответствия лифтов в период эксплуатации (с Изменениями № 1,2).

- Техническому регламенту Таможенного союза «Безопасность лифтов» ТР ТС 011/2011, утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.11 г. № 824.

- РД ИАЦ 2.004-97 «Лифты пассажирские и грузовые. Методические указания по испытаниям сопротивления изоляции, защитного заземления и петли фаза-нуль».

4.4. Результаты периодического технического освидетельствования записывают в паспорт лифта 
с указанием срока следующего периодического технического освидетельствования и оформляют актом периодического технического освидетельствования.

Внимание!

За нарушение требований антимонопольного законодательства Российской Федерации о запрете участия в ограничивающих конкуренцию соглашениях, осуществления ограничивающих конкуренцию согласованных действий предусмотрена ответственность в соответствии со ст. 14.32 КоАП РФ и ст. 178 УК РФ.