Приложение №1 к Электронной версии контракта

№ _________________ от «__» ____ 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по совместному проведению температурных испытаний трубопроводов магистральных тепловых сетей, гидравлических испытаний трубопроводов магистральных тепловых сетей.

1. Наименование услуг:

- Услуги по совместному проведению температурных испытаний трубопроводов магистральных тепловых сетей;

- Услуги по совместному проведению гидравлических испытаний трубопроводов магистральных тепловых сетей (далее-Услуги)

2. Место оказания Услуг (объекты теплоснабжения):

- г. Москва, Волоколамское шоссе, дом 30, строение 1 (далее-Объект).

3. Срок оказания Услуг:

3.1. С 08:00 23.06.2026 до 13:59 02.07.2026 года - проведение совместных гидравлических испытаний.

3.2. С 00:00 25.08.2026 до 23:59 27.08.2026 года - проведение совместных температурных испытаний.

4. Цель оказания Услуг: гидравлические и температурные испытания трубопроводов магистральных тепловых сетей.

5. Порядок оказания Услуг:

5.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать в объеме, установленном в Приложении №1 к Техническому Заданию, а Заказчик обязуется принять результат оказанных Услуг и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.

5.2. Исполнитель обязуется провести температурные, гидравлические испытания трубопроводов магистральных тепловых сетей совместно с Филиалом №9 ПАО «МОЭК».

6. Требования к Исполнителю.

6.1. Своевременно и надлежащим образом оказать Услуги в полном объеме с использованием собственных средств, материалов и оборудования.

6.2. Допускать к оказанию Услуг работников, аттестованных по соответствующим видам работ в установленном законодательством Российской Федерации порядке, имеющих все необходимые допуски и разрешения.

6.3. Обеспечить сохранность инженерной инфраструктуры, существующих строительных конструкций Заказчика в зоне оказания Услуг и непосредственной близости к ней. В случае нанесения ущерба произвести за свой счет восстановительные работы, либо замену имущества на аналогичное.

6.4. Действия Исполнитель по оказанию Услуг должны быть согласованы с эксплуатационными службами Заказчика.

6.5. Исполнитель несет полную ответственность за аварийные ситуации, за нарушение техники безопасности, правил санитарно-эпидемиологической безопасности (СЭБ) и оплачивает убытки по претензиям, возникшим при исполнении контракта в соответствии с настоящим техническим заданием.

6.6. Вся измерительная аппаратура и оборудование при оказании Услуг должна иметь действующие протоколы испытаний и проверок соответствующих организаций стандартизации и метрологии (предоставляются Заказчику по запросу).

6.7. Услуги проводятся в условиях действующей организации. До начала оказания Услуг на Объект завозятся все необходимые материалы и изделия, согласованные с Заказчиком. Огораживается территория, отведенная Заказчиком для складирования материалов, оборудования, изделий и конструкций. До начала оказания Услуг Заказчику предоставляется список работников Исполнителя, задействованных при производстве работ, с указанием их паспортных данных.

6.8. Услуги оказываются с привлечением работников, имеющих гражданство Российской Федерации (п.10 Постановления Правительства РФ от 11.10.2002 N 754 «Об утверждении перечня территорий, организаций и объектов, для въезда на которые иностранным гражданам требуется специальное разрешение.

6.9. Провести гидравлические и температурные испытания с получением разрешительной документации для дальнейшей эксплуатации от Филиала №9 ПАО «МОЭК».

7. Срок приемки заказчиком товара (работ, услуг)

Заказчик рассматривает результаты оказания услуг и осуществляет приемку оказанных услуг в течение 3 (трех) рабочих дней с даты предоставления Акта сдачи-приемки оказанных услуг (Далее –Акт). При обнаружении в ходе приемки недостатков в результатах оказанных услуг Заказчик направляет мотивированный отказ от подписания Акта, в котором фиксируется перечень недостатков, сроки их устранения Исполнителем, а также дата повторной приемки результатов оказанных услуг. Исполнитель обязан устранить все обнаруженные недостатки за свой счет в сроки, указанные в мотивированном отказе. Датой приемки оказанных услуг считается дата подписания Акта Заказчиком без замечаний.

8.Срок предоставления Исполнителем документов:

По окончании оказания Услуг Исполнитель в течение 2 (двух) рабочих дней представляет Заказчику:

-Акт или УПД;

-счет на оплату

9. Контактные данные - Крашенёв Максим Иванович, тел. 8 (499) 190-17-62 (доб. 72058), Электронная почта  krashenev@fcitep.ru.

Приложение №1 к Электронной версии контракта

1. Наименование и объем оказываемых Услуг:

| № п/п | Наименование | Ед. изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оказание услуг по совместному проведению температурных испытаний трубопроводов магистральных тепловых сетей (наружная тепловая сеть 2Ду=200, 72 м.) | усл.ед. | 1 |
| 2 | Оказание услуг по совместному проведению гидравлических испытаний трубопроводов магистральных тепловых сетей (наружная тепловая сеть 2Ду=200, 72 м.) | усл.ед. | 1 |