
Описание объекта закупки
(Техническое задание)

                                           
Предмет закупки: комплекты межкомнатных дверей
[bookmark: _Hlk222585381]
Место разгрузки: Российская Федерация, 124575 г. Москва, г. Зеленоград, ул. Панфилова, д. 21, стр. 1. 

Общие показатели (функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики) и их значения[footnoteRef:1] (являющиеся показателями для определения соответствия закупаемых товаров установленным заказчиком требованиям): [1: ] 


	Заказчик, адрес
	Наименование 
	Кол-во.
	Срок оказания услуг

	ФКУ СИЗО-12 ГУФСИН России 
по г. Москве,
124575, г. Москва, 
г. Зеленоград, 
ул. Панфилова,
 д. 21
8 (499) 731-00-74; дежурная часть: 
8 (499) 731-00-82
	Дверь межкомнатная комплект с коробом и наличниками Элегант 2VR 900*2000 Эмалекс графит или эквивалент

ОКПД2: 16.23.11.130 
КТРУ:16.23.11.130-00000002

Характеристики: 
Тип продукта: Дверное полотно
Цвет: Графит
Высота (см): 200
Ширина (см): 90
Толщина (мм): 38
Открытие двери: Двусторонний (универсальный)
Материал покрытия: ПВХ
Стиль: Современный
Подходит для проема (ВхШхГ) (см): 205х98х9
Скрытый монтаж: Нет
Возможность покраски: Нет
Состав комплекта: Дверное полотно, дверная коробка, наличники
Подходит под двухстворчатый проем: Да
Модель двери: Глухой
Отделка стекла: Товар без остекления
Основной материал: МДФ
Порода древесины: Смешанный
Для влажных помещений: Да
Фрезеровка под ручку: Нет
Фрезеровка под петли: Нет
Фрезеровка под замок: Нет
Наличие притвора: Нет
Материал кромки: ПВХ
	1 компл.

	В течении 15 календарных дней после заключения Государственного контракта.

	
	Дверь межкомнатная комплект с коробом и наличниками Элегант 2VR 700*2000 Эмалекс графит или эквивалент

ОКПД2: 16.23.11.130 
КТРУ:16.23.11.130-00000002

Характеристики: 
Тип продукта: Дверное полотно
Цвет: Графит
Высота (см): 200
Ширина (см): 70
Толщина (мм): 38
Открытие двери: Двусторонний (универсальный)
Материал покрытия: ПВХ
Стиль: Современный
Подходит для проема (ВхШхГ) (см): 205х78х9
Скрытый монтаж: Нет
Возможность покраски: Нет
Состав комплекта: Дверное полотно, дверная коробка, наличники
Подходит под двухстворчатый проем: Да
Модель двери: Глухой
Отделка стекла: Товар без остекления
Основной материал: МДФ
Порода древесины: Смешанный
Для влажных помещений: Да
Фрезеровка под ручку: Нет
Фрезеровка под петли: Нет
Фрезеровка под замок: Нет
Наличие притвора: Нет
Материал кромки: ПВХ
	1 компл.

	



3. Требования к отгрузке и доставке товара:
Поставка товара осуществляется по адресу: Российская Федерация, 124575 г. Москва, г. Зеленоград, ул. Панфилова, д. 21, стр. 1, расходы на поставку и разгрузку Товара в соответствии с условиями настоящего контракта несет Поставщик. После поставки товара сторонами подписываются акты приема-передачи товара.
Поставщик обязуется:  
- поставить Заказчику товар в соответствии с техническим заданием.
- обеспечить сохранность и целостность товара при транспортировке. 
- немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить поставку при обнаружении: 
а) возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе поставки товара,
б) иных, не зависящих от Поставщика обстоятельств, угрожающих срокам поставки.
4. Требования к таре и упаковке товара:
- поставляемый товар должен быть упакован и замаркирован в соответствии с действующими стандартами, 
- товар должен отгружаться в упаковке, обеспечивающей полную его сохранность от всякого рода повреждений и коррозии при перевозке его любым транспортным средством с учётом нескольких перегрузок в пути,
 - упаковка должна обеспечивать сохранность товара во время транспортировки и разгрузочных работ на территории Заказчика. 
- упаковка должна быть оригинальной и недеформированной.
5. Требования к качеству и безопасности товара:
Поставщик должен гарантировать безопасность товара для жизни, здоровья, имущества заказчика и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.
Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям стандартов, установленных в Российской Федерации к такому виду товара, а также экологическим, санитарно-гигиеническим правилам и другим нормам и правилам, действующим на территории Российской Федерации.
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