Расходные материалы

| № п/п | Код позиции | Наименование продукции | Функциональные, технические характеристики, описание товара | Требуемые значения (параметры) | Ед. измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 21.20.23.110-00011534 | Железо ИВД, набор, спектрофотометрический анализ | Назначение: | Для анализаторов открытого типа | набор | 2 |
|  |  |  | Объем: | ≥ 96 и ≤ 106 Кубический сантиметр; миллилитр |  |  |
|  |  |  | Количество выполняемых тестов: | не менее 483 |  |  |
|  |  |  | Фасовка: реагент 1: не менее 2×40 мл, реагент 2: не менее 1×16 мл, калибратор: не менее 1×1,5 мл, контроль: не менее 1×5 мл | соответствие |  |  |
|  |  |  | Диапазон линейности:от не более 0,9 до не менее 200 мкмоль/л | соответствие |  |  |
|  |  |  | Метод определения: колориметрический, с феррозином | соответствие |  |  |
|  |  |  | Совместимость: С автоматическим биохимическим анализатором BS-230, имеющимся у Заказчика | соответствие |  |  |
|  |  |  | Остаточный срок годности на момент поставки должен быть не менее 3 месяцев | соответствие |  |  |
| 2 | 21.20.23.110-00005561 | Моющий/чистящий раствор ИВД, для автоматических/полуавтоматических систем | Назначение: | Для анализаторов серии BS | штука | 1 |
|  |  |  | Объем реагента: | 1000 Кубический сантиметр;^миллилитр . |  |  |
|  |  |  | Совместимость: С автоматическим биохимическим анализатором BS-230, имеющимся у Заказчика | соответствие |  |  |
|  |  |  | Фасовка: 1 флакон номинальным объемом не менее 1 литра | соответствие |  |  |
|  |  |  | Остаточный срок годности на момент поставки должен быть не менее 3 месяцев | соответствие |  |  |

Учитывая изложенное, в описании объекта закупки указаны характеристики товара, потребность в котором имеется у заказчика и производство которого отсутствует на территории Российской Федерации.