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	№ п/п
	Код позиции 
	Наименование продукции
	Функциональные, технические характеристики, описание товара
	Требуемые значения (параметры)
	Ед. измерения
	Кол-во

	1
	21.20.23.110-00011534
	Железо ИВД, набор, спектрофотометрический анализ
	Назначение: 
	Для анализаторов открытого типа
	набор
	2

	
	
	
	Объем: 
	≥ 96  и  ≤ 106 Кубический сантиметр; миллилитр
	
	

	
	
	
	Количество выполняемых тестов: 
	не менее 483
	
	

	
	
	
	Фасовка: реагент 1: не менее 2×40 мл, реагент 2: не менее 1×16 мл, калибратор: не менее 1×1,5 мл, контроль: не менее 1×5 мл
	соответствие
	
	

	
	
	
	 Диапазон линейности:от не более 0,9 до не менее 200 мкмоль/л
	соответствие
	
	

	
	
	
	Метод определения: колориметрический, с феррозином
	соответствие
	
	

	
	
	
	Совместимость: С автоматическим биохимическим анализатором BS-230, имеющимся у Заказчика
	соответствие
	
	

	
	
	
	Остаточный срок годности на момент поставки должен быть не менее 3 месяцев
	соответствие
	
	

	2
	21.20.23.110-00005561
	Моющий/чистящий раствор ИВД, для автоматических/полуавтоматических систем
	Назначение: 
	Для анализаторов серии BS
	штука
	1

	
	
	
	Объем реагента: 
	1000 Кубический сантиметр;^миллилитр .
	
	

	
	
	
	Совместимость: С автоматическим биохимическим анализатором BS-230, имеющимся у Заказчика
	соответствие
	
	

	
	
	
	Фасовка: 1 флакон номинальным объемом не менее 1 литра
	соответствие
	
	

	
	
	
	Остаточный срок годности на момент поставки должен быть не менее 3 месяцев
	соответствие
	
	


[bookmark: _GoBack]
Учитывая изложенное, в описании объекта закупки указаны характеристики товара, потребность в котором имеется у заказчика и производство которого отсутствует на территории Российской Федерации.
