| № п/п | Наименование | Ед. измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изолятор шлейфа ИЗ-1-R3 | шт. | 50 |
| 2 | Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-11 ИКЗ -А- R3 | шт. | 7 |
| 3 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый ИП 212-164- R3 | шт. | 10 |
| 4 | Адресный релейный модуль РМ-4К- R3 | шт. | 2 |

Техническое задание (спецификация)

Закупаемые материалы (запасные части) предназначены для ремонта существующей пожарной сигнализации, обеспечения совместимости и корректного функционирования с существующей системой (согласно рабочей документации 231112-УК№2Ч-АПС.СОУЭ).

Начальник штаба ГО и ЧС                                                С.В.Лашов