	№ п/п
	Наименование
	Ед. измерения
	Количество 

	1
	Изолятор шлейфа ИЗ-1-R3
	шт.
	50

	2
	Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-11 ИКЗ -А- R3
	шт.
	7

	3
	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый ИП 212-164- R3
	шт.
	10

	4
	Адресный релейный модуль РМ-4К- R3
	шт.
	2


Техническое задание (спецификация)









Закупаемые материалы (запасные части) предназначены для ремонта существующей пожарной сигнализации, обеспечения совместимости и корректного функционирования с существующей системой (согласно рабочей документации 231112-УК№2Ч-АПС.СОУЭ). 


Начальник штаба ГО и ЧС                                                С.В.Лашов
