Наименование программного продукта	ПК РИК (вер. 1.3.260622)	
Наименование редакции сметных нормативов	ФСНБ-2022 с доп. и изм. 17	
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России № 91/пр от 17.02.2026	
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстроя России от 25.02.2026 г. № 9859-ИФ/09 «О размещении индексов изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов на I квартал 2026 года в федеральной государственной информационной системе ценообразования	
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми от 27.02.2025 № 118-ОД	
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы	Сплит-форма ФГИС ЦС, Республика Коми, I квартал 2026	
Наименование субъекта Российской Федерации	Республика Коми	
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	Республика Коми (5 зона)	
	
Текущий ремонт объектов УФНС России по Республике Коми	
(наименование стройки)	
Текущий ремонт объектов УФНС России по Республике Коми г.Сыктывкар	
(наименование объекта капитального строительства)	
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ (СМЕТА) № 1.14	
Электромонтажные работы в кабинете №32 админиистративного здания УФНС России по Республике Коми по адресу: г.Сыктывкару, ул. Первомайская, д. 53	
(наименование работ и затрат)	
Составлен	ресурсно-индексным	методом	
Основание			
	(проектная и (или) иная техническая документация)		
Составлен(а) в текущем уровне цен	I квартал 2026			
Сметная стоимость	58,11	тыс. руб.	Средства на оплату труда рабочих	18,58	тыс. руб.	
	Средства на оплату труда машинистов	0,45	тыс. руб.	
в том числе		
строительных работ	7,64	тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	25,714436	чел.-ч.	
монтажных работ	50,47	тыс. руб.	Нормативные затраты труда машинистов	0,573052	чел.-ч.	
оборудования				
прочих затрат				

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость, руб.	
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учётом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Раздел 1. Подготовительные работы	
1	ГЭСН 46-03-015-01	Устройство в кирпичных стенах борозд с использованием штробореза площадью сечения: до 20 см2 (2х2см)	100 м	0,21		0,21						
	1	ОТ	чел.-ч			1,4763					964,33	
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	7,03		1,4763			653,21		964,33	
		Итого прямые затраты									964,33	
		ФОТ									964,33	
	Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103					993,26	
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59					568,95	
		Всего по позиции							12 031,14		2 526,54	
2	ГЭСН 46-03-001-09	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 70 мм	100 отверстий	0,18		0,18						
	1	ОТ	чел.-ч			4,752					3 495,33	
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	26,4		4,752			735,55		3 495,33	
	2	ЭМ									446,83	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,324					238,32	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,8		0,324			803,74		260,41	
	4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	1,8		0,324			735,55		238,32	
	91.21.20-013	Установки алмазного бурения скважин в железобетоне электрические, диаметр бурения до 250 мм	маш.-ч	24,7		4,446			41,93		186,42	
	4	М									39,03	
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	2,64		0,4752	35,71	2,3	82,13		39,03	
	01.7.17.09-0070	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 70 мм	шт	0		0	1 098,93	1,24	1 362,67			
		Итого прямые затраты									4 219,51	
2.1	01.7.17.09-0070	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 70 мм	шт	0		0	1 098,93	1,24	1 362,67			
		ФОТ									3 733,65	
	Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103					3 845,66	
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59					2 202,85	
		Всего по позиции							57 044,56		10 268,02	
3	ГЭСН 46-03-001-25	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к норме 46-03-001-09	100 отверстий	0,18		0,18						
	до глубины 50мм	Вычитание глубины бурения от 200мм, ЗТ: -15, ЗТм: -15, ЭМ: -15, М: -15	
Результирующие коэффициенты:		
	ЗТ	-15	
	ЭМ	-15	
	М	-15	
	ЗТм	-15	
	1	ОТ	чел.-ч			-3,078					-2 264,02	
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	1,14	-15	-3,078			735,55		-2 264,02	
	2	ЭМ									- 140,38	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч									
	91.21.20-013	Установки алмазного бурения скважин в железобетоне электрические, диаметр бурения до 250 мм	маш.-ч	1,24	-15	-3,348			41,93		- 140,38	
	4	М									-29,27	
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,132	-15	-0,3564	35,71	2,3	82,13		-29,27	
	01.7.17.09-0070	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 70 мм	шт	0	-15	0	1 098,93	1,24	1 362,67			
		Итого прямые затраты									-2 433,67	
3.1	01.7.17.09-0070	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 70 мм	шт	0	-15	0	1 098,93	1,24	1 362,67			
		ФОТ									-2 264,02	
	Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103					-2 331,94	
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59					-1 335,77	
		Всего по позиции							-33 896,56		-6 101,38	
4	ГЭСН 15-02-019-03	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен	100 м2	0,0084		0,0084						
	1	ОТ	чел.-ч			0,272916					178,27	
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	32,49		0,272916			653,21		178,27	
	2	ЭМ									0,49	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,007812					5,13	
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,02		0,000168			1 993,10		0,33	
	4-100-050	Средний разряд машиниста 5,0	чел.-ч	0,02		0,000168			845,34		0,14	
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,21		0,001764	37,32	1,99	74,27		0,13	
	4-100-030	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0,21		0,001764			653,21		1,15	
	91.07.08-024	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	маш.-ч	0,7		0,00588	2,31	1,93	4,46		0,03	
	4-100-030	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0,7		0,00588			653,21		3,84	
	4	М									0,35	
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,51		0,004284	35,71	2,3	82,13		0,35	
	04.3.02.09	Смеси на цементной основе	т	П		П						
	14.4.01.21	Грунтовка	т	П		П						
		Итого прямые затраты									184,24	
4.1	04.3.02.05-0002	Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50)	кг	0		0	12,31	1,67	20,56			
4.2	14.4.01.21-0314	Грунтовка с высокой степенью проникновения для укрепления бетонных поверхностей	кг	0		0	1 284,05	1,32	1 694,95			
		ФОТ									183,40	
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100					183,40	
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49					89,87	
		Всего по позиции							54 465,48		457,51	
									
		Итого прямые затраты по разделу 1. Подготовительные работы						2 934,41	
		в том числе							
		оплата труда (ОТ)						2 373,91	
		эксплуатация машин и механизмов						306,94	
		оплата труда машинистов (ОТм)						243,45	
		материальные ресурсы						10,11	
		Итого ФОТ						2 617,36	
		Итого накладные расходы						2 690,38	
		Итого сметная прибыль						1 525,90	
		Итого по разделу 1. Подготовительные работы						7 150,69	
		Справочно							
		затраты труда рабочих	3,423216						
		затраты труда машинистов	0,331812						
Раздел 2. Электромонтажные работы	
5	ГЭСНм 10-01-055-08	Прокладка однопарного провода с креплением проволочными скрепами по стене: кирпичной	100 м	0,21		0,21						
	1	ОТ	чел.-ч			3,234					2 112,48	
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	15,4		3,234			653,21		2 112,48	
	2	ЭМ									259,50	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,1302					110,06	
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,62		0,1302			1 993,10		259,50	
	4-100-050	Средний разряд машиниста 5,0	чел.-ч	0,62		0,1302			845,34		110,06	
	4	М									1 345,65	
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	2,21		0,4641			7,75		3,60	
	01.7.15.07-0012	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм	100 шт	3,69		0,7749	978,09	1,32	1 291,08		1 000,46	
	01.7.15.14-0168	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 5 мм, длина 70 мм	т	0,00139		0,0002919	110 308,96	1,32	145 607,83		42,50	
	03.1.01.01-0002	Гипс строительный Г-3	т	0,00055		0,0001155	4 338,27	1,75	7 591,97		0,88	
	22.2.02.15-0003	Скрепы фигурные СкФ-30	100 шт	3,12		0,6552	325,10	1,4	455,14		298,21	
		Итого прямые затраты									3 827,69	
5.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%	%	2		2					42,25	
		ФОТ									2 222,54	
	Пр/812-051.1-1	НР Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90					2 000,29	
	Пр/774-051.1	СП Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46					1 022,37	
		Всего по позиции							32 821,90		6 892,60	
6	ГЭСНм 08-02-409-01	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм	100 м	0,463		0,463						
	1	ОТ	чел.-ч			8,81552					6 339,15	
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	19,04		8,81552			719,09		6 339,15	
	2	ЭМ									165,90	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,08334					71,82	
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,09		0,04167			2 286,98		95,30	
	4-100-060	Средний разряд машиниста 6,0	чел.-ч	0,09		0,04167			988,06		41,17	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,09		0,04167			803,74		33,49	
	4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,09		0,04167			735,55		30,65	
	91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	2,16		1,00008			37,11		37,11	
	4	М									89,58	
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,6192		0,2866896			7,75		2,22	
	01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,96		0,44448	155,63	0,86	133,84		59,49	
	14.1.02.01-0002	Клей, марка БМК-5к	кг	0,2		0,0926	160,07	1,88	300,93		27,87	
		Итого прямые затраты									6 666,45	
6.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%	%	2		2					126,78	
		ФОТ									6 410,97	
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					6 218,64	
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					3 269,59	
		Всего по позиции							35 165,14		16 281,46	
7	24.3.01.02-0003	Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, без протяжки, номинальный диаметр 16 мм	м	46,3		46,3	8,68	1,21	10,50		486,15	
		Всего по позиции							10,50		486,15	
8	21.1.06.09-0100	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 3х2,5ок(N, PE)-660	1000 м	0,07		0,07	71 505,96	1,2	85 807,15		6 006,50	
		Всего по позиции							85 807,15		6 006,50	
9	20.5.02.11-0001	Коробки для установки розеток и выключателей скрытой проводки	1000 шт	0,018		0,018	7 782,25	0,91	7 081,85		127,47	
		Всего по позиции							7 081,85		127,47	
10	ГЭСНм 08-03-591-11	Розетка штепсельная: трехполюсная	100 шт	0,17		0,17						
	1	ОТ	чел.-ч			9,9841					7 563,06	
	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	58,73		9,9841			757,51		7 563,06	
	2	ЭМ									42,03	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0272					23,44	
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,08		0,0136			2 286,98		31,10	
	4-100-060	Средний разряд машиниста 6,0	чел.-ч	0,08		0,0136			988,06		13,44	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,08		0,0136			803,74		10,93	
	4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,08		0,0136			735,55		10,00	
	4	М									98,68	
	08.3.07.01-0052	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 50х5 мм	т	0,0096		0,001632	70 310,45	0,86	60 466,99		98,68	
		Итого прямые затраты									7 727,21	
10.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%	%	2		2					151,26	
		ФОТ									7 586,50	
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					7 358,91	
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					3 869,12	
		Всего по позиции							112 391,18		19 106,50	
11	20.4.03.03-1027	Розетка скрытого монтажа, одноместная, компьютерная, RJ45 категории 5e, цвет белый, IP20	шт	4		4	167,83	0,91	152,73		610,92	
		Всего по позиции							152,73		610,92	
12	20.4.03.06-1034	Розетка скрытого монтажа, одноместная, с заземляющим контактом, без защитной шторки, 16 А, цвет белый, IP20	шт	13		13	74,94	0,91	68,20		886,60	
		Всего по позиции							68,20		886,60	
13	ГЭСНм 08-03-591-02	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт	0,01		0,01						
	1	ОТ	чел.-ч			0,2576					195,13	
	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	25,76		0,2576			757,51		195,13	
	2	ЭМ									0,85	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0005					0,45	
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,03		0,0003			2 286,98		0,69	
	4-100-060	Средний разряд машиниста 6,0	чел.-ч	0,03		0,0003			988,06		0,30	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02		0,0002			803,74		0,16	
	4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,02		0,0002			735,55		0,15	
	4	М									5,46	
	03.1.01.01-0002	Гипс строительный Г-3	т	0,00315		0,0000315	4 338,27	1,75	7 591,97		0,24	
	20.2.02.01-0019	Втулки изолирующие, размеры 65х50х18 мм	1000 шт	0,102		0,00102	3 658,94	1,4	5 122,52		5,22	
		Итого прямые затраты									201,89	
13.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%	%	2		2					3,90	
		ФОТ									195,58	
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					189,71	
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					99,75	
		Всего по позиции							49 525,00		495,25	
14	20.4.01.02-1023	Выключатель скрытого монтажа, одноклавишный, 10 А, цвет белый, IP20	шт	1		1	42,54	1,47	62,53		62,53	
		Всего по позиции							62,53		62,53	
									
		Итого прямые затраты по разделу 2. Электромонтажные работы						26 927,60	
		в том числе							
		оплата труда (ОТ)						16 209,82	
		эксплуатация машин и механизмов						468,28	
		оплата труда машинистов (ОТм)						205,77	
		материальные ресурсы						10 043,73	
		Итого ФОТ						16 415,59	
		Итого накладные расходы						15 767,55	
		Итого сметная прибыль						8 260,83	
		Итого по разделу 2. Электромонтажные работы						50 955,98	
		Справочно							
		затраты труда рабочих	22,29122						
		затраты труда машинистов	0,24124						

		ИТОГИ ПО СМЕТЕ							
									
		ВСЕГО строительные работы						7 636,84	
		в том числе							
		прямые затраты						3 420,56	
		в том числе							
		оплата труда (ОТ)						2 373,91	
		эксплуатация машин и механизмов						306,94	
		оплата труда машинистов (ОТм)						243,45	
		материальные ресурсы						496,26	
		ФОТ						2 617,36	
		накладные расходы						2 690,38	
		сметная прибыль						1 525,90	
									
		ВСЕГО монтажные работы						50 469,83	
		в том числе							
		прямые затраты						26 441,45	
		в том числе							
		оплата труда (ОТ)						16 209,82	
		эксплуатация машин и механизмов						468,28	
		оплата труда машинистов (ОТм)						205,77	
		материальные ресурсы						9 557,58	
		ФОТ						16 415,59	
		накладные расходы						15 767,55	
		сметная прибыль						8 260,83	
									
		ВСЕГО по смете						58 106,67	
		в том числе							
		Всего прямые затраты						29 862,01	
		в том числе							
		оплата труда (ОТ)						18 583,73	
		эксплуатация машин и механизмов						775,22	
		оплата труда машинистов (ОТм)						449,22	
		материальные ресурсы						10 053,84	
		Всего ФОТ						19 032,95	
		Всего накладные расходы						18 457,93	
		Всего сметная прибыль						9 786,73	
									
		Справочно							
		затраты труда рабочих	25,714436						
		затраты труда машинистов	0,573052						

Составил	главный специалист-эксперт хозяйственного отдела, Рябов Роман Анатольевич	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]		
	
Проверил	начальник хозяйственного отдела, Чуркина Ирина Анатольевна	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]