# Приложение №1 к Электронной версии контракта

# № ______________ от «__» ________ 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по разработке деклараций пожарной безопасности

- Наименование предмета закупки, место и срок оказания услуг:

  - Предмет закупки: Услуги по разработке деклараций пожарной безопасности административного здания ФМБА России (далее – Услуги).

1.2. Услуги оказываются по адресу и в рабочие часы Заказчика: 123182, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 30, стр. 1 в рабочие часы Заказчика (понедельник - четверг с 10:00 до 17:00 часов; пятница- с 10:00 до 16:00 часов.  Оказание услуг и исполнение иных обязательств по Контракту, а также все непредвиденные расходы, которые могут возникнуть у Исполнителя в течение срока действия Контракта, осуществляются силами и средствами Исполнителя.

1.3. Срок выполнения Услуг – в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты заключения Контракта. Исполнитель может оказать Услуги и сдать их результат Заказчику досрочно.

2. Требования к технологии и методам оказания Услуг

2.1. Услуги должны оказываться Исполнителем после заключения Контракта в сроки, указанные в нём, с использованием своих материалов, своими силами и средствами, обеспечив их надлежащее качество.

2.2. Исполнитель:

- получает от Заказчика сведения и документы на объект;

- проводит обследование объекта (здания, прилегающей территории, инженерных систем и т.д.) и анализирует пожарную опасность объекта, эффективность и приоритетность мероприятий по обеспечению безопасности людей при пожаре, возможность спасения людей при пожаре, эффективность мероприятий, направленных на предотвращение и ограничение распространения пожара, возможность доступа пожарных подразделений к очагу пожара и подачи средств пожаротушения с учетом расположения и технического оснащения пожарных подразделений;

- изучает проектную и исполнительную документацию по противопожарным мероприятиям;

- сопоставляет данные с существующими нормами и правилами;

- составляет и оформляет декларацию пожарной безопасности;

- согласовывает декларацию пожарной безопасности с Заказчиком;

- направляет декларацию пожарной безопасности в органы МЧС РФ на согласование и регистрацию;

- получает декларацию пожарной безопасности в органах МЧС РФ;

- передает Заказчику декларацию пожарной безопасности, зарегистрированную в органах МЧС РФ.

3. Порядок оказания Услуг

3.1. Заказчик в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня заключения Контракта должен передать Исполнителю, а Исполнитель принять сведения и документы на объект, по которому проводится Услуга.

3.2. Исполнитель не позднее 3 (трёх) рабочих дней с даты получения документов должен предоставить Заказчику на согласование план оказания Услуг, составленный в соответствии с Техническими регламентами на оказываемые виды услуг, в котором будут отражены:

- порядок оказания Услуг;

- сроки и подробная детализация оказания Услуг;

План оказания Услуг разрабатывается с учетом пожеланий и предложений представителей Заказчика, не нарушая требований нормативной документации.

3.3. В срок не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня передачи Исполнителю сведений и документов на объект должен быть осуществлен выезд специалиста со стороны Исполнителя в учреждение для обследования объекта, изучения проектной и исполнительной документации.

3.4. Все необходимые для составления декларации исходные данные Исполнитель собирает самостоятельно в ходе оказания Услуги. Заказчик обязан оказывать содействие (не препятствовать) Исполнителю при сборе исходных данных.

3.5. Декларация пожарной безопасности составляются согласно установленной форме в 2 (Двух) экземплярах на бумажном носителе (оригинальные комплекты) и в электронном виде 1 (Один) комплект. Для регистрации декларации пожарной безопасности Заказчик самостоятельно направляет документы в ГУ МЧС России по г. Москве и Московской области.

4. Порядок сдачи и приемки результатов оказания Услуг:

Исполнитель в течение 1 (одного) рабочего дня после оказания Услуг предоставляет Заказчику Акт оказанных Услуг (далее – Акт) или УПД и счёт на оплату. Заказчик рассматривает результаты оказанных Услуг и осуществляет их приемку в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты предоставления Акта или УПД. При обнаружении в ходе приемки недостатков в результатах оказанных Услуг Заказчик направляет мотивированный отказ от подписания Акта или УПД, в котором фиксируется перечень недостатков, сроки их устранения Исполнителем, а также дата повторной приемки результатов оказанных Услуг. Исполнитель обязан устранить все обнаруженные недостатки за свой счет в сроки, указанные в мотивированном отказе. Датой приемки оказанных Услуг считается дата подписания Акта или УПД Заказчиком без замечаний.

5. Порядок расчетов:

Оплата производится в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Акта или УПД.

6. Требования к качеству, безопасности и гарантии качества Услуг

6.1. Организация и оказание Услуг должны осуществляться с соблюдением законодательства Российской Федерации об охране труда, а также иных нормативных правовых актов.

6.2. При оказании Услуг Исполнитель обязан соблюдать требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды и уровне шума. Исполнитель несёт ответственность за нарушение указанных требований.

6.3. Ответственность при оказании Услуг за соблюдение норм и правил по технике безопасности и пожарную безопасность несет руководитель организации Исполнителя или лицо им назначенное.

6.4. Цена контракта включает в себя все расходы, связанные с оказанием Услуг, затраты на материалы, необходимые для оказания Услуг, в том числе транспортные расходы, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и иных обязательных платежей.

6.5. Исполнитель обязан безвозмездно устранить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе оказания Услуг Исполнитель допустил отступление от условий Контракта, ухудшившее качество Услуг.

6.6. Декларация пожарной безопасности должна быть выполнена по форме, указанной в приложении № 1 к Приказу МЧС России от 16.03.2020 № 171.

6.7. Услуга считается выполненной при условии регистрации в перечне деклараций пожарной безопасности органом МЧС России и присвоения ей регистрационного номера.

7. Требования соответствия нормативным документам

7.1. Услуги должны оказываться в соответствии с действующей нормативно-технической документацией:

-	Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Приказ МЧС России от 16 марта 2020 № 171 «Об утверждении административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по предоставлению государственной услуги по регистрации Декларации пожарной безопасности и формы Декларации пожарной безопасности;

-	Постановление Правительства Российской Федерации от 26.05.2018 № 602 «Об аттестации должностных лиц, осуществляющих деятельность в области оценки пожарного риска».

8. Требования к оказанию Услуг

8.1. Услуги оказываются в условиях действующего учреждения, без остановки уставной деятельности, с соблюдением правил действующего внутреннего распорядка, пропускного режима, внутренних положений и инструкций, в присутствии представителя Заказчика.

8.2. При организации и оказании Услуг должны выполняться требования государственных стандартов, норм и правил, санитарных правил и норм, межотраслевых и отраслевых (по принадлежности) нормативных правовых актов.

8.3. Исполнитель должен быть обеспечен всеми видами материально-технических ресурсов в соответствии с перечнем Услуг.

8.4. Исполнитель должен обеспечить оказание Услуг за счет привлечения квалифицированного инженерно-технического персонала с необходимыми допусками и разрешениями на оказание Услуг, использование инструментов и оборудования, отвечающих технологиям оказания указанных видов Услуг.

8.5. Исполнитель должен иметь квалификационное удостоверение должностного лица, аттестованного на осуществление деятельности в области оценки пожарного риска по форме, утвержденной Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (требование установлено в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 26.05.2018 № 602 «Об аттестации должностных лиц, осуществляющих деятельность в области оценки пожарного риска».)

8.6. В течение 1 (одного) рабочего дня после заключения Контракта Исполнитель должен предоставить Заказчику приказ о назначении представителя Исполнителя, ответственного за оказание услуг, список сотрудников, привлекаемых к оказанию услуг, с указанием: ФИО, паспортных данных, места регистрации. Заказчик использует предоставленные документы для организации пропускного режима.

8.7. Исполнитель должен оказывать Услуги с привлечением рабочих, имеющих гражданство Российской Федерации (п.10 Постановления Правительства РФ от 11.10.2002 № 754 «Об утверждении перечня территорий, организаций и объектов, для въезда на которые иностранным гражданам требуется специальное разрешение»).

Контактное лицо: Ямлиханов Руфаиль Хосянович, тлф. 8 (499) 190-22-22, доб.71-277

Электронная почта - yamlihanovrh@fcitep.ru